АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«АЛАРСКИЙ РАЙОН»

УТВЕРЖДАЮ:                                                                                                                       УТВЕРЖДАЮ:

Председатель Единой комиссии                                                                                       Главный врач МУЗ Аларская ЦРБ -             Заказчик

________________А.И.Аюшинов                                                                                   ___________________Р.В.Дульбеев

« 25 » ноября 2010 г.                                                                                                                                      « 25 »ноября 2010 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

на поставку, установку и ввод в эксплуатацию аппарата для искусственной вентиляции

легких для МУЗ Аларская ЦРБ

Заказчик:  Муниципальное учреждение здравоохранения Аларская Центральная районная больница.

Почтовый адрес: 669452, Иркутская область, Аларский район, п.Кутулик, ул.Матросова, д.5.

Контактный телефон: Дульбеев Роман Васильевич

Контактный телефон: 8 (395 64) 37-4-95, тел./факс 37-0-37

Адрес электронной почты: kutulik2007@rambler.ru

Форма торгов: Открытый аукцион

Источник финансирования: Средства фонда обязательного медицинского страхования

Уполномоченный орган:  Администрация муниципального образования «Аларский район». Почтовый адрес: 669452, Иркутская область, Аларский район, п.Кутулик, ул.Советская, 49. Телефон/факс: 8 (395 64) 37-1-35.

Контактное лицо: Самсонова Баирма Бабасановна

Официальный сайт  муниципального образования «Аларский район»:  http://alar.irkobl.ru/

Адрес электронной почты:  zaladm@irmail.ru

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования данного извещения до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе отправленного на адрес электронной почты или в бумажном виде в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления по адресу: 669452, Иркутская область, Аларский район, п.Кутулик, ул.Советская, 49, 2-й этаж, 13 каб. – отдел экономики и прогнозирования в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.30 или в электронном виде по запросу на e-mail:  zaladm@irmail.ru  Официальный сайт муниципального образования «Аларский район»:  http://alar.irkobl.ru/

Место, порядок, дата начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе: Заявки на участие в аукционе подаются по форме, установленной документацией об аукционе, 2-й этаж, 13 каб. - в отдел экономики и прогнозирования администрации муниципального образования «Аларский район» по адресу: 669452, Иркутская область, Аларский район, п.Кутулик, ул.Советская, 49, начиная со дня, следующего за днем опубликования извещения о проведении аукциона – 26 ноября 2010 г., до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 10 час. 00 мин. (местного времени)  16 декабря 2010 г.

Место,  день и время  начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 669452, Иркутская область, Аларский район, п.Кутулик, ул.Советская, 49, 2-й этаж, 13 каб. – отдел экономики и прогнозирования администрации МО «Аларский район», 16 декабря 2010 г. в 10-00 (местного времени).

Место, порядок, дата и время проведения аукциона: Аукцион будет проводиться по адресу: 669452, Иркутская область, Аларский район, п.Кутулик, ул.Советская, 49, 2-й этаж, 3 кабинет администрации муниципального образования «Аларский район» в присутствии участников аукциона или их представителей.

Аукцион начнется:  в 10 час. 00 мин.  (местного времени) 22 декабря 2010 года.

Аукцион проводится путем снижения начальной цены контракта на «шаг аукциона». Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта. Порядок проведения  аукциона установлен документацией об аукционе. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта.

Порядок проведения  аукциона установлен в настоящей документацией об аукционе.

Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона») - 5 % начальной цены контракта.

Условия поставки: В течение 7 дней с момента заключения муниципального контракта по адресу Заказчика: 669452, Иркутская область, Аларский район, п.Кутулик, ул.Матросова, д.5.

Поставка товара осуществляется за счет Поставщика.

Оборудование должно быть новым  и не бывшим в употреблении.

Качество товара должно соответствовать государственным стандартам РФ.

Паспорт, свидетельство/сертификат, правила эксплуатации передаются заказчику вместе с товаром:

- Поставляемый Товар должен иметь действующие регистрационные удостоверения установленного образца. Требование установлено п.1.3. Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по исполнению государственной функции по регистрации  изделий медицинского назначения, утвержденного Приказом Министерства Здравоохранения Российской Федерации от 30.10.2006 г.  №735.

-  Поставляемый Товар должен иметь сертификаты соответствия установленного образца. Требование установлено постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.1997 г. №1013 «Об утверждении перечня товаров, подлежащих обязательной сертификации и перечня работ и услуг, подлежащей обязательной сертификации».

- Поставляемый Товар должен иметь инструкцию на русском языке. Требование установлено статьей 456 Гражданского кодекса Российской Федерации и п.1 постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.1997 г. №1037 «О мерах по обеспечению наличия на ввозимых на территорию Российской Федерации непродовольственных товарах информации на русском языке».

- Поставляемый Товар должен иметь санитарно-эпидемиологическое заключение установленного образца (в случае необходимости). Требование установлено Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.02.2003 № 8 «О введении в действие СанПиН 2.6.1.1192-03»

- Поставщик обеспечивает упаковку товара, обеспечивающую сохранность товара и надлежащее качество. Отгрузка, разгрузка, установка (пуско-наладочные работы) оборудования осуществляется силами и за счет поставщика.

- Поставщик должен осуществить ввод в эксплуатацию поставляемого оборудования, в соответствии с Методическими рекомендациями от 27 октября 2003 г. №293-22/233 «Техническое обслуживание медицинской техники» (провести комплекс работ по распаковке, расконсервации, установке, монтажу, сборке, настройке и регулировке, сдаче-приемке в эксплуатацию, обучению (инструктажу) медицинского персонала Получателя по безопасной и технически правильной эксплуатации поставленного Оборудования).

Комплектация и технические характеристики должны соответствовать требованиям указанным в техническом задании (приложении №1).

Срок и объем предоставления гарантий качества: гарантийный срок 12 (двенадцать) месяцев с момента ввода в эксплуатацию оборудования.

Бесплатное техническое обслуживание в течение 1 (одного) года с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик обязуется произвести замену Продукции, качество которой нарушено, в течение 10 дней с момента направления Заказчиком Поставщику акта о выявленных недостатках.  В случае необходимости гарантийного ремонта Продукции, Поставщик обязан в течение 3-х дней с момента акцептования претензии на все время ремонта предоставить Заказчику аналогичное оборудование для работы.

Комплексное техническое обслуживание медицинского оборудование должно осуществляться в соответствии с нормативной, эксплуатационной документацией медицинского оборудования и Методическими рекомендациями по техническому обслуживанию медицинской техники, утвержденными Минздравом России 24.09.2003 г. и Минпромнауки России 10.10.2003 г.

Условия оплаты:  Расчеты производятся безналичным способом, путем перечисления денежных средств, платежным поручением Заказчика на указанный в контракте расчетный счет Исполнителя, на основании предоставленных исполнителем  документов на оплату (счетов, счета-фактуры и акты приемки).

Оплата производится в течение 2010 - 2011 г. при наличии финансирования и поступления средств на расчетный счет Заказчика.

Предмет муниципального контракта: поставка, установка и ввод в эксплуатацию аппарата искусственной вентиляции легких для МУЗ Аларская ЦРБ.

Начальная (максимальная) цена  контракта:  1 500 000 рублей:

| Наименование поставляемого оборудования | Количество |
| --- | --- |
| Аппарат для проведения ИВЛ для проведения длительной респираторной поддержки у взрослых и детей в отделениях реанимации, а также в условиях внутригоспитальной и межгоспитальной транспортировки. | 1 комплект (согласно технического задания) |

Подробное описание, технические характеристики оборудования и медицинского инвентаря, условий муниципального контракта и предъявляемых к участникам требований, а также процедура  аукциона содержится в настоящей документации - приложение N1 к документации об аукционе.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров (выполнение работ, оказание услуг) учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: Не определены.

Обеспечение заявки на участие в аукционе размере до 5% от максимальной цены контракта (лота) путем внесения           денежных средств. ИНН 8501000704, КПП 385101001, р/с 40101810900000010001, БИК 042520001, ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области, г.Иркутск, получатель: УФК по Иркутской области (Администрация муниципального образования «Аларский район»), код бюджетной классификации: 01011303050000130, ОКАТО 25123000000, назначение платежа: доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства (обеспечение заявки на участие в аукционе _________, реестровый номер торгов_______).

Обеспечение исполнение контракта: в размере 30 % от начальной (максимальной) контракта ( лота):  банковская   гарантия, залог денежных средств или поручительство.

Общие сведения

Настоящая документация определяет порядок проведения аукциона, требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе и оформления документов, необходимых для участия в аукционе.

Настоящая документация об аукционе разработана в соответствии с ФЗ РФ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 № 94-ФЗ.

В аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, участием в аукционе и заключением муниципального контракта, а уполномоченный орган, заказчик и единая комиссия не отвечают и не имеют обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов аукциона.

Содержание документации об аукционе

Документация об аукционе включает:

- Инструкцию участникам размещения заказа по оформлению заявки на участие в аукционе;

- Форму № 1 «Анкета участника размещения заказа»;

- Форму № 2 «Заявка на участие в аукционе»;

- Форму № 3 «Существенные условия исполнения муниципального контракта, предложенные участником» (в печатном виде), а также форму № 3 в электронном виде;

- Форму № 4 «Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов организации-участника размещения заказа»;

- Техническое задание

- Проект муниципального контракта– приложение № 2 к документации об аукционе;

- Изменения, внесенные  в  документацию об аукционе (при наличии).

Примечание: все изменения, вносимые в  документацию об аукционе в обязательном порядке размещаются на официальном сайте муниципального образования «Аларский район»:  http://alar.irkobl.ru/

###### Инструкция участникам размещения заказа

- Разъяснение положений  документации  об аукционе

Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в отдел экономики и прогнозирования администрации муниципального образования «Аларский район» (далее – уполномоченный орган) запрос о разъяснении положений документации об аукционе (при необходимости таковых) по адресу: 669452, Иркутская область, Аларский район, п.Кутулик, ул.Сответская,49, телефон/факс: 8 (395 64) 37-1-35   или по электронной почте zaladm@irmail.ru. В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса уполномоченный орган направляет в письменной форме, или по электронной почте разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил в уполномоченный орган не позднее, чем за пять дней до окончания подачи заявок на участие в аукционе. В течение одного дня со дня направления разъяснения по запросу данное разъяснение размещается на официальном сайте муниципального образования «Аларский район»:  http://alar.irkobl.ru/  с указанием предмета запроса, но без указания наименования участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Письменные ответы на устные запросы участников размещения заказа не направляются.

2. Внесение изменений в  документацию об аукционе

Заказчик, уполномоченный орган может внести изменения, поправку и/или дополнение в документацию об аукционе (включая окончательный срок подачи заявок на участие в аукционе) не позднее, чем за пять дней до  даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе такие изменения соответственно опубликовываются  и размещаются на сайте и в течение двух рабочих дней  направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена  документация об аукционе.

При этом срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня опубликования и размещения внесенных изменений в документацию об аукционе до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем 15 дней.

Заказчик вправе отказаться от проведения данного аукциона не позднее, чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается и размещается соответственно в течение пяти рабочих дней и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона в порядке, установленном для опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.

В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе, направляются соответствующие уведомления.

Уполномоченный орган не несет обязательств по предоставлению любой информации о данном аукционе, а также предоставлению информации об изменениях, внесенных в документацию об аукционе, участникам размещения заказа, использующим документацию с официального сайта муниципального образования «Аларский район» http://alar.irkobl.ru/, идентификация которых невозможна, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведении аукциона и в документацию об аукционе, размещенные на сайте муниципального образования «Аларский район» http://alar.irkobl.ru/и опубликованные в газете «Аларь».

Уполномоченный орган не несет ответственности за достоверность документации об аукционе, скаченной участниками с других сайтов, кроме сайта муниципального образования «Аларский район» http://alar.irkobl.ru/   и опубликованные в газете «Аларь» , а также полученной у третьих лиц в печатном либо электронном виде, в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении аукциона и документацию об аукционе, размещенными и опубликованными надлежащим образом.

3. Одна заявка на участие в аукционе от каждого участника размещения заказа

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).  Подача заявки на участие в аукционе в отношении части лота не допускается!

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

В случае если участник размещения заказа подает заявку в отношении части Лота (не на весь объем продукции, не на все позиции  в составе Лота), заявка такого участника размещения заказа не допускается к участию в аукционе по соответствующему Лоту.

4. Документация, входящая в заявку на участие в аукционе

Заявка подается  отдельно на каждый лот с полным перечнем документов и сведений. В случае подачи заявок на участие в аукционе в отношении нескольких лотов одним участником размещения заказа, такие заявки подаются участником размещения заказа в одном конверте.

Заявка на участие в данном аукционе, подготовленная участником размещения заказа, должна содержать следующие документы и сведения:

- фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

- полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

-  копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

- форму № 1 «Анкета участника размещения заказа», заполненную в соответствии с настоящей Документацией об аукционе;

- форму № 2 «Заявка на участие в аукционе», заполненную в соответствии с настоящей Документацией об аукционе;

- форму № 3 «Существенные условия исполнения муниципального контракта, предложенные участником» ;

- копию действующей лицензии по техническому обслуживанию медицинского оборудования;

- копию документа подтверждающего внесение обеспечение заявки на участие в аукционе

Примечание: Для представителя физического лица-участника размещения заказа  доверенность оформляется в соответствии с требованиями Гражданского Кодекса РФ. Представителю индивидуального предпринимателя, юридического лица-участника, размещения заказа необходимо представить доверенность по форме №4, являющейся частью настоящей документации. В случае если участником размещения заказа выступает филиал организации, необходимо представить доверенность головной организации директору филиала (или иному лицу) на право осуществления действий от имени головной организации.

При неполном предоставление информации, требующейся в настоящей документации об аукционе, или же подача заявки на участие в аукционе, по существу не отвечающей требованиям документации об аукционе, участник размещения заказа к участию в открытом аукционе не допускается.

5. Форма заявки на участие в аукционе

Участник размещения заказа заполняет формы № 1, № 2, № 3,  включенные в документацию об аукционе. Описание поставляемых товаров, которые являются предметом аукциона, их количественных и качественных характеристик с указанием условий исполнения муниципального заказа (места, условий и сроков поставки товара и т.п.) осуществляется по форме № 3, включенной в документацию об аукционе.

6. Оформление и подписание заявки на участие в аукционе

Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений.

Участник размещения заказа подает заявки на участие в аукционе в письменной форме (в соответствии с требованиями п. 4 настоящей документации об аукционе) в конверте.

Все документы, входящие в заявку на участие в аукционе,  должны быть отпечатаны или написаны чернилами, подписаны участником размещения заказа или лицом (лицами), имеющим (и) все полномочия возложить на участника обязательства по договору, и заверены  печатью участника.

Никакие исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в аукционе должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена настоящей документацией об аукционе и/или нормативными правовыми актами Российской Федерации. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в п.4 настоящей документации об аукционе.

Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

7. Опечатывание и маркировка конвертов с заявками на участие в аукционе

Участник размещения заказа может подать заявку на участие в аукционе как в запечатанном, так и в незапечатанном конверте.

Участники размещения заказа должны выполнить следующие требования по маркировке конверта с заявкой на участие в аукционе:

Все документы, составляющие   заявку на участие в аукционе необходимо вложить в   конверт , на котором указывается, что это «Заявка на участие в аукционе на поставку, установку и ввод в эксплуатацию аппарата для искусственной вентиляции легких для МУЗ Аларская ЦРБ, а также наименование и  фирменное наименование (наименование), сведения о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество,  сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона.

В случае если заявка на участие в аукционе подается в запечатанном конверте участник размещения заказа на конверте  должен указать наименование и  фирменное наименование (наименование), сведения о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество,  сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона.

8. Порядок формирования цены контракта

Участник аукциона делает предложение по цене  контракта непосредственно во время процедуры аукциона в соответствии с начальной ценой контракта (ценой лота) и «шагом аукциона».

В случае если лот состоит из нескольких позиций, то при заявлении участниками аукциона предложений по цене контракта (цене лота), сниженной на «шаг аукциона», цена единицы продукции по всем позициям, входящим в лот, также снижается на «шаг аукциона» - 5%, 0,5%.

Цена контракта является фиксированной на протяжении всего срока исполнения контракта.

При этом участник аукциона должен учитывать, что цена муниципального контракта  должна быть сформирована с учетом следующих расходов, связанных с поставкой оборудования на условиях документации об аукционе и государственного контракта, в том числе налоги, таможенные пошлины, таможенное оформление, сборы, транспортные расходы по доставке товара до места поставки (эксплуатации), стоимость упаковки, маркировки, страховки, погрузочно-разгрузочных работ, ввода в эксплуатацию, обучения (инструктажа) персонала, технического обслуживания в период гарантийных обязательств и иные расходы, то есть должна являться конечной.

Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения государственного или муниципального контракта.

Участник  размещения заказа до начала проведения аукциона рассчитывает свое предложение по цене муниципального контракта (цене лота) в соответствии с «шагом аукциона» (п.18 настоящей документации об аукционе).

9. Валюта ценового предложения

Предложения о цене контракта  должны быть выражены в рублях РФ. Предложения о цене контракта в иной валюте рассматриваться не будут.

10. Порядок, место, дата начала и окончания  срока подачи заявок на участие в аукционе

Заявки на участие в аукционе должны быть получены уполномоченным органом по адресу:  669452, Иркутская область, Аларский район, п.Кутулик, ул.Советская, 49, 2-й этаж, 13 каб. – отдел экономики и прогнозирования администрации муниципального образования «Аларский район» начиная со дня, следующего за днем опубликования извещения о проведении аукциона 26 ноября 2010 г., до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе (п.13 настоящей документации об аукционе) 10 ч. 00 м.  16 декабря 2010 г.

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный выше, регистрируется специалистом отдела в «Журнале регистрации заявок на участие в аукционе» с указанием регистрационного номера, даты и времени получения, а также ФИО лица, доставившего заявку    на участие в аукционе уполномоченному органу.

Лицу, вручившему заявку на участие в аукционе, по требованию выдается расписка в получении заявки  на участие в аукционе. Такая расписка должна содержать регистрационный номер заявки на участие в аукционе, дату, время получения  и расшифровку подписи должностного лица, получившего заявку, указанные в «Журнале регистрации заявок на участие в аукционе».

Участник размещения заказа самостоятельно определяет способ доставки заявки на участие в аукционе и несет все риски, связанные с соблюдением сроков доставки заявки на участие в аукционе, а также с сохранностью документов, входящих  в состав заявки на участие в аукционе,  связанные с выбором способа доставки.

11.Опоздавшие заявки на участие в аукционе

Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе (п.13 настоящей  документации об аукционе) заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

12. Изменения, порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе

Изменение участником размещения заказа своей заявки на участие в аукционе после подачи ее уполномоченному органу (отделу экономики и прогнозирования администрации муниципального образования «Аларский район») не допускается.

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку  в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Заявки на участие в аукционе отзываются в следующем порядке.

Участник размещения заказа подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование аукциона, регистрационный номер заявки на участие в аукционе, дата, время и способ подачи заявки на участие в аукционе.

Уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть скреплено печатью и заверено подписью

уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано участником размещения заказа.

Заявления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении аукциона.

Отзывы заявок на участие в аукционе регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе в порядке, установленном в п.10 настоящей  документации об аукционе.

В случае соответствия уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе требованиям, указанным выше, заявка на участие в аукционе считается отозванной в надлежащем порядке. Отдел экономики и прогнозирования не несет ответственности за негативные последствия, наступившие для участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе которого отозвана.

После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в аукционе.

13. Место, день, время  начала и окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе

Рассмотрение заявок на участие в аукционе начнется в  10-00 (местного времени) 16.12. 2010 г. по адресу:  669452, Иркутская область, Аларский район, п.Кутулик, ул.Советская, 49, 2-й этаж, 13 каб. – отдел экономики и прогнозирования администрации муниципального образования «Аларский район»,  рассмотрение заявок на участие в аукционе не свыше 10 дней с даты окончания подачи заявок.

14. Соблюдение конфиденциальности

При проведении аукциона какие-либо переговоры заказчика или единой комиссии с участником размещения заказа не допускаются.

15. Условия допуска участника размещения заказа к участию в аукционе

При рассмотрении заявок на участие в аукционе участник размещения заказа не допускается к участию в аукционе единой комиссией в случае:

- непредставления определенных п. 4 настоящей документации об аукционе документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, на поставку  которых размещается заказ;

- несоответствия требованиям, установленным п.15 настоящей документации об аукционе к участникам размещения заказа;

- несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям  документации об аукционе.

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в анкете участника размещения заказа и документах, представленных участниками размещения заказа, участниками аукциона, победителем аукциона в соответствии с п. 4 настоящей документации об аукционе, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или проведения в отношении участника размещения заказа  - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности, единая комиссия обязана отстранить такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

16. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе

Единая комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в документации об аукционе:

Требования к участникам размещения заказа:

- соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;

- непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или непроведение в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- отсутствие сведений об участниках размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков.

- наличие лицензии по техническому обслуживанию медицинского оборудования.

Рассмотрения заявок на  участие в аукционе производится отдельно по каждому лоту аукциона.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе единой комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами единой комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе  и в тот же день размещается на официальном сайте муниципального образования «Аларский район»  http://alar.irkobl.ru/ .

Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых единой комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания Протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, по электронной почте или факсу, указанным участником размещения заказа в форме № 1 «Анкета участника размещения заказа».

В случае если участник размещения заказа указал неверные данные о себе: почтовый адрес, контактный телефон, факс, адрес электронной почты, то уполномоченный орган,  заказчик и единая комиссия не отвечают  за срок поступления  в адрес участника размещения заказа  уведомления о принятых единой комиссией решениях о допуске к участию в  аукционе   участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в  аукционе, участником  аукциона  или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в  аукционе.

В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или не подано ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся.

Если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать такому участнику аукциона проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении аукциона. Такой участник не вправе отказаться от заключения муниципального

контракта. При непредставлении заказчику таким участником аукциона в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного контракта, такой участник аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

17. Место, дата и время проведения аукциона

Аукцион будет проводиться по адресу:  669452, Иркутская область, Аларский район, п.Кутулик, ул.Советская, 49, 2-й этаж, 3 каб. администрации муниципального образования «Аларский район» в присутствии участников аукциона или их представителей.

Аукцион состоится:   в 10 час. 00 мин.  (местного времени) 22  декабря 2010 года.

В случае наступления  непредвиденных обстоятельств, которые делают невозможным проведение аукциона в указанное время в кабинете №3, аукцион состоится в другом кабинете, о чем будет сделано соответствующее объявление.

18. Порядок проведения аукциона

В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.

1.Аукцион проводится аукционистом в присутствии членов единой комиссии, участников аукциона или их уполномоченных представителей. Аукционист может быть заменен в ходе проведения аукциона другим присутствующим членом единой комиссии, о чем Председателем   комиссии делается объявление соответствующего содержания.

Регистрация участников:

1. Регистрация участников аукциона или их представителей будет проводиться:

- 22 декабря 2010 г., с 09 час. 00 мин. до 09 час. 45 мин. (местного времени) по адресу:  669452, Иркутская область, Аларский район, п.Кутулик, ул.Советская,49, 13 каб. – отдел экономики и прогнозирования администрации МО «Аларский район»..

2. Для регистрации на участие в аукционе участник аукциона  должен при себе иметь документ, удостоверяющий личность. В случае  если в аукционе будет принимать участие юридическое лицо, то его полномочия должны быть подтверждены соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством РФ. Уполномоченный представитель участника аукциона должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность и доверенность на право совершения действий от имени участника аукциона, оформленную в соответствие с действующим законодательством.

Примечание: Для представителя физического лица-участника размещения заказа  доверенность оформляется в соответствии с требованиями Гражданского Кодекса РФ. Представителю индивидуального предпринимателя, юридического лица-участника размещения заказа необходимо представить доверенность по форме №4, являющейся частью настоящей документации. В случае если участником размещения заказа выступает филиал организации, необходимо представить доверенность головной организации директору филиала (или иному лицу) на право осуществления действий от имени головной организации.

3. При регистрации участники аукциона или их представители  получают карточки  с регистрационным номером участника аукциона. После завершения процедуры торгов по лоту карточки собираются и заново выдаются участникам аукциона для проведения аукциона по следующему лоту.

В случае  если участник аукциона или его представитель не зарегистрировался в комиссии по проведению аукциона до 09 час. 45 мин., то такой участник аукциона или его представитель считается опоздавшим и лишается права на участие в аукционе.

Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на «шаг аукциона». «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). В случае  если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

Процедура проведения аукциона:

1. Аукционист объявляет о начале проведения аукциона и разъясняет участникам правила и порядок предоставления открытых по форме подач предложений о цене  контракта (цене лота), оглашает номер лота, предмет контракта, начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), размер «шага аукциона».

2. Аукцион проводится по каждому лоту отдельно, поочередно друг за другом в соответствии с номерами лотов.

3. Участники аукциона или их представители имеют право участвовать в аукционе только по тем лотам, по которым они допущены к участию в аукционе в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.

4. В аукционе участвует только участники аукциона или их представители, получившие регистрационный номер.  Иные представители участников, не имеющие регистрационного номера, в аукционе не участвуют. Лицо, зарегистрировавшееся в комиссии по проведению аукциона, не имеет право в ходе проведения аукциона передавать карточку с регистрационным номером другим представителям участника аукциона.

5. После оглашения аукционистом начальной  (максимальной) цены  контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона, участникам предлагается заявить свои предложения о цене контракта (цене лота), сниженной на «шаг аукциона», путем поднятия карточек.

6. Поднятие участником аукциона карточки на уровень вертикально поднятой руки означает подачу им предложения о цене контракта (цене лота). Участник аукциона, подавший предложение, обязан подтверждать его, удерживая поднятую карточку, до оглашения аукционистом номера карточки участника аукциона, который первым, с точки зрения аукциониста, заявил последующую за начальной цену контракта (цену лота). Аукционист указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену контракта. После этого участники аукциона обязаны опустить поднятые карточки. При одновременном поднятии карточек несколькими участниками аукциона аукционист определяет, кто первым поднял карточку.

7. В процессе аукциона аукционист последовательно в соответствии с «шагом аукциона» объявляет о снижении начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). Каждая последующая цена, понижающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек.

8. При отсутствии предложений со стороны участников аукциона о снижении цены аукционист повторяет последнюю заявленную цену три раза. Если после третьего повторения заявленной  цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукционист объявляет о снижении размера «шага аукциона». В случае  если «шаг аукциона» снижен до минимального размера и предложений со стороны участников аукциона больше не поступает, аукционист объявляет или о завершении процедуры аукциона по лоту и оглашении результатов аукциона, или о признании аукциона по данному лоту несостоявшимся.

9. В случае  если аукцион состоялся, аукционист объявляет о завершении процедуры торгов по лоту, о номере лота, последнем и предпоследнем предложениях о цене контракта.

10. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену контракта. Если несколькими участниками аукциона сделаны одинаковые предложения о цене контракта, победителем признается участник аукциона, который первым поднял карточку с предложением о последней цене контракта.

11. После объявления результатов аукциона по лоту участники аукциона обязаны сдать секретарю единой комиссии карточки с регистрационными номерами.

Единая комиссия самостоятельно или по ходатайству участника аукциона может принять решение о приостановке проведения аукциона и объявлении перерыва.

Продолжительность перерыва в проведении аукциона – не менее пяти минут, но не более получаса. Перерыв в проведении аукциона может быть объявлен единой комиссией не более двух раз, общая продолжительность перерыва в проведении аукциона может быть не более одного часа.

Процедура проведения аукциона возобновляется сразу после окончания перерыва без дополнительного уведомления участников аукциона или их представителей.

Во время всей процедуры аукционных торгов участникам аукциона или их представителям запрещается перебивать и переспрашивать аукциониста, комментировать и оспаривать действия аукциониста и единой комиссии, вступать в переговоры между собой, вставать с мест и ходить по залу, громко разговаривать, отвлекать аукциониста, курить, покидать место проведения аукциона, своими действиями препятствовать проведению аукциона.

При проведении процедуры аукционных торгов и во время перерыва единая комиссия вправе разрешить участникам или их уполномоченным представителям пользоваться телефонной связью.

В случае нарушения участником аукциона или его представителем процедуры аукциона, указанной в настоящей документации об аукционе, после двукратного предупреждения участника аукциона или его представителя единая комиссия приглашает представителя правоохранительных органов для составления акта о нарушениях процедуры проведения аукциона участником аукциона или его представителем, после чего участник аукциона или его представитель могут лишиться права дальнейшего участия в аукционе и удалены из помещения, в котором проводится аукцион.

При проведении аукциона ведется аудиозапись аукциона и составляется протокол аукциона. Протокол подписывается всеми присутствующими членами единой комиссии в день проведения аукциона и размещается на официальном сайте муниципального образования «Аларский район» http://alar.irkobl.ru/  в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Отдел экономики и прогнозирования в течение трех рабочих дней со дня подписания данного протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола, а Заказчик – проект  муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемый к настоящей  документации об аукционе.

В случае  если в аукционе участвовал один участник, или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта, «шаг аукциона» снижен в порядке, указанном в настоящей документации об  аукционе до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену, аукцион признается несостоявшимся.

19. Возможность электронной формы участия в аукционе

Возможность электронной формы участия в настоящем аукционе не предусмотрена.

20. Заключение муниципального контракта по результатам  аукциона

В течение 20 (двадцати)   дней со дня подписания протокола аукциона, но не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальных сайтах протокола аукциона, заказчик заключает с победителем аукциона по каждому лоту муниципальный контракт (приложение № 2 к документации об аукционе) на выполнение муниципального заказа.  Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в  извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона.

Контракт считается заключенным с момента подписания его всеми сторонами.

В случае если победитель аукциона в двадцатидневный срок не представил заказчику подписанный контракт, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

В случае  если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с  требованием о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал  предпоследнее предложение о цене контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта,  является обязательным.

В случае уклонения  участника размещения заказа от заключения муниципального контракта или расторжения муниципального контракта в связи с существенным нарушением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) муниципального контракта, Заказчик передает  сведения уполномоченному на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральному органу исполнительной власти для включения в реестр недобросовестных поставщиков.

После определения победителя аукциона в срок, предусмотренный для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем конкурса либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт,  в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников размещения заказа – юридических лиц или проведения в отношении участников размещения заказа – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в представленных на аукцион документах;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

5) наличия у указанных лиц задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что указанные лица не обжалуют наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6) непредоставления участником размещения заказа обеспечения муниципального контракта

При заключении государственного или муниципального контракта заказчик по согласованию с участником, с которым в соответствии с   Федеральным законом 94-ФЗ от 21.07.2005г. заключается такой контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота). При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, указанной в заявке на участие в конкурсе или предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого конкурса или открытого аукциона.

21. О праве заказчика изменять количество поставляемых товаров

Заказчик по согласованию с поставщиком (победителем аукциона) в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на 10% количество всех предусмотренных контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключении контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на 10% такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы при сокращении потребности в поставке части такого товара определяется как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

22. Обжалование действий (бездействия) заказчика, единой комиссии

Любой участник размещения заказа (в соответствии со статьей 57 94-ФЗ от 21.07.2005.) имеет право обжаловать действия (бездействие) заказчика, единой комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника размещения заказа. Участник размещения заказа вправе подать в письменной форме жалобу на действия (бездействие) заказчика, единой комиссии в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов орган.

ФОРМА №  1

Анкета участника размещения заказа _________________________

на участие в аукционе на право заключения муниципального контракта на поставку, установку и ввод в эксплуатацию аппарата для искусственной вентиляции легких для МУЗ Аларская ЦРБ

| № п/п | Наименование пункта | Сведения об участнике размещения заказа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное и сокращенное наименование юридического лица, включающее организационно-правовую форму, |  |
|  | либо Фамилия, имя, отчество участника размещения заказа – физического лица |  |
| 2 | Место нахождения юридического лица: |  |
|  | Почтовый адрес юридического лица (с указанием индекса): |  |
|  | либо Сведения о месте жительства физического лица: |  |
| 3 | Номер контактного телефона, факса:* |  |
| 4 | Адрес электронной почты (при наличии)* |  |
| 5 | Регистрационные данные: |  |
| 5.1. | дата регистрации юридического лица /индивидуального предпринимателя, |  |
|  | регистрирующий орган |  |
| 5.2. | дата включения в единый государственный реестр юридических лиц /индивидуальных предпринимателей (ЕГРЮЛ или ЕГРИП) |  |
|  | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица или индивидуального предпринимателя |  |
| 5.3. | Паспортные данные участника размещения – физического лица |  |
| 5.4. | ИНН / КПП |  |
| 6 | Банковские реквизиты: Наименование обслуживающего банка Расчетный счет Корреспондентский счет Код БИК |  |
| 7 | Срок деятельности (с учетом правопреемственности) |  |
| 8 | Наименование и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика |  |
| 9 | Применение упрощенной системы налогообложения (в соответствующем  поставить знак «Х») |  ДА, участник применяет упрощенную систему налогообложением |
|  |  |  НЕТ, участник является плательщиком НДС |

Мы, нижеподписавшиеся, подтверждаем достоверность всех данных, указанных в анкете.

Участник размещения заказа ________________________________________________   ______________________

должность, Ф.И.О. лица, имеющего право подписи	подпись

М.П.

* - должны быть указаны номер телефона и номер факса, по которым единая комиссия может оперативно связаться с участником размещения заказа.

ФОРМА № 2

В единую комиссию по размещению муниципальных заказов

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ _______________

на право заключения муниципального контракта   на поставку, установку и ввод в эксплуатацию аппарата для искусственной вентиляции легких для МУЗ Аларская ЦРБ

______________________________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

Изучив документацию об аукционе на право заключения муниципального контракта по предмету настоящего аукциона, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативные акты, мы, нижеподписавшиеся, сообщаем о согласии участвовать в аукционе на условиях установленных документацией об аукционе и  изложенных нами в нашей заявке на участие в аукционе.

В случае если нам будет предложено заключить муниципальный контракт по итогам аукциона, мы обязуемся подписать муниципальный контракт в течение срока, установленного  документацией об аукционе, и осуществить поставку медицинского оборудования и медицинского инвентаря  в соответствии с требованиями  документации об аукционе и согласно условиям, предложенным в нашей заявке на аукцион.

I. Условия поставки:

В течение 7 дней с момента заключения муниципального контракта по адресу Заказчика: 669452, Иркутская область, Аларский район, п.Кутулик, ул.Матросова, д.5.

Поставка товара осуществляется за счет Поставщика.

Оборудование должно быть новым  и не бывшим в употреблении.

Качество товара должно соответствовать государственным стандартам РФ.

Паспорт, свидетельство/сертификат, правила эксплуатации передаются заказчику вместе с товаром:

- Поставляемый Товар должен иметь действующие регистрационные удостоверения установленного образца. Требование установлено п.1.3. Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по исполнению государственной функции по регистрации  изделий медицинского назначения, утвержденного Приказом Министерства Здравоохранения Российской Федерации от 30.10.2006 г.  №735.

-  Поставляемый Товар должен иметь сертификаты соответствия установленного образца. Требование установлено постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.1997 г. №1013 «Об утверждении перечня товаров, подлежащих обязательной сертификации и перечня работ и услуг, подлежащей обязательной сертификации».

- Поставляемый Товар должен иметь инструкцию на русском языке. Требование установлено статьей 456 Гражданского кодекса Российской Федерации и п.1 постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.1997 г. №1037 «О мерах по обеспечению наличия на ввозимых на территорию Российской Федерации непродовольственных товарах информации на русском языке».

- Поставляемый Товар должен иметь санитарно-эпидемиологическое заключение установленного образца (в случае необходимости). Требование установлено Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.02.2003 № 8 «О введении в действие СанПиН 2.6.1.1192-03»

- Поставщик обеспечивает упаковку товара, обеспечивающую сохранность товара и надлежащее качество. Отгрузка, разгрузка, установка (пуско-наладочные работы) оборудования осуществляется силами и за счет поставщика.

- Поставщик должен осуществить ввод в эксплуатацию поставляемого оборудования, в соответствии с Методическими рекомендациями от 27 октября 2003 г. №293-22/233 «Техническое обслуживание медицинской техники» (провести комплекс работ по распаковке, расконсервации, установке, монтажу, сборке, настройке и регулировке, сдаче-приемке в эксплуатацию, обучению (инструктажу) медицинского персонала Получателя по безопасной и технически правильной эксплуатации поставленного Оборудования).

Комплектация и технические характеристики должны соответствовать требованиям указанным в техническом задании (приложении №1).

II. Условия оплаты:

Оплата  производится в течение 2010 - 2011 г. при наличии финансирования и поступления средств на расчетный счет Заказчика. Расчеты производятся безналичным способом, путем перечисления денежных средств, платежным поручением Заказчика на указанный в контракте расчетный счет Исполнителя, на основании предоставленных  исполнителем документов на оплату (счетов, счета-фактуры и акты приемки) __________________________________________________________________________________________

Настоящей заявкой мы подтверждаем, что:

1. ____________________________________ соответствует всем требованиям, предъявляемым законодательством

наименование участника размещения заказа

Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом настоящего аукциона;

2. В отношении ____________________________________ не проводится процедура ликвидации, банкротства;

наименование участника размещения заказа

Деятельность __________________________________ не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ

наименование участника размещения заказа

об административных правонарушениях;

3. Размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости активов _______________________________________ по данным бухгалтерской отчетности за последний

наименование участника размещения заказа

завершенный отчетный период.

Мы гарантируем достоверность представленной нами в нашей заявке информации и подтверждаем право заказчика запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у иных  лиц информацию,  уточняющую представленные нами сведения.

В случае если по результатам проведения аукциона наше предложение о цене контракта будет признано предпоследним, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с заказчиком, мы обязуемся подписать муниципальный контракт по итогам настоящего аукциона в соответствии с требованиями  документации об аукционе и условиями нашей заявки.

Сообщаем, что для взаимодействия  с комиссией по вопросам аукциона нами уполномочен:

______________________________________________________________________________________________________

(ФИО, должность, контактный телефон, e-mail уполномоченного лица)

В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт по итогам проведения аукциона, в период с даты получения протокола аукциона и проекта муниципального контракта  до момента подписания муниципального контракта, настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного между нами и заказчиком соглашения о заключении муниципального контракта на условиях нашей заявки и по цене контракта, которая будет указана в Протоколе аукциона.

Участник размещения заказа ________________________________________________   ______________________

должность, Ф.И.О. лица, имеющего право подписи                   подпись

М.П.

ФОРМА № 3

«Существенные условия исполнения муниципального контракта, предложенные участником»

____________________________________________________________________________________

наименование участника размещения заказа

Условия поставки: В течение 7 дней с момента заключения муниципального контракта по адресу Заказчика: 669452, Иркутская область, Аларский район, п.Кутулик, ул.Матросова, д.5.

Поставка товара осуществляется за счет Поставщика.

Оборудование должно быть новым  и не бывшим в употреблении.

Паспорт, свидетельство/сертификат, правила эксплуатации передаются заказчику вместе с товаром:

- Поставляемый Товар должен иметь действующие регистрационные удостоверения установленного образца. Требование установлено п.1.3. Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по исполнению государственной функции по регистрации  изделий медицинского назначения, утвержденного Приказом Министерства Здравоохранения Российской Федерации от 30.10.2006 г.  №735.

-  Поставляемый Товар должен иметь сертификаты соответствия установленного образца. Требование установлено постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.1997 г. №1013 «Об утверждении перечня товаров, подлежащих обязательной сертификации и перечня работ и услуг, подлежащей обязательной сертификации».

- Поставляемый Товар должен иметь инструкцию на русском языке. Требование установлено статьей 456 Гражданского кодекса Российской Федерации и п.1 постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.1997 г. №1037 «О мерах по обеспечению наличия на ввозимых на территорию Российской Федерации непродовольственных товарах информации на русском языке».

- Поставляемый Товар должен иметь санитарно-эпидемиологическое заключение установленного образца (в случае необходимости). Требование установлено Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.02.2003 № 8 «О введении в действие СанПиН 2.6.1.1192-03»

- Поставщик обеспечивает упаковку товара, обеспечивающую сохранность товара и надлежащее качество. Отгрузка, разгрузка, установка (пуско-наладочные работы) оборудования осуществляется силами и за счет поставщика.

- Поставщик должен осуществить ввод в эксплуатацию поставляемого , в соответствии с Методическими рекомендациями от 27 октября 2003 г. №293-22/233 «Техническое обслуживание медицинской техники» (провести комплекс работ по распаковке, расконсервации, установке, монтажу, сборке, настройке и регулировке, сдаче-приемке в эксплуатацию, обучению (инструктажу) медицинского персонала Получателя по безопасной и технически правильной эксплуатации поставленного Оборудования).

Срок и объем предоставления гарантий качества: гарантийный срок 12 (двенадцать) месяцев с момента ввода в эксплуатацию оборудования.

Бесплатное техническое обслуживание в течение 1 (одного) года с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик обязуется произвести замену Продукции, качество которой нарушено, в течение 10 дней с момента направления Заказчиком Поставщику акта о выявленных недостатках.

Комплексное техническое обслуживание медицинского оборудование должно осуществляться в соответствии с нормативной, эксплуатационной документацией медицинского оборудования и Методическими рекомендациями по техническому обслуживанию медицинской техники, утвержденными Минздравом России 24.09.2003 г. и Минпромнауки России 10.10.2003 г.срок предоставления гарантии и сервисного обслуживания не менее срока указанного в приложении № 1 к настоящей документации об аукционе.

Условия оплаты: Оплата  производится в течение 2010-2011 г. при наличии финансирования и поступления средств на расчетный счет Заказчика. Расчеты производятся безналичным способом, путем перечисления денежных средств, платежным поручением Заказчика на указанный в контракте расчетный счет Исполнителя, на основании предоставленных  исполнителем документов на оплату (счетов, счета-фактуры и акты приемки)________________________________________________________________

Аппарат для искусственной вентиляции лёгких для проведения длительной респираторной поддержки у взрослых и детей в отделениях реанимации, а также в условиях внутригоспитальной и межгоспитальной транспортировки.

| Характеристика / параметры | Требование |
| --- | --- |
| Назначение : |  |
| Аппарат для проведения ИВЛ для проведения длительной респираторной поддержки у взрослых и детей в отделениях реанимации, а также в условиях внутригоспитальной и межгоспитальной транспортировки. | Наличие |
| Общие требования: |  |
| Гарантия на аппаратуру, не менее | 1 год |
| Регистрационное удостоверение МЗ РФ | наличие |
| Сертификат соответствия Госстандарта России | наличие |
| Режимы вентиляции : | Наличие |
| (Синхронизированная) управляемая по объему принудительная вентиляция - (S) CMV | Наличие |
| Синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция управляемая по объему - SIMV | Наличие |
| Вентиляция, управляемая по давлению - PCV | Наличие |
| Управляемая по давлению синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция – P-SIMV | Наличие |
| Спонтанная вентиляция поддерживаемая давлением | Наличие |
| PEEP/CPAP | Наличие |
| Режим неинвазивной (с помощью лицевой маски) вентиляции легких – NIV | Наличие |
| Модификация режима неинвазивной (с помощью лицевой маски) вентиляции легких – NIV-ST | Наличие |
| Специальные режимы вентиляции: |  |
| Режим адаптивной поддерживающей вентиляции с обеспечением гарантированного минутного объема дыхания с управлением по давлению и с автоматическим регулированием дыхательного объема и частоты дыхания на основе критерия минимальной работы дыхательной системы | Наличие |
| Использование режима адаптивной поддерживающей вентиляции у пациентов с наличием или отсутствием самостоятельного дыхания | Наличие |
| Вентиляция со сбросом давления в дыхательных путях – APRV | Наличие |
| Вентиляция с двойным уровнем положительного давления в дыхательных путях - DuoPAP | Наличие |
| Специальные функции: |  |
| Ручное дыхание | Наличие |
| Инспираторная задержка до 20 сек. | Наличие |
| Встроенный в дыхательный контур небулайзер | Возможность |
| 100% О2 | Наличие |
| режим ожидания | Наличие |
| Раздувание легких (sigh) | Наличие |
| Поддержка апноэ (apnea backup) | Наличие |
| Компенсация сопротивления эндотрахеальных трубок | Наличие |
| Частота дыхания: 1 – 80 дых. / мин. | Наличие |
| Синхронизированная вентиляция оксидом азота (при его подаче от внешнего источника) | Наличие |
| Основные компоненты аппарата : |  |
| Базовый блок респиратора с цветным сенсорным дисплеем | Наличие |
| Интерфейс пользователя на русском языке | Наличие |
| Воздушно/кислородный смеситель, FI02 от 0.21 - 1.0. | Наличие |
| Устройство для мониторинга давления в дыхательных путях, PEEP и CPAP. | Наличие |
| Резервная батарея для автономной работы не менее 2 час. | Наличие |
| Мобильная тележка (стойка) на 4-х колесах | Наличие |
| Модуль для производства кислорода, сжатого воздуха и вакуума | Наличие |
| Увлажнитель дыхательной смеси | Наличие |
| Управление и просмотр данных сенсорное и с помощью клавиши-манипулятора (touch-turn-touch) | Наличие |
| Сигналы тревоги: |  |
| Верхняя и нижняя границы давления в дыхательных путях | Наличие |
| Верхняя и нижняя границы минутного объема дыхания | Наличие |
| Верхняя и нижняя границы частоты дыхания | Наличие |
| Содержание кислорода | Наличие |
| Апноэ | Наличие |
| Специальные: отсоединение пациента, неисправность датчика потока, ограничение давления, подача сжатого газа, сетевое питание, заряжаемая батарея, обструкция выдоха. | Наличие |
| Регулировки: |  |
| Частота дыхания 1 – 80 дых. / мин. | Наличие |
| Дыхательный объем 20 – 2000 мл. | Наличие |
| Минутный объем дыхания 0.1 – 35 л/мин. | Наличие |
| PEEP/CPAP 0 – 35 смН2О | Наличие |
| Содержание кислорода 21 – 100% | Наличие |
| Отношение времени вдоха к выдоху (I:E) 1:9 до 4:1 | Наличие |
| Давление 5 – 50 смН2О выше PEEP/CPAP | Наличие |
| Чувствительность триггера: Выкл., 1 – 10 л/мин. | Наличие |
| Поток 0 – 180 л/мин | Наличие |
| Мониторинг пациента: |  |
| Встроенный сенсорный цветной алфавитно-цифровой и графический дисплей (не менее 10,4 дюймов по диагонали) | Наличие |
| Дополнительный цветной алфавитно-цифровой и графический дисплей (не менее 15 дюймов по диагонали) | Возможность |
| Дополнительный сенсорный цветной алфавитно-цифровой и графический дисплей (не менее 12 дюйма по диагонали) для мониторирования ЭКГ, пульса, НИАД, температуры, респирограммы | Возможность |
| Специальная панель отображения дыхательных циклов пациента в виде изменяющейся картины легких в режиме реального времени | Наличие |
| Изменение цвета и контуров легких в зависимости от значений податливости и сопротивления в дыхательных путях | Наличие |
| Визуализация на экране уровня зависимости пациента в респираторной поддержке с зоной отучения | Наличие |
| Графики целевых и реальных значений: минутной вентиляции, дыхательного объема и частоты дыхания | Наличие |
| Давления: PEEP/CPAP, пиковое и среднее давление в дыхательных путях | Наличие |
| Объемы: Минутные объемы спонтанного дыхания и общий минутный объем дыхания, дыхательный объем | Наличие |
| Инспираторный поток | Наличие |
| Время: Отношение I:E, время вдоха, общая частота, частота спонтанного дыхания | Наличие |
| Сопротивление дыхания, податливость легких, AutoPEEP, постоянная времени выдоха, триггер, содержание кислорода | Наличие |
| Дневник событий - не менее 1500 событий | Наличие |
| Цифровое представление измеренных значений максимального, минимального и среднего давления в дыхательных путях, частоты дыхания, дыхательного объема, минутного объема дыхания. | Наличие |
| Питание |  |
| Переменное напряжение | 220 В, 50/60 Гц |
| Постоянное напряжение | 12 В±10% |
| Работа от встроенного аккумулятора: не менее 2,5 ч, или 5 ч с двумя аккумуляторами | Наличие |
| Возможность замены аккумуляторов во время работы | Наличие |
| Коммуникационный интерфейс: |  |
| Передача мониторируемых данных, установок аппарата ИВЛ и тревог с аппарата ИВЛ на дополнительный цветной алфавитно-цифровой и графический дисплей (не менее 12 дюймов по диагонали) | Наличие |
| Передача мониторируемых данных, установок аппарата ИВЛ и тревог с аппарата ИВЛ на монитор пациента и на центральную мониторную станцию | Наличие |
| Передача мониторируемых данных, установок аппарата ИВЛ и тревог с аппарата ИВЛ на специализированную медицинскую компьютерную станцию | Наличие |
| Обработка переданных мониторируемых данных, установок аппарата ИВЛ и тревог с аппарата ИВЛ специализированной медицинской компьютерной станцией и автоматическое создание отчётов, в т.ч. средствами Microsoft Excel. | Наличие |
| Передача синхронизированного сигнала I:E на внешний прибор – источник NO (оксида азота) для синхронизированной вентиляции NO | Наличие |
| Передача синхронизированного сигнала I:E на внешний небулайзер | Наличие |
| Дистанционный вызов медицинского персонала | Наличие |
| Дистанционная передача тревог аппарата на внешний прибор | Наличие |
| Модуль для производства медицинского кислорода, сжатого воздуха и вакуума : | наличие |
| Выход О2, не менее | 1 - 10 л/мин До 95% +/-2% |
| Поток О2, не менее: | 25 л/мин |
| Давление О2, не менее | 1,5 Бар |
| Поток воздуха, не менее | 25 л/мин |
| Давление воздуха, не менее | 1,5 Бар |
| Вакуум, не менее | - 0,6 - 0 бар |
| Поток вакуума, не менее | 15 л/мин |
| Уровень шума, не более | 48 дБ (А) |
| Дополнительные возможности (опции) |  |
| адаптер для подачи кислорода низкого давления | Возможность |
| дополнительная защита для работы в условиях с МРТ | Возможность |
| внешняя дополнительная батарея с держателем, до 8 часов работы (с креплением на стойке) | Возможность |
| Комплект поставки : |  |
| Аппарат ИВЛ - 1 шт. | Наличие |
| Мобильная тележка (стойка) на 4-х колесах для перемещения внутри больницы с креплением для баллонов и увлажнителя - 1 шт. | Наличие |
| Модуль для производства медицинского кислорода, сжатого воздуха и вакуума – 1 шт. | Наличие |
| Модуль для производства сжатого воздуха, интегрированный на стойку аппарата – 1 шт. | Наличие |
| Контур дыхания взрослый автоклавируемый (включая трубки, переходники, соединители, водозаборники, трубку пациента) – 1 компл. | Наличие |
| Контур дыхания детский автоклавируемый (включая трубки, переходники, соединители, водозаборники, трубку пациента) – 1 компл. | Наличие |
| Шланги высокого давления для воздуха и для кислорода, по 1 шт. | Наличие |
| Держатель дыхательного контура – 1 шт. | Наличие |
| Увлажнитель дыхательной смеси с контролем температуры в контуре дыхания. – 1 шт. | Наличие |
| Камера увлажнителя - 1 шт. | Наличие |
| Датчик кислорода - 1 шт. | Наличие |
| Датчик потока многоразовый для взрослых и детей, 10 шт. | Наличие |
| Источник бесперебойного питания, типа Smart-UPS, не менее 1 000 VA | Наличие |
| Руководство по эксплуатации на русском языке | Наличие |

Участник размещения заказа ______

__________________________________________   ______________________

должность, Ф.И.О. лица, имеющего право подписи	подпись

М.П.

# ФОРМА № 4

# ДОВЕРЕННОСТЬ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ

# И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____

г.________

____________________________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Юридическое лицо – участник размещения заказа:

____________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица)

доверяет _____________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_______________ выдан ____________________________  «____» _____________

представлять интересы _________________________________________________________________________________

(наименование организации)

на аукционе на поставку, установку и ввод в эксплуатацию аппарта для искусственной вентиляции легких для МУЗ Аларская ЦРБ

В целях выполнения данного поручения он уполномочен участвовать в аукционе, делать предложения о снижении цены контракта, представлять единой комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с его выполнением, давать разъяснения положений заявки на участие в аукционе, поданной вышеуказанным участником размещения заказа.

Подпись _____________________________________       ________________________ удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого)                                                                   (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ _________ г.

Руководитель организации  ________________________ ( ________________________________ )

(Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер               _________________________ ( ________________________________ )

(Ф.И.О.)

Приложение N1 к документации об аукционе

Техническое задание

Аппарат для искусственной вентиляции лёгких для проведения длительной респираторной поддержки у взрослых и детей в отделениях реанимации, а также в условиях внутригоспитальной и межгоспитальной транспортировки.

| Характеристика / параметры | Требование |
| --- | --- |
| Назначение : |  |
| Аппарат для проведения ИВЛ для проведения длительной респираторной поддержки у взрослых и детей в отделениях реанимации, а также в условиях внутригоспитальной и межгоспитальной транспортировки. | Наличие |
| Общие требования: |  |
| Гарантия на аппаратуру, не менее | 1 год |
| Регистрационное удостоверение МЗ РФ | наличие |
| Сертификат соответствия Госстандарта России | наличие |
| Режимы вентиляции : | Наличие |
| (Синхронизированная) управляемая по объему принудительная вентиляция - (S) CMV | Наличие |
| Синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция управляемая по объему - SIMV | Наличие |
| Вентиляция, управляемая по давлению - PCV | Наличие |
| Управляемая по давлению синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция – P-SIMV | Наличие |
| Спонтанная вентиляция поддерживаемая давлением | Наличие |
| PEEP/CPAP | Наличие |
| Режим неинвазивной (с помощью лицевой маски) вентиляции легких – NIV | Наличие |
| Модификация режима неинвазивной (с помощью лицевой маски) вентиляции легких – NIV-ST | Наличие |
| Специальные режимы вентиляции: |  |
| Режим адаптивной поддерживающей вентиляции с обеспечением гарантированного минутного объема дыхания с управлением по давлению и с автоматическим регулированием дыхательного объема и частоты дыхания на основе критерия минимальной работы дыхательной системы | Наличие |
| Использование режима адаптивной поддерживающей вентиляции у пациентов с наличием или отсутствием самостоятельного дыхания | Наличие |
| Вентиляция со сбросом давления в дыхательных путях – APRV | Наличие |
| Вентиляция с двойным уровнем положительного давления в дыхательных путях - DuoPAP | Наличие |
| Специальные функции: |  |
| Ручное дыхание | Наличие |
| Инспираторная задержка до 20 сек. | Наличие |
| Встроенный в дыхательный контур небулайзер | Возможность |
| 100% О2 | Наличие |
| режим ожидания | Наличие |
| Раздувание легких (sigh) | Наличие |
| Поддержка апноэ (apnea backup) | Наличие |
| Компенсация сопротивления эндотрахеальных трубок | Наличие |
| Частота дыхания: 1 – 80 дых. / мин. | Наличие |
| Синхронизированная вентиляция оксидом азота (при его подаче от внешнего источника) | Наличие |
| Основные компоненты аппарата : |  |
| Базовый блок респиратора с цветным сенсорным дисплеем | Наличие |
| Интерфейс пользователя на русском языке | Наличие |
| Воздушно/кислородный смеситель, FI02 от 0.21 - 1.0. | Наличие |
| Устройство для мониторинга давления в дыхательных путях, PEEP и CPAP. | Наличие |
| Резервная батарея для автономной работы не менее 2 час. | Наличие |
| Мобильная тележка (стойка) на 4-х колесах | Наличие |
| Модуль для производства кислорода, сжатого воздуха и вакуума | Наличие |
| Увлажнитель дыхательной смеси | Наличие |
| Управление и просмотр данных сенсорное и с помощью клавиши-манипулятора (touch-turn-touch) | Наличие |
| Сигналы тревоги: |  |
| Верхняя и нижняя границы давления в дыхательных путях | Наличие |
| Верхняя и нижняя границы минутного объема дыхания | Наличие |
| Верхняя и нижняя границы частоты дыхания | Наличие |
| Содержание кислорода | Наличие |
| Апноэ | Наличие |
| Специальные: отсоединение пациента, неисправность датчика потока, ограничение давления, подача сжатого газа, сетевое питание, заряжаемая батарея, обструкция выдоха. | Наличие |
| Регулировки: |  |
| Частота дыхания 1 – 80 дых. / мин. | Наличие |
| Дыхательный объем 20 – 2000 мл. | Наличие |
| Минутный объем дыхания 0.1 – 35 л/мин. | Наличие |
| PEEP/CPAP 0 – 35 смН2О | Наличие |
| Содержание кислорода 21 – 100% | Наличие |
| Отношение времени вдоха к выдоху (I:E) 1:9 до 4:1 | Наличие |
| Давление 5 – 50 смН2О выше PEEP/CPAP | Наличие |
| Чувствительность триггера: Выкл., 1 – 10 л/мин. | Наличие |
| Поток 0 – 180 л/мин | Наличие |
| Мониторинг пациента: |  |
| Встроенный сенсорный цветной алфавитно-цифровой и графический дисплей (не менее 10,4 дюймов по диагонали) | Наличие |
| Дополнительный цветной алфавитно-цифровой и графический дисплей (не менее 15 дюймов по диагонали) | Возможность |
| Дополнительный сенсорный цветной алфавитно-цифровой и графический дисплей (не менее 12 дюйма по диагонали) для мониторирования ЭКГ, пульса, НИАД, температуры, респирограммы | Возможность |
| Специальная панель отображения дыхательных циклов пациента в виде изменяющейся картины легких в режиме реального времени | Наличие |
| Изменение цвета и контуров легких в зависимости от значений податливости и сопротивления в дыхательных путях | Наличие |
| Визуализация на экране уровня зависимости пациента в респираторной поддержке с зоной отучения | Наличие |
| Графики целевых и реальных значений: минутной вентиляции, дыхательного объема и частоты дыхания | Наличие |
| Давления: PEEP/CPAP, пиковое и среднее давление в дыхательных путях | Наличие |
| Объемы: Минутные объемы спонтанного дыхания и общий минутный объем дыхания, дыхательный объем | Наличие |
| Инспираторный поток | Наличие |
| Время: Отношение I:E, время вдоха, общая частота, частота спонтанного дыхания | Наличие |
| Сопротивление дыхания, податливость легких, AutoPEEP, постоянная времени выдоха, триггер, содержание кислорода | Наличие |
| Дневник событий - не менее 1500 событий | Наличие |
| Цифровое представление измеренных значений максимального, минимального и среднего давления в дыхательных путях, частоты дыхания, дыхательного объема, минутного объема дыхания. | Наличие |
| Питание |  |
| Переменное напряжение | 220 В, 50/60 Гц |
| Постоянное напряжение | 12 В±10% |
| Работа от встроенного аккумулятора: не менее 2,5 ч, или 5 ч с двумя аккумуляторами | Наличие |
| Возможность замены аккумуляторов во время работы | Наличие |
| Коммуникационный интерфейс: |  |
| Передача мониторируемых данных, установок аппарата ИВЛ и тревог с аппарата ИВЛ на дополнительный цветной алфавитно-цифровой и графический дисплей (не менее 12 дюймов по диагонали) | Наличие |
| Передача мониторируемых данных, установок аппарата ИВЛ и тревог с аппарата ИВЛ на монитор пациента и на центральную мониторную станцию | Наличие |
| Передача мониторируемых данных, установок аппарата ИВЛ и тревог с аппарата ИВЛ на специализированную медицинскую компьютерную станцию | Наличие |
| Обработка переданных мониторируемых данных, установок аппарата ИВЛ и тревог с аппарата ИВЛ специализированной медицинской компьютерной станцией и автоматическое создание отчётов, в т.ч. средствами Microsoft Excel. | Наличие |
| Передача синхронизированного сигнала I:E на внешний прибор – источник NO (оксида азота) для синхронизированной вентиляции NO | Наличие |
| Передача синхронизированного сигнала I:E на внешний небулайзер | Наличие |
| Дистанционный вызов медицинского персонала | Наличие |
| Дистанционная передача тревог аппарата на внешний прибор | Наличие |
| Модуль для производства медицинского кислорода, сжатого воздуха и вакуума : | наличие |
| Выход О2, не менее | 1 - 10 л/мин До 95% +/-2% |
| Поток О2, не менее: | 25 л/мин |
| Давление О2, не менее | 1,5 Бар |
| Поток воздуха, не менее | 25 л/мин |
| Давление воздуха, не менее | 1,5 Бар |
| Вакуум, не менее | - 0,6 - 0 бар |
| Поток вакуума, не менее | 15 л/мин |
| Уровень шума, не более | 48 дБ (А) |
| Дополнительные возможности (опции) |  |
| адаптер для подачи кислорода низкого давления | Возможность |
| дополнительная защита для работы в условиях с МРТ | Возможность |
| внешняя дополнительная батарея с держателем, до 8 часов работы (с креплением на стойке) | Возможность |
| Комплект поставки : |  |
| Аппарат ИВЛ - 1 шт. | Наличие |
| Мобильная тележка (стойка) на 4-х колесах для перемещения внутри больницы с креплением для баллонов и увлажнителя - 1 шт. | Наличие |
| Модуль для производства медицинского кислорода, сжатого воздуха и вакуума – 1 шт. | Наличие |
| Модуль для производства сжатого воздуха, интегрированный на стойку аппарата – 1 шт. | Наличие |
| Контур дыхания взрослый автоклавируемый (включая трубки, переходники, соединители, водозаборники, трубку пациента) – 1 компл. | Наличие |
| Контур дыхания детский автоклавируемый (включая трубки, переходники, соединители, водозаборники, трубку пациента) – 1 компл. | Наличие |
| Шланги высокого давления для воздуха и для кислорода, по 1 шт. | Наличие |
| Держатель дыхательного контура – 1 шт. | Наличие |
| Увлажнитель дыхательной смеси с контролем температуры в контуре дыхания. – 1 шт. | Наличие |
| Камера увлажнителя - 1 шт. | Наличие |
| Датчик кислорода - 1 шт. | Наличие |
| Датчик потока многоразовый для взрослых и детей, 10 шт. | Наличие |
| Источник бесперебойного питания, типа Smart-UPS, не менее 1 000 VA | Наличие |
| Руководство по эксплуатации на русском языке | Наличие |

Приложение № 2 к документации об аукционе

(Проект) МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

На поставку, установку и ввод в эксплуатацию  аппарата искусственной

вентиляции легких для МУЗ Аларская ЦРБ

п.Кутулик                                                                                                                          "_____"___________2010 г.

Муниципальное  учреждение здравоохранения Аларская Центральная районная больница,   именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ________________________________, действующего  на основании Устава, с одной стороны и _____________, в лице __________________________________, действующего на основании ______, именуемый в дальнейшем Исполнитель,  заключили настоящий контракт, на основании протокола  № _______от «__» ________ 200_ года, о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить поставку,  установку и подготовку к работе ____________________________  (далее - Оборудование) в соответствии с техническими характеристиками согласно Приложения №1, являющегося  неотъемлемой частью настоящего контракта.

2. Цена контракта и порядок расчетов

2.1.Общая стоимость Оборудования  включает НДС и другие обязательные платежи, а также доставку, подготовку к работе, установку, сопутствующие материалы, обучение персонала и прочее,  т.е. является окончательной и составляет  ___________ рублей.

2.2. В цену контракта включается поставка продукции транспортом Исполнителя на склад Заказчика, расположенный по адресу: Иркутская область, Аларский район, п.Кутулик, ул.Матросова, д.5 транспортные расходы,  расходы  на  экспедирование  грузов  и  др.

2.3. По поступлении  Оборудования по месту назначения согласно п. 2.2. Заказчик  в течение 2010-2011 гг, по мере поступления средств на данные нужды, перечисляет  на  расчетный  счет  Исполнителя  сумму, указанную в п. 2.1. настоящего договора.

2.4. Цена муниципального контракта может быть снижена по согласованию сторон без изменения предусмотренного контрактом количества товаров и иных условий исполнения муниципального контракта.

3. Гарантия качества, тара и упаковка

3.1. Качество поставляемого Оборудования, тары и  упаковки  должно соответствовать   условиям   контракта  и  действующим  стандартам для данного вида Оборудования.

3.2. Тара и  упаковка не подлежит возврату.

3.3. Срок гарантии составляет: на оборудование  -_____________   с момента установки Оборудования. Гарантийное  обслуживание в течение ________________ с момента установки.

4. Сроки и порядок поставки

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. В  течение   7-х дней   с   момента заключения муниципального контракта произвести поставку Оборудования, доставку, установку и подготовку к работе по  адресу, указанному в п. 2.2. настоящего контракта, а также произвести обучение медицинского персонала Заказчика работе на данном Оборудовании.

4.1.2. В  день поставки оборудования уведомить Заказчика  о поставке Оборудования. Вид уведомления: телефонограмма (факс).

4.1.3. Предоставить Заказчику необходимые документы: Акт приема-передачи Оборудования, Акт ввода в эксплуатацию (при необходимости), Счет-фактуру.

4.2. Исполнитель вправе, с письменного  согласия  Заказчика, досрочно поставить Оборудование, письменно уведомив о сроке поставки.

4.3  Заказчик обязан:

4.3.1. В течение 24-х часов известить Заказчика о поступлении Оборудования телефонограммой (факсом).

4.3.2. По  поступлению  Оборудования  по месту назначения согласно пункту 2.2.  принять Оборудование, подписать Акт приема - передачи Оборудования.

4.3.3. При обнаружении несоответствия качества, комплектности, тары, упаковки условиям контракта, недостачи приостановить приемку, обеспечить  сохранность  Оборудования и  вызвать   для   участия   в продолжении  приемки  Оборудования   и составления двустороннего акта приемки - передачи представителя Исполнителя, в соответствии  с  п. 4.3.1   контракта.

5. Обязанности сторон

5.1. Заказчик обязуется:

5.1.1. По поступлению Оборудования по месту  назначения  согласно п. 2.2. контракта  в течение 2010-2011 гг, по мере поступления средств на данные нужды, перечислить  на расчетный счет Исполнителя сумму, указанную в п. 2.1 контракта.

5.1.2. Принять продукцию в соответствии с пунктами 4.1.1, 4.3. контракта.

5.2. Исполнитель обязуется:

5.2.1. Поставить Оборудование надлежащего качества, количества и комплектности согласно Приложения № 1  к  настоящему контракту,  а  также в надлежащей таре и упаковке в соответствии с  п. 3.1 настоящего контракта.

5.2.2. Произвести поставку Оборудования  в срок, указанный  в  п. 4.1.1 и в соответствии с пп. 4.1, 4.2. настоящего контракта.

5.2.3. Обеспечить  Заказчика   инструкцией   по  эксплуатации Оборудования.

5.2.4. В случае обнаружения недостатков Оборудования  в  течение гарантийного срока его эксплуатации,  установленного в соответствии с п.  3.3 настоящего контракта, безвозмездно устранять их  за  счет собственных средств.

6. Ответственность сторон за нарушение обязательств

6.1. За  неисполнение   или   ненадлежащее   исполнение  своих обязательств по контракту, виновная сторона несет ответственность в соответствии с  действующим  законодательством  РФ  и  настоящим контрактом.

  - В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате настоящего контракта, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,  начиная со дня, следующего после дня, истечения установленного данным контрактом   срока исполнения обязательства, в размере 1/300 действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центробанка РФ от суммы неисполненного обязательства.

  - В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, установленных п.п. 4.1.1.,  настоящего контракта, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,  начиная со дня, следующего после дня, истечения установленного данным контрактом  срока исполнения обязательства, в размере 1/300 действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центробанка РФ от суммы неисполненного обязательства.

6.4. За  поставку некачественной продукции поставщик возмещает его стоимость и уплачивает штраф в размере 20% стоимости  некачественной продукции.

6.5. Стороны  не  несут  ответственности,  предусмотренной   в договоре,  если  надлежащее  исполнение условий договора оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы,  то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

7. Рассмотрение споров

7.1. Все споры  и  разногласия,   которые   могут   возникнуть   по настоящему договору,  решаются путем переговоров между Исполнителем и Заказчиком.  В  случае,  если  споры  и  разногласия  не  будут урегулированы   путем   переговоров,  они  подлежат  разрешению  в Арбитражном суде Иркутской области.

7.2. Судебному разрешению спора должен предшествовать претензионный порядок урегулирования разногласий. Срок рассмотрения претензии – 10 дней с момента получения.

8. Срок действия контракта.

8.1. Начало действия  настоящего  контракта:  с  момента  подписания сторонами  контракта.

8.2. Окончание срока действия контракта:  полное исполнение сторонами своих обязательств по настоящему контракту, но не позднее _____2010 г.

9. Прочие условия.

9.1. Вопросы, не  урегулированные  настоящим  контрактом, регулируются действующим законодательством РФ.

9.2. Стороны обязаны уведомить друг друга об изменении своих адресов, телефонов, банковских реквизитов не позднее 5-ти дней с момента изменения таковых.

9.3. Вносимые дополнения и изменения рассматриваются сторонами в десятидневный срок с момента письменного  предложения  одной  из сторон  и  оформляются  дополнительным  письменным  соглашением  к контракту, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.

9.4. Заказчик может потребовать расторжения настоящего контракта досрочно в случаях:

-  поставки Оборудования  некомплектного,  ненадлежащего  качества  с недостатками,  которые  не  могут  быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

- нарушения сроков поставки Оборудования.

Контракт считается расторгнутым с момента получения Исполнителем уведомления  от  Заказчика о расторжении контракта. Расторжение контракта возможно в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.5. Приложения к контракту являются его неотъемлемой частью.

9.6. Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, на русском языке,  по одному для каждой из сторон.

Приложение:

1. Спецификация.

- Юридические адреса и реквизиты сторон.

  - Заказчик:

МУЗ Аларская Центральная районная больница, 669452, Иркутская область,

п.Кутулик, ул.Матросова, д.5.

ИНН 8501005043 КПП 385101001

Ангарское ОСБ 7690/0078 Байкальский Банк СБ РФ г.Иркутск

р/с 40404810318310030001   к/с30101810900000000607 БИК 042520607

  - Исполнитель:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Подписи сторон:

Исполнитель: 						Заказчик:

______________						Главный врач МУЗ «Аларская ЦРБ»

______________						____________ Р.В. Дульбеев

«___» ____________ 2010г.				«____» ____________ 2010г.

Приложение №1

К муниципальному контракту

№ _________ от «_» ____2009 г.

Спецификация

на медицинское оборудование

| № п/п | Наименование | Кол-во | Сумма (т.р.) | Гаран тийный срок (мес) | Срок сервисного обслуживания (мес) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО: |  |

ИТОГО: на сумму:

Заказчик:                                                                			 	Исполнитель:

________________                                       		               	 ________________________