Российская Федерация

Иркутская область

Усольское районное муниципальное образование

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

Городского поселения

Тайтурского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  03.09.2019г.						      	      № 241

р.п. Тайтурка

Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций на территории городского поселения Тайтурского муниципального образования.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. (в ред. от  02.08.2019 г.) № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 27.07.2010 года (в ред. от 29.07.2018 г.) N 190-ФЗ "О теплоснабжении", ст. 6, 23, 46 Устава Тайтурского муниципального образования, администрация городского поселения Тайтурского муниципального образования:

П О С Т А Н О В Л Я ЕТ:

1. Утвердить План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций городского поселения Тайтурского муниципального образования, согласно приложению 1.

2. Ведущему специалисту администрации по кадровым вопросам и делопроизводству Бархатовой К.В. опубликовать настоящее постановление в газете «Новости» и разместить на официальном сайте администрации городского поселения Тайтурского муниципального образования (www.taiturka.irkmo.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста по муниципальному хозяйству администрации Акудович Е.А.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

# И.о. городского поселения

# Тайтурского муниципального

# образования                                                                                            Е.А. Леонова

Приложение №1

Утверждено постановлением

администрации городского поселения

Тайтурского муниципального  образования

№ 241   от 03.09.2019г.

План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций на территории городского поселения Тайтурского муниципального образования.

Цели и задачи:

Цели:

  - Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.

  - Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

  - Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

Задачи:

  - Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств.

  - Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

  - Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами.

  - Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

1.Сведения о поставщиках и потребителях коммунальных услуг.
а) водоснабжение

| № п/п | Наименование организации | Адрес организации, телефон руководителя |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «ФАКЕЛ» | Иркутская область Усольский район, р.п.Тайтурка, ул.Мичурина, д.4Б, Генеральный директор Лавик О.И. тел.94-7-22; 8-904-137-50-87. |

б) водоотведение

| № п/п | Наименование организации | Адрес организации, телефон руководителя |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «ФАКЕЛ» | Иркутская область Усольский район, р.п.Тайтурка, ул.Мичурина, д.4Б, Генеральный директор Лавик О.И. тел.94-7-22; 8-904-137-50-87. |

б) теплоснабжение

| № п/п | Наименование организации | Адрес организации, телефон руководителя |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «ФАКЕЛ» | Иркутская область Усольский район, р.п.Тайтурка, ул.Мичурина, д.4Б, Генеральный директор Лавик О.И. тел.94-7-22; 8-904-137-50-87. |

в) электроснабжение

| № п/п | Наименование электро- снабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «ИЭСК» «Центральные электрические сети» ООО «Облкоммунэнерго» | Иркутская область, Усольский район, пгт.Белореченский, тел.8-395-43-52-901 Иркутская область г.Усолье-Сибирское, просп. Комсомольский, д.62, тел. 8-395-43-635-98 |

2. Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

а) на объектах водоснабжения

№ №п/п Наименование технологического нарушения 1 Отключение ХВС Время устранения 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца, 4 часа единовременно, при аварии в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения холодного водоснабжения. Отключение ГВС Время устранения 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца, 4 часа единовременно, при аварии на тупиковой магистрали - 24 часа подряд.

б) на объектах теплоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1 | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 | 10 | 10 |

в) на объектах водоотведения

| №№ п/п | Наименование технологического нарушения |
| --- | --- |
| 1 | Отключение водоотведения | не более 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца, 4 часа единовременно (в том числе при аварии) |

г) на объектах электроснабжения

|  | № п/п Наименование технологического нарушения 1 Отключение электроснабжения 2 часа - при наличии двух независимых взаимно резервирующих источников питания; 24 часа - при наличии 1 источника питания | Время на устранение, час.мин. |
| --- | --- | --- |

3. Расчет дополнительных сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций

| № п/п | Наименование организации ответственной за ликвидацию аварийной ситуации | Наименование привлекаемых организаций | Адрес, телефон руководителя, диспетчерской службы | Время готовности сил и средств час.мин. | Состав сил и средств | Возможности сил и средств за 8 часов работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | персонал чел. | техника ед. |  |
| 1 | ООО «ФАКЕЛ» | ООО «ФАКЕЛ» | Иркутская область р.п.Тайтурка, ул. Победы, 10А, тел.94-7-22 | 1-2 часа | 2 | - | Устранение неисправности плавких предохранителей в квартирных электрощитах, замена участков неисправных электрических проводов во внутренних домовых сетях |
| 2 | ООО «Облкоммунэнерго» ОАО «ИЭСК» «Центральные электрические сети» | ООО «Облкоммунэнерго» ОАО «ИЭСК» «Центральные электрические сети» | Иркутская область г.Усолье-Сибирское, просп. Комсомольский, д.62, тел. 8-395-43-635-98 Иркутская область пгт. Белореченский, тел.8-395-43-52-901 | 1 час 1-2 | 1-3 2 | 1 1 | устранение неисправности в ТП, неисправностей наружных сетей электроснабжения |
| 3 | ООО «ФАКЕЛ» | ООО «ФАКЕЛ» | Иркутская область Усольский район, р.п. Тайтурка, ул.Мичурина,д.4Б, Генеральный директор Лавик О.И., тел. 94-7-22 | 1 час | 1-3 | нет | Устранение неисправности плавких предохранителей в электрощитах котельных, замена участков неисправных электрических проводов во внутренних сетях |

4. Порядок действий администрации  городского поселения Тайтурского муниципального образования, при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций.

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Адрес представления информации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая обслуживающим персоналом объекта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | ООО «ФАКЕЛ» | Иркутская область Усольский район р.п.Тайтурка ул.Пеньковского 8, ЕДДС тел. 21-215 Глава и зам.главы администрации 94-4-42, 94-4-12 | Информирование ЕДДС |
| 2 | Ликвидация аварийной ситуации на объекте | ООО «ФАКЕЛ» | Иркутская область Усольский район р.п.Тайтурка ул.Пеньковского 8, ЕДДС тел. 21-215 Глава и зам.главы администрации 94-4-42, 94-4-12 |  |
| 3 | Доклад о ликвидация аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | ЕДДС тел.21-215 Глава и зам.главы администрации 94-4-42, 94-4-12 | Иркутская область Усольский район р.п.Тайтурка ул.Пеньковского 8, ЕДДС тел. 21-215 Глава и зам.главы администрации 94-4-42, 94-4-12 | Информирование ЕДДС |