Российская  Федерация

Иркутская область

Администрация

Городского поселения

Тайтурского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  27.09.2016г  	                                                             № 209

п.Тайтурка

Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций на территории городского поселения Тайтурского муниципального образования.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", ст. 22, 46 Устава Тайтурского муниципального образования, администрация городского поселения Тайтурского муниципального образования:

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций городского поселения Тайтурского муниципального образования, согласно приложению.

2. Ведущему специалисту по кадровым вопросам и делопроизводству Перетолчиной О.С. опубликовать данное постановление в СМИ.

3.  Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на главного специалиста по муниципальному хозяйству Никишову А.В.

# Глава городского поселения

# Тайтурского муниципального

# образования                                                                                   Е.А. Артёмов

Приложение

Утверждено постановлением

администрации городского поселения

Тайтурского муниципального             образования

№ 209 от27.09.2016г.

План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций на территории городского поселения Тайтурского муниципального образования.

Цели и задачи:

Цели:

  - Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.

  - Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

  - Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

Задачи:

  - Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств.

  - Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

  - Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами.

  - Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

1. Сведения о поставщиках и потребителях коммунальных услуг.

а) водоснабжение

| № п/п | Наименование организации | Адрес организации, телефон руководителя |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Тайтурская Энерго-Тепловая Компания» | Адрес: Иркутская область Усольский район, п.Тайтурка, ул.Мичурина,4 Генеральный директор – Лавик О.И. тел.94-7-22; 89041375087 Гл. инженер Чиботарев Н.С. тел.89246033449 |

б) водоотведение

| № п/п | Наименование организации | Адрес организации, телефон руководителя |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Тайтурская Энерго-Тепловая Компания» | Адрес: Иркутская область Усольский район, п.Тайтурка, ул.Мичурина,4 Генеральный директор – Лавик О.И. тел.94-7-22; 89041375087 Гл. инженер Чиботарев Н.С. тел.89246033449 |

б) теплоснабжение

| № п/п | Наименование организации | Адрес организации, телефон руководителя |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Тайтурская Энерго-Тепловая Компания» | Адрес: Иркутская область Усольский район, п.Тайтурка, ул.Мичурина,4 Генеральный директор – Лавик О.И. тел.94-7-22; 89041375087 Гл. инженер Чиботарев Н.С. тел.89246033449 |

в) электроснабжение

| № п/п | Наименование электроснабжающей и эксплуатирующей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. | ООО « Иркутскэнэргосбыт» ООО «Облкоммунэнерго» | Адрес: Иркутская область г. Усолье-Сибирское, ул. Менделеева, д. 71. Начальник Усольского отделения ООО «Иркутская энергосбытовая компания» - Костин С.Н. тел. 8(9543) 5-29-80 Адрес: Иркутская область г.Усолье-Сибирское, просп. Комсомольский, д.62. Заместитель директора УП филиала АЭС ОГУЭП «Облкоммунэнерго» - Марьясов Е.Л. тел.8(39543) 6-26-88, 8(39543) 6-35-98 |

2. Расчеты допустимого времени устранения аварийной ситуации.

2.1. на объектах водоснабжения:

Аварийное отключение ГХВС:

Время устранения – 2  часа.

2.2. на объектах теплоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1 | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 | 10 | 10 |

Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

первая категория - потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями;

вторая категория - потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

жилых и общественных зданий до 12 °С;

промышленных зданий до 8 °С;

третья категория - остальные потребители.

2.3. на объектах электроснабжения

Аварийное отключение электроснабжения потребителей:

Потребители 1 категории – Перерыв в электроснабжении допускается только на время автоматического подключения электроприемников к другому независимому источнику питания (ИП) (десятые доли секунды).

Потребители 2 категории – перерыв в электроснабжении на время необходимое для включения резервного питания дежурным персоналом или выездной бригадой от 2 до 4 часов.

Потребители 3 категории - перерывы электроснабжения, необходимые для ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не должны превышать 1 суток (24 часа).

3. Сведения о потребителях коммунальных услуг.

| Наименование МО |  | ГВС | ХВС | Отопление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилого помещения по МО (кв.м.) | Которую оказывается услуга (кв.м) | Население пользующееся услугой (кв.м) | Которую оказывается услуга (кв.м) | Население пользующееся услугой (кв.м) | Которую оказывается услуга (кв.м) | Население пользующееся услугой (кв.м) |
| Тайтурское МО | 95522 | 25192 | 1194 | 43040 | 2379 | 28218 | 1407 |

4.Порядок действий администрации  городского поселения Тайтурского муниципального образования, при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций.

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Адрес представления информации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая обслуживающим персоналом объекта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | ООО «ТЭТК» | Адрес: Иркутская область Усольский район п.Тайтурка ул.Пеньковского 8, ЕДДС тел. 6-89-01 Глава и зам.главы администрации тел.94-4-42,94-4-12 | Информирование ЕДДС |
| 2 | Ликвидация аварийной ситуации на объекте | ООО «ТЭТК» | Адрес: Иркутская область Усольский район п.Тайтурка ул.Пеньковского 8, ЕДДС тел. 6-89-01 Глава и зам.главы администрации тел.94-4-42,94-4-12 |  |
| 3 | Доклад о ликвидация аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | ЕДДС тел.368901 Глава и зам.главы администрации 94-4-42, 94-4-12 | Адрес: Иркутская область Усольский район п.Тайтурка ул.Пеньковского 8, ЕДДС тел. 6-89-01 Глава и зам.главы администрации тел.94-4-42,94-4-12 | Информирование ЕДДС |