###### Администрация муниципального образования

###### «Жигаловский район»

###### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«12» декабря 2022 г. №227

Об утверждении Порядка проведения мониторинга системы теплоснабжения муниципального образования «Жигаловский район»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013г. № 103 «Об утверждении Порядка оценки готовности к отопительному периоду», руководствуясь статьями 31, 42 Устава муниципального образования «Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок проведения мониторинга системы теплоснабжения муниципального образования «Жигаловский район» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в специальном выпуске «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Жигаловский район» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Жигаловский район» Жучёва А.П.

Мэр муниципального образования «Жигаловский район» И.Н. Федоровский

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

«Жигаловский район»

«12» декабря 2022 г. №227

ПОРЯДОК

проведения мониторинга системы теплоснабжения

муниципального образования «Жигаловский район»

1. Общие положения

1.1. Порядок проведения мониторинга состояния системы теплоснабжения (далее – Порядок) разработан в соответствии с требованиями статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013г. № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду».

1.2. Настоящий Порядок определяет механизм взаимодействия администрации муниципального образования «Жигаловский район», теплоснабжающей организации при проведении мониторинга состояния системы теплоснабжения муниципального образования «Жигаловский район».

1.3. Система мониторинга состояния системы теплоснабжения - это комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния источников тепловой энергии и тепловых сетей.

2. Основные цели системы мониторинга

2.1. Основными целями системы мониторинга системы теплоснабжения являются:

- контроль за состоянием и функционированием системы теплоснабжения;

- повышение надежности и безопасности системы теплоснабжения;

- снижение количества аварийных ремонтов и переход к планово-предупредительным ремонтам;

- снижение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ за счет реализации мероприятий по предупреждению, предотвращению, выявлению и ликвидации аварийных ситуаций.

3. Основные задачи системы мониторинга

3.1. Основными задачами системы мониторинга являются:

- сбор, обработка и анализ данных о состоянии объектов теплоснабжения муниципального образования, об аварийности на объектах теплоснабжения и проводимых на них ремонтных работах;

- оптимизация процесса формирования планов проведения ремонтных работ на объектах теплоснабжения;

- эффективное планирование выделения финансовых средств на содержание и проведение ремонтных работ на объектах теплоснабжения.

4. Функционирование системы мониторинга

4.1. Функционирование системы мониторинга осуществляется на муниципальном и объектовом уровнях.

4.2. На муниципальном уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляет администрация муниципального образования «Жигаловский район».

4.3. На объектовом уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляют теплоснабжающая организация.

4.4. Система мониторинга включает в себя:

- сбор и предоставление данных;

- обработку и хранение данных;

- анализ данных мониторинга.

5. Сбор, хранение и обработка данных

5.1. Сбор данных организуется на бумажных и электронных носителях.

5.2. На объектовом уровне формируются следующие сведения и документы:

5.2.1. Реестр учета аварийных ситуаций, технологических отказов, возникающих на объектах теплоснабжения, с указанием наименования объекта и его адреса, причин, приведших к возникновению аварийной ситуации, мер, принятых для ликвидации аварийной ситуации, технологического отказа, а также при отключении потребителей от теплоснабжения - период отключения и перечень отключенных потребителей;

5.2.1. Данные о проведении ремонтных работ на объектах теплоснабжения, исполнительная документация по проведенным ремонтным работам;

5.2.3. Данные о вводе в эксплуатацию объектов завершенного строительства, о расширении, реконструкции, техническом перевооружении объектов теплоснабжения.

5.3. На муниципальном уровне формируются следующие сведения

и документы:

5.3.1. Реестр учета аварийных ситуаций, технологических отказов, возникающих на объектах теплоснабжения, с указанием наименования объекта и его адреса, причин, приведших к возникновению аварийной ситуации, мер, принятых для ликвидации аварийной ситуации, технологического отказа, а также при отключении потребителей от теплоснабжения - период отключения и перечень отключенных потребителей;

5.3.2. Данные о проведении капитальных ремонтных работ на объектах теплоснабжения, исполнительная документация по проведенным капитальным ремонтным работам;

5.3.3. Данные о вводе в эксплуатацию объектов завершенного строительства, о расширении, реконструкции, техническом перевооружении объектов теплоснабжения.

5.4. Теплоснабжающая организация ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, представляют в администрацию муниципального образования «Жигаловский район» в электронном виде и на бумажных носителях информацию в соответствии с подпунктами 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 настоящего Порядка по формам согласно приложениям к настоящему Порядку.

5.5. Материалы мониторинга хранятся в администрации муниципального образования «Жигаловский район», а также в теплоснабжающей организации в электронном и бумажном виде не менее 5 лет.

6. Анализ данных мониторинга

6.1. Система анализа данных мониторинга направлена на оптимизацию планов ремонта на основе выбора из объектов, имеющих повреждения, самых ненадежных, исходя из заданного объема финансирования.

6.2. Анализ данных мониторинга на муниципальном уровне проводится специалистами администрации муниципального образования «Жигаловский район»; на объектовом уровне - специалистами теплоснабжающей организации.

6.3. Результаты мониторинга могут являться основанием для принятия решений о ремонте, модернизации, реконструкции или выводе из эксплуатации объектов теплоснабжения.

Приложения

к Порядку

проведения мониторинга состояния

системы теплоснабжения

муниципального образования

«Жигаловский район»

ФОРМА 1

Реестр учета аварийных ситуаций, технологических отказов

Мониторинг состояния системы теплоснабжения за ______ 2022 года

Срок представления: до 5-го числа ежемесячно

| № п/п | Наимено вание объекта | Адрес (место положение) объекта | Причины, приведшие к возникновению аварийной ситуации, технологическому отказу | Меры, принятые по ликвидации аварийной ситуации, технологичес кого отказа | Период отключения потребителей от теплоснабжения | Отключенные потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Дата отклю чения | Время отклю чения | Дата подклю чения | Время подклю чения | Коли чество | Перечень |

Руководитель		(ФИО)

ФОРМА 2

Данные о проведении капитальных ремонтных работ
на объектах теплоснабжения

Мониторинг состояния системы теплоснабжения за __________2022 года

Срок представления: до 5-го числа ежемесячно

| № п/п | Наименование объекта | Адрес (месторасположение) объекта | Наименование мероприятия | Дата начала проведения капитального ремонта | Ориентировочная дата окончания проведения капитального ремонта | Фактическая дата окончания проведения капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Руководитель		 (ФИО)

ФОРМА 3

Данные о вводе в эксплуатацию объектов
завершенного строительства, о расширении, реконструкции,
техническом перевооружении объектов теплоснабжения

Мониторинг состояния системы теплоснабжения за __________ 2022 года

Срок представления: до 5-го числа ежемесячно

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Законченное строительство объекта теплоснабжения | Расширение объекта теплоснабжения | Реконструкция объекта теплоснабжения | Техническое перевооружение объекта теплоснабжения | Разрешительная документация на проведение мероприятия на объект теплоснабжения | Дата ввода в эксплуа тацию объекта теплоснаб жения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Руководитель		 (ФИО)