Акт о проведении наладки и установке дроссельных устройств во внутренних системах

| г. _____________________________ | «___» __________ 202_ г. |
| --- | --- |
| (место, город) | (дата) |

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в отношении теплопотребляющей установки (далее – ТПУ):

| Наименование ТПУ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Адрес ТПУ |  |  |  |
| Наименование потребителя |  |  |  |

- Выполнена наладка режима потребления тепловой энергии, теплоносителя тепловых пунктов, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок

| Требование | Отметка о выполнении |  |
| --- | --- | --- |
|  | Да / не предусмотрено проектной документацией | Нет |
| Наличие и работоспособность объекта циркуляции в системе горячего водоснабжения: |  |  |
| Наличие и работоспособность автоматических регуляторов температуры |  |  |
| Наличие и работоспособность автоматических регуляторов давления |  |  |
| Наличие и работоспособность диафрагмы между местом отбора воды в систему ГВС и циркуляционным трубопроводом |  |  |
| Выполнение мероприятий по наладке режима потребления тепловой энергии, теплоносителя |  |  |

- Выполнена установка и опломбировка дросселирующих (ограничивающих) устройств во внутренних системах

| Место установки ограничительного устройства | Диаметр (мм) | Отметка о целостности пломбы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Да (номер пломбы) | Нет |
| Элеватор |  |  |  |
| Шайба на циркуляционной линии ГВС |  |  |  |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

На основании вышеизложенного считать наладку режима потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя

| ВЫПОЛНЕННОЙ в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок | НЕ выполненной |
| --- | --- |

| (Фамилия И.О., должность) |  | (подпись) |
| --- | --- | --- |
| (Фамилия И.О., должность) |  | (подпись) |
| (Фамилия И.О., должность) |  | (подпись) |
| (Фамилия И.О., должность) |  | (подпись) |