Акт осмотра контрольно-измерительных приборов

| г. _____________________________ | «___» __________ 202_ г. |
| --- | --- |
| (место, город) | (дата) |

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в отношении теплопотребляющей установки (далее – ТПУ):

| Наименование ТПУ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Адрес ТПУ |  |  |  |
| Наименование потребителя |  |  |  |

произведена проверка контрольно-измерительных приборов (далее - КИП) в тепловом пункте.

| Наименование места установки КИП | Заводской номер КИП | Наличие паспорта КИП | Дата следующей поверки |
| --- | --- | --- | --- |
| Манометры |  |  |  |
| после запорной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов (дата поверки или год изготовления для новых) |  |  |  |
| до и после регуляторов давления в ИТП, тепловых сетях потребителей (дата поверки или год изготовления для новы) |  |  |  |
| после узла смешения (дата поверки или год изготовления для новы) |  |  |  |
| на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты (дата поверки или год изготовления для новых) |  |  |  |
| на паропроводах до и после редукционных клапанов (дата поверки или год изготовления для новых) |  |  |  |
| Термометры |  |  |  |
| после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; |  |  |  |
| на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя |  |  |  |
| на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками |  |  |  |
| на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства |  |  |  |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В результате осмотра установлено, что требование по наличию и пригодности контрольно-измерительных приборов

| ВЫПОЛНЕНО КИП соответствуют требованиями технических регламентов и действующего законодательства | НЕ ВЫПОЛНЕНО |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Фамилия И.О., должность) |  |  | (подпись) |
| (Фамилия И.О., должность) |  |  | (подпись) |
| (Фамилия И.О., должность) |  |  | (подпись) |
| (Фамилия И.О., должность) |  |  | (подпись) |