РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Черемховское районное муниципальное образование АДМИНИСТРАЦИЯ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 05.05.2026 | № 355-п |
| --- | --- |
| Черемхово |  |

Об утверждении Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии в границах сельских поселений Черемховского района

В целях обеспечения устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса в осенне-зимний период 2026-2027 годов, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 года № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», статьями 24, 50 Устава Черемховского районного муниципального образования, администрация Черемховского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии в границах сельских поселений Черемховского района (Приложение № 1).

- Отделу организационной работы администрации Черемховского районного муниципального образования направить на опубликование настоящее постановление в газету «Мое село, край Черемховский» и разместить на официальном сайте Черемховского районного муниципального образования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра района.

Мэр района	 С.В. Марач

Приложение № 1

к постановлению администрации Черемховского районного муниципального образования

от 05.05.2026 № 355-п

Программа проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии в границах сельских поселений Черемховского района

- Объекты, подлежащие проверки:

  - Учреждения отдела образования;

  - Учреждения культурно-досугового типа;

  - Учреждения объектов здравоохранения;

  - Котельные;

  - Тепловые сети;

  - Жилой фонд.

2. Срок проведения проверки:

- для потребителей тепловой энергии 15 августа 2026 – 10 сентября 2026;

- для теплоснабжающих и теплосетевых организаций 15 августа 2026 -25 октября 2026.

3.	В целях оценки готовности к отопительному периоду потребители тепловой энергии обязаны предоставить Комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии в границах сельских поселений Черемховского района (далее - Комиссия)  документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду в соответствии с подпунктом 11.5 раздела II Правил обеспечения готовности к отопительному периоду  и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 года № 2234 (далее – Правил) .

4. В целях оценки обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающие и теплосетевые организации обязаны предоставить Комиссии документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду в соответствии с подпунктом 9.3 раздела II Правил.

5. По результатам проверки рассчитывается оценка обеспечения готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами,  и в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду (далее - уровень готовности) на основании значения индекса готовности. Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах.

По результатам расчета индекса готовности устанавливается:

уровень готовности "Не готов" - если индекс готовности меньше 0,8;

уровень готовности "Готов с условиями" - если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;

уровень готовности "Готов" - если индекс готовности больше либо равен 0,9.

6.	Результаты оценки обеспечения готовности оформляются в акте. К акту прилагается заполненный оценочный лист на каждый объект оценки обеспечения готовности в соответствии с Правилами.

7. При наличии у Комиссии замечаний к соблюдению проверяемым лицом требований по обеспечению готовности, установленных Правилами, в оценочном листе указывается срок устранения выявленных замечаний.

8. В случае устранения указанных в оценочном листе замечаний Комиссией, на основании уведомления об устранении замечаний лица, в отношении которого был выдан оценочный лист с замечаниями, не позднее 14 календарных дней со дня получения Комиссией такого уведомления, проводится повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний, по результатам которой составляется новый акт и прилагается новый оценочный лист.

9. Срок составления акта определяется председателем Комиссии (заместителем председателя Комиссии), исходя из климатических условий, но не позднее 10 сентября - для потребителей тепловой энергии, управляющих организаций, ТСЖ,  не позднее 25 октября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций и владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями, не позднее 15 ноября - для муниципальных образований.

10. Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду оформляется в соответствии с Правилами  и  выдается после подписания акта, в случаях, если в отношении проверяемого лица установлен уровень готовности "Готов", а также в случае установления в отношении проверяемого лица уровня готовности "Готов с условиями", если сроки устранения замечаний комиссии по проведению проверки готовности и повторная оценка проведения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний выходят за рамки сроков, установленных пунктом 9 настоящей Программы проведения проверки готовности   к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии в границах сельских поселений Черемховского района, не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.