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Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я

И Р К У Т С К А Я   О Б Л А С Т Ь

К И Р Е Н С К И Й   М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й   О К Р У Г

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


	от  05 августа 2026 г.
	
	№ 1042

	
	г. Киренск
	




О создании комиссии по проведению оценки
обеспечения готовности к отопительному 
периоду 2026-2027 годов предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства, потребителей
тепловой энергии на территории 
Киренского муниципального округа 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, в целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Киренского муниципального округа к работе в зимних условиях, а также устойчивого и безаварийного прохождения отопительного периода 2026-2027гг., руководствуясь ст. 15, 21 Устава муниципального образования Киренский муниципальный округ, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027гг. предприятий жилищно-коммунального хозяйства, потребителей тепловой энергии Киренского муниципального образования (далее – Комиссия). (Приложение 1)
2. Установить, что Комиссия осуществляет оценку обеспечения готовности к отопительному периоду следующих лиц:
- теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций;
- потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения и которые приобретают тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, в том числе владельцы встроенных и встроенно-пристроенных нежилых помещений в многоквартирных домах, чьи теплопотребляющие установки подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения по отдельному тепловому вводу, - в отношении теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций (в том числе тепловых сетей при наличии таких сетей), принадлежащих указанным лицам на праве собственности или ином законном основании, за исключением теплопотребляющих установок и инженерных коммуникаций жилых домов (домовладений);
- управляющих организаций, а также товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами - в части теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций (в том числе тепловые сети при наличии таких сетей) и иного общедомового имущества, обслуживающего более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме (в том числе котельные, бойлерные, элеваторные узлы), обязанность по содержанию и (или) техническому обслуживанию, и (или) ремонту, и (или) эксплуатации которого возложена на соответствующих лиц договором либо требованиями статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации;
- лиц, с которыми в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, или председателя совета многоквартирного дома в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме не принято решение о заключении таких договоров, или муниципальными образованиями в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован, - в части теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций (в том числе тепловые сети при наличии таких сетей) и иного общедомового имущества, обслуживающего более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме (в том числе котельные, бойлерные, элеваторные узлы), обязанность по содержанию и (или) техническому обслуживанию, и (или) ремонту, и (или) эксплуатации которого возложена на соответствующих лиц договором либо требованиями жилищного законодательства.
- владельцев тепловых сетей, которые не являются теплосетевыми организациями в соответствии с критериями, установленными пунктами 56(1) и 56(2) Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808, и которые осуществляют передачу тепловой энергии потребителям, теплопотребляющие установки которых присоединены к их тепловым сетям, или в сети теплосетевых организаций.
3. Председателю Комиссии обеспечить:
3.1. Разработку и утверждение программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов на основании примерной программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду согласно приложению № 2 к настоящему постановлению (распоряжению). Постановление вступает в силу со дня подписания.
4. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте администрации Киренского муниципального округа https://kirenskiy-okrug.mo38.ru/  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.


Временно исполняющий полномочия мэра округа 			 И.А. Кравченко 




Приложение 1 к 
Постановлению администрации 
Киренского муниципального округа
от 05.08.2026  №1042


Состав комиссии по  проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов предприятий жилищно-коммунального хозяйства,  потребителей тепловой энергии 
Киренского муниципального округа

Председатель комиссии: 
Войтов М.А. - заместитель мэра – председатель комитета по городскому хозяйству Киренского муниципального округа
Секретарь комиссии:
Еохин Д.И. - главный специалист отдела ЖКХ и электроснабжению администрации Киренского муниципального округа
Члены комиссии:
Фарков А.В. - начальник отдела по ЖКХ и электроснабжению администрации Киренского муниципального округа;
Голованов В.С. - главный специалист отдела ЖКХ и электроснабжению администрации Киренского муниципального округа;
Сурова О.П. – начальник управления образования администрации Киренского муниципального округа;
Марков В.А. - исполнительный директор ООО «КиренскТеплоРесурс» и представитель ООО «КТ-Ресурс»
[bookmark: _GoBack]Марков В.А. – директор ООО ТК «Витим-Лес»;
Хорошев А.И. – директор ООО УК «Сельтеплосети»
Романова Ю.А. – генеральный директор ООО «ЮАР»
Басалыгин Г.Г. – электромонтер 5-разряда филиала ОГУЭП «Облкоммунэнерго» «Усть-Кутские электрические сети»;
Красулина Н.А. – представитель Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому  
и атомному надзору;
Тупицына Д.С. – представитель Государственного жилищного и строительного надзора по Иркутской Области;
Сафронова Н.И. – представитель Государственного жилищного и строительного надзора по Иркутской Области;



Приложение 2  к 
Постановлению администрации 
Киренского муниципального округа
от 05.08.2026 №1042

Программа проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. предприятий жилищно-коммунального хозяйства,  потребителей тепловой энергии Киренского муниципального округа


Общие положения
Настоящая программа разработана в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 №2234 "Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду", содержит информацию об объектах, подлежащих оценке обеспечения готовности к отопительному периоду, определяет работу комиссий по оценке обеспечения готовности объектов к отопительному периоду (далее - Комиссии), графики проведения оценки обеспечения готовности объектов к отопительному периоду.
1.Объекты, подлежащие оценке 
обеспечения готовности к отопительному периоду

1.1. Теплоснабжающие  и теплосетевые организации.
[bookmark: Par42][bookmark: Par43]1.2. Потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения и которые приобретают тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, в том числе владельцы встроенных и встроенно-пристроенных нежилых помещений в многоквартирных домах, чьи теплопотребляющие установки подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения по отдельному тепловому вводу, - в отношении теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций (в том числе тепловых сетей при наличии таких сетей), принадлежащих указанным лицам на праве собственности или ином законном основании, за исключением теплопотребляющих установок и инженерных коммуникаций жилых домов (домовладений).
[bookmark: Par44]1.3. Управляющих организаций, а также товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами - в части теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций (в том числе тепловые сети при наличии таких сетей) и иного общедомового имущества, обслуживающего более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме (в том числе котельные, бойлерные, элеваторные узлы), обязанность по содержанию и (или) техническому обслуживанию, и (или) ремонту, и (или) эксплуатации которого возложена на соответствующих лиц договором либо требованиями статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации.
[bookmark: Par45]1.4. Лиц, с которыми в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, или председателя совета многоквартирного дома в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме не принято решение о заключении таких договоров, или муниципальными образованиями в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован, - в части теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций (в том числе тепловые сети при наличии таких сетей) и иного общедомового имущества, обслуживающего более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме (в том числе котельные, бойлерные, элеваторные узлы), обязанность по содержанию и (или) техническому обслуживанию, и (или) ремонту, и (или) эксплуатации которого возложена на соответствующих лиц договором либо требованиями жилищного законодательства.
1.5. Владельцев тепловых сетей, которые не являются теплосетевыми организациями в соответствии с критериями, установленными пунктами 56(1) и 56(2) Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 808 (далее - Правила N 808), и которые осуществляют передачу тепловой энергии потребителям, теплопотребляющие установки которых присоединены к их тепловым сетям, или в сети теплосетевых организаций (далее - владельцы тепловых сетей, не являющиеся теплосетевыми организациями).

2. Работа Комиссии

2.1. Комиссия в своей деятельности руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
2.2. Основной задачей Комиссии является оценка обеспечения готовности объектов к отопительному периоду.
2.3. Комиссии рассматривают вопросы, связанные с соблюдением требований по обеспечению готовности объектов к отопительному периоду, в соответствии с главой II Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 №2234.
2.4. Состав Комиссии определен в приложении 1 к настоящей программе.
Права и обязанности членов комиссии
-    Число членов комиссии, включая ее председателя, должно быть нечетным.
- Состав комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность, возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.
- Председатель является членом комиссии.
- Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами
Председатель комиссии обязан:
- возглавлять комиссию и руководить ее деятельностью;
- утверждать настоящую программу;
- проводить плановые и внеплановые заседания комиссии;
- координировать работу комиссии;
- определять сроки выдачи паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду.
Члены комиссии обязаны:
- лично участвовать в заседаниях комиссии;
-выполнять поручения комиссии;
- соблюдать установленные комиссией ограничения на разглашение информации.
- при возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопросов, сообщить об этом до начала заседания комиссии.
Члены комиссии имеют право:
- участвовать в обсуждении вопросов, рассматриваемых комиссией, вносить предложения и высказываться по любому вопросу, рассматриваемому комиссией.
Графики проведения оценки обеспечения готовности объектов  к отопительному периоду установлены в приложении 3  к настоящей программе.

3. Проведение оценки готовности

3.1. В рамках проведения оценки обеспечения готовности комиссия осуществляет оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду путем проверки членами комиссии соблюдения требований пунктов 9-11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234.
3.2. В целях проведения оценки обеспечения готовности комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности. По решению комиссии проводится осмотр объектов оценки обеспечения готовности.
3.3. В отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду (далее — уровень готовности) на основании значения индекса готовности. Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью до 2 знака после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах. Уровень готовности лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, определяется как среднеарифметическое значение индексов готовности объектов оценки обеспечения готовности.
3.4. По результатам расчета индекса готовности устанавливается:
уровень готовности «Не готов» — если индекс готовности меньше 0,8;
уровень готовности «Готов с условиями» — если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;
уровень готовности «Готов» — если индекс готовности больше либо равен 0,9. 
3.4.1. Для лиц, указанных в п. 1.2-1.4 (потребители тепловой энергии) настоящего Порядка, в случае если балльная оценка хотя бы одного из нижеперечисленных показателей готовности, равна 0, то значение индекса готовности принимается не более 0,8.
- показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки (подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду);
- показатель наличия акта о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) оборудования теплового пункта и внутридомовых сетей (подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду);
- показатель наличия акта о проведении гидравлических испытаний на прочность и плотность оборудования теплового пункта, тепловых сетей в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, включая трубопроводы теплового ввода и внутридомовых сетей (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду).
 3.4.2. Для лиц, указанных в п. 1.1 настоящего Порядка, в случае если балльная оценка хотя бы одного из нижеперечисленных показателей готовности, равна 0, то значение индекса готовности принимается не более 0,8.
- показатель наличия акта о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов в соответствии с требованиями пунктов 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115 1 (далее - Правила N 115) (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду);
- показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.32 Правил N 115 (подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду);
- показатель наличия разработанного в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил N 115 нормативно-технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта (пункт 9.3.14 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду).
3.4.3. При расчете индекса готовности в случае, если требования к объекту теплоснабжения, установленные статьей 20 Федерального закона о теплоснабжении, не применяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, значение показателя в оценочных листах принимается равным 1.
3.4.4. Сроки проведения оценки обеспечения готовности устанавливаются комиссиями исходя из климатических особенностей субъекта Российской Федерации и не должны превышать 30 календарных дней с даты начала оценки обеспечения готовности.
3.4.5. В случае устранения указанных в оценочном листе замечаний комиссией, на основании уведомления об устранении замечаний лица, в отношении которого был выдан оценочный лист с замечаниями, не позднее 14 календарных дней со дня получения комиссией такого уведомления, проводится повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний, по результатам которой составляется новый акт и прилагается новый оценочный лист.
4. Действия при неустранении замечаний.
4.1. В случае неустранения замечаний лицами, указанными указанных в п. 1.2, 1.6 настоящего Порядка, комиссия в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта передает данные федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на осуществление федерального государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, исполнения наказаний (их подразделениями).
4.2. В случае неустранения замечаний лицами, указанными указанных в п. 1.3,1.4,1.5 настоящего Порядка, комиссия в течение 5 рабочих дней со для подписания акта передает данные органам государственной власти субъекта Российской Федерации в области жилищных отношений, осуществляющим региональный государственный надзор.
5. Фиксация соблюдения требований.
Не позднее одного рабочего дня с даты завершения оценки обеспечения готовности комиссией составляется акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду по форме приложения № 5 к Порядку проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденному приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234.
В течение 5 рабочих дней со дня подписания акта комиссией для каждого лица, указанного в графике проведения оценки готовности к отопительному периоду, выдается паспорт готовности к отопительному периоду по форме приложения № 6 к Порядку проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденному приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234.


Приложение 3
к  программе проведения оценки 
обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. 
предприятий ЖКХ, потребителей тепловой энергии
 Киренского муниципального округа
 утвержденной постановлением администрации 
 Киренского муниципального округа
от 05.08.2026  №1042


График проведения оценки готовности к отопительному периоду

	№ п/п
	Наименование лица, подлежащего проверке
	ИНН
	Дата 
проведения 
проверки*

	Теплоснабжающие организации и теплосетевые организации

	1. 
	ООО «КиренскТеплоРесурс» 
ООО «ПерваяРесурсоснабжающаяКомпания» 
ООО ТК «Витим-Лес»
ООО УК «Сельтеплосети»
	
	с 1 сентября 2026 г.  по 15 октября 2026г. 

	Потребители тепловой энергии

	1. 
	Объекты социальной сферы (дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации, организации дополнительного образования, центр развития образования)
	
	с 20 по 30 августа  2026 г. 

	1. 
	Объекты социальной сферы (объекты управления культуры, объекты управления по физической культуре и спорту)
	
	с 20 по 30 августа  2026 г. 

	Лица, с которыми собственниками помещений в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества

	1
	 Собственники многоквартирных жилых домой 
	
	 с 20 по 30 августа  2026 г.

	2
	ТСН, ТСЖ 
	
	с 20 по 30 августа  2026 г.

	Владельцы тепловых сетей, которые не являются теплосетевыми организациями

	
	 -
	
	 -



*Возможны изменения в датах проведения проверок.














Приложение 4
к  программе проведения оценки 
обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-202 гг. 
предприятий ЖКХ, потребителей тепловой энергии
 Киренского муниципального округа                          
 Утвержденной постановлением администрации  Киренского муниципального округа                          
от 05.08.2026  №1042


Рекомендуемый образец

[bookmark: Par2220]                                    АКТ
           оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
                               ____/____ гг.

_______________________________________             "__" __________ 20__ г.
        (место составления акта)                    (дата составления акта)

    Комиссия, образованная _______________________________________________,
             (форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)
    в соответствии с программой проведения  оценки обеспечения готовности к
отопительному периоду от "__" ______ 20__ г., утвержденной
    ______________________________________________________________________,
    (Фамилия,   инициалы  руководителя  (его  заместителя)  уполномоченного
органа, проводящего оценку обеспечения готовности к отопительному периоду)
    с  "__" ______ 20__ г.  по "__" ______ 20__ г. в соответствии с
    Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"
    провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду
______________________________________________________________________
    (наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)
    Оценка  обеспечения  готовности  к  отопительному периоду проводилась в
отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:
    1. ________________________;
    2. ________________________;
    3. ________________________;
    NN ________________________.

    В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
комиссия установила:

    1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

	Объект оценки обеспечения готовности
	Уровень готовности
(Готов/готов с условиями/не готов)

	1.
	

	2.
	

	3.
	

	NN
	



    2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

	Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности
	Уровень готовности
(Готов/готов с условиями/не готов)

	
	



    Приложение: 1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к
                отопительному периоду ___________________ на __ л. в 1 экз.
                                   (объект оценки обеспечения готовности)
                2. Оценочный лист для расчета индекса готовности к
                отопительному периоду ___________________ на __ л. в 1 экз.
                                   (объект оценки обеспечения готовности)
                3. Оценочный лист для расчета индекса готовности к
                отопительному периоду ___________________ на __ л. в 1 экз.
                                   (объект оценки обеспечения готовности)

Председатель комиссии: ____________________________________________________
                                             (подпись, расшифровка подписи)
Заместитель председателя
комиссии: _________________________________________________________________
                                             (подпись, расшифровка подписи)
Члены комиссии: ___________________________________________________________
                                             (подпись, расшифровка подписи)

    С  актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта
получил:
    "__" ___________ 20__ г. ______________________________________________
                                              (подпись, расшифровка подписи
                                          руководителя (его уполномоченного

































Приложение 5
к  программе проведения оценки 
обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-202 гг. 
предприятий ЖКХ, потребителей тепловой энергии
 Киренского муниципального округа                          
 Утвержденной постановлением администрации  Киренского муниципального округа                          
от 05.08.2026  №1042



Рекомендуемый образец

[bookmark: Par2310]                                  ПАСПОРТ
       обеспечения готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

    Выдан _________________________________________________________________
             (полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения
                          готовности к отопительному периоду)
    В   отношении   следующих   объектов,  по  которым  проводилась  оценка
обеспечения готовности к отопительному периоду:
    1. ________________________;
    2. ________________________;
    3. ________________________;
    NN ________________________.
    Основание   выдачи  паспорта  обеспечения  готовности  к  отопительному
периоду:
    Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от __________
N _________.

                                     ______________________________________
                                     (подпись, расшифровка подписи и печать
                          уполномоченного органа, образовавшего комиссию по
                          проведению   оценки  обеспечения   готовности   к
                          отопительному периоду)






















image1.png




