УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель мэра Аларского района – Председатель Единой комиссии

_________________________________

Главный врач МУЗ Аларской ЦРБ – Заказчик

_________________________________

« 18 » ноября 2010г.

Реестровый номер торгов № 42 -ОА/10

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ АУКЦИОНА

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

на поставку медикаментов на 1-2 квартал 2011 г. для нужд МУЗ Аларская ЦРБ

Торги проводит: Администрация муниципального образования «Аларский район»

Муниципальный  заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения Аларская Центральная районная больница

Источник финансирования: средства фонда обязательного медицинского страхования

Основание: распоряжение мэра Аларского района от 17.11.2010 г. №367-р.

Кутулик

2010 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| Разделы | Наименование | Кол-во листов |
| --- | --- | --- |
| Часть I | Аукцион |  |
| Раздел 1.1 | Приглашение к участию в аукционе |  |
| Раздел 1.2 | Термины, используемые в документации об аукционе |  |
| Раздел 1.3 | Общие условия проведения аукциона |  |
| Раздел 1.4 | Информационная карта аукциона |  |
| Раздел 1.5 | Образцы форм, предоставляемых в составе заявки на участие в открытом аукционе |  |
|  | 1.5.1. Форма описи документов |  |
|  | 1.5.2. Форма сведений об участнике размещения заказа |  |
|  | 1.5.3. Форма сведений о функциональных характеристиках (потребительских свойствах), качественных характеристиках поставляемого товара. |  |
|  | 1.5.4. Форма запроса разъяснений положений документации об аукционе |  |
| Часть II | Проект муниципального контракта |  |
| Часть III | Техническая часть |  |
| Всего листов |  |

ЧАСТЬ I. ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН.

# Раздел 1.1. ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В АУКЦИОНЕ.

Уважаемые господа!

Настоящим приглашаются к участию в аукционе, полная информация о котором указана в «Информационной карте аукциона», любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Заинтересованные лица могут получить  полный комплект настоящей документации об аукционе в электронной  форме бесплатно на официальном сайте муниципального образования «Аларский район» http://alar.irkobl.ru/.

На основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления экземпляр документации об аукционе на бумажном носителе предоставляется такому лицу в порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94 - ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

На официальном сайте муниципального образования «Аларский район» http://alar.irkobl.ru/,  будут публиковаться все разъяснения, касающиеся положений настоящей документации об аукционе, а также все изменения или дополнения документации об аукционе, в случае возникновения таковых.

Обращаем Ваше внимание на то, что участники размещения заказа, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изменений или дополнений документации об аукционе. Уполномоченный орган не несет обязательств или ответственность в случае не получения такими участниками размещения заказа разъяснений, изменений или дополнений к документации об аукционе.

Раздел 1.2.  ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ.

Размещение заказов для муниципальных нужд – осуществляемые в установленном порядке действия заказчиков, органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных нужд, по определению поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях заключения с ними муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

Уполномоченный орган – администрация муниципального образования «Аларский район».

Муниципальные заказчики (далее также – заказчики) – уполномоченные муниципальные органы (в том числе органы местного самоуправления), органы управления муниципальными внебюджетными фондами, бюджетные учреждения, иные получатели средств бюджета муниципального образования «Аларский район» при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных средств и  внебюджетных  источников финансирования.

Участник размещения заказа – любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение государственного контракта.

Аукцион – торги, победителем которых признается лицо, предложившее наиболее низкую цену муниципального контракта.

Документация об аукционе – документация, утвержденная уполномоченным органом и содержащая установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика.

Муниципальный контракт – договор, заключенный муниципальным заказчиком в целях обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Аларский район».

Предмет муниципального аукциона – право на заключение муниципального контракта на поставку определенного товара, выполнение работ или оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования «Аларский район.

Единая комиссия– комиссия, созданная уполномоченным органом для проведения аукционных процедур в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Иркутской области. Единой комиссией осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе и отбор участников аукциона, ведение протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, фиксация результатов и подписание протокола аукциона и иных установленных документов.

Лот – предмет отдельных торгов в составе аукциона, путем проведения которого в порядке, предусмотренном законодательством о размещении муниципальных заказов, определяется лицо, получающее право на заключение отдельного муниципального контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования «Аларский район».

# Раздел 1.3. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА.

## 1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1.Законодательное регулирование.

Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ), а также иным законодательством, регулирующим отношения в сфере размещения заказа.

1.2.Уполномоченный орган и муниципальный заказчик.

1.2.1. Уполномоченный орган проводит аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте документации об аукционе, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об аукционе.

1.2.2. Заказчик указан в Информационной карте аукциона.

1.3. Предмет аукциона. Место и сроки (периоды) поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

1.3.1. Уполномоченный орган извещает всех заинтересованных лиц о проведении аукциона и возможности подавать заявки на участие в аукционе на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, информация о которых содержится в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в документации об аукционе, в том числе в проекте муниципального контракта (Часть II).

1.3.2. Место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг указаны в Информационной карте аукциона.

1.4. Начальная (максимальная) цена контракта.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) указана в Информационной карте аукциона. Данная цена не может быть превышена при заключении муниципального контракта по итогам торгов.

1.5. Источник финансирования и порядок оплаты.

1.5.1. Заказчик направляет средства на финансирование муниципального контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, который будет заключен по результатам данного аукциона, из источника финансирования муниципального заказа, указанного в Информационной карте аукциона.

1.5.2. Форма, срок и порядок оплаты за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги определяются в проекте муниципального контракта, приведенном в документации об аукционе, и указаны в Информационной карте аукциона.

1.6. Требования к участникам размещения заказа.

1.6.1. В аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

    - Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям установленным Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ и документацией об аукционе, в том числе:

1) требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющимся предметом аукциона, в том числе требованиям, установленным в Информационной карте аукциона;

2) требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствии решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявки на участие в аукционе;

4) требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа, по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукциона не принято.

1.6.3.Уполномоченный орган вправе также установить следующие требования к участникам размещения заказа:

1) обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

2) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

Соответствующие требования указываются в Информационной карте аукциона.

1.7. Расходы на участие в аукционе.

Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки на участие в аукционе, участием в аукционе и заключением муниципального контракта.

1.8. Преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов.

В случае, если заказчик установил преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов, то сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона. Преимущества к данным категориям лиц устанавливаются в отношении предлагаемой цены муниципального контракта в размере процента, указанного в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

1.9. Преимущества в отношении цены контракта.

При размещении заказов на поставки товаров, указанных в перечне, утвержденном приказом Министерства экономического развития РФ от 5 декабря 2008 г. N 427
"Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей размещения заказов на поставки товаров для государственных или муниципальных нужд", участникам размещения заказа, заявки на участие которых содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, предоставляются преференции в отношении цены контракта в размере 15 процентов.

1.10.Отстранение от участия в аукционе.

Уполномоченный орган, единая комиссия обязаны отстранить участника размещения заказа от участия в аукционе на любом этапе его проведения, вплоть, до заключения муниципального контракта в случаях предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ, в том числе:

1) в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе;

2) в случае установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) в случае установления факта приостановления деятельности участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) в случае установления факта наличия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.11. Отказ участнику размещения заказа в допуске к участию в аукционе.

1.11.1. Решение об отказе участнику размещения заказа в допуске к участию в аукционе принимается в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

1.11.2. Непредставление, определенных документацией об аукционе, документов в составе заявки на участие в аукционе, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, о работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых размещается заказ или представление документов не отвечающих требованиям действующего законодательства и настоящей документации об аукционе, является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку на участие в аукционе, и является основанием для отказа участнику размещения заказа в допуске к участию в аукционе.

1.11.3. Если в Информационной карте аукциона (с учетом вносимых изменений) установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, при этом в составе заявки на участие в аукционе отсутствует платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе или копии такого поручения участнику размещения заказа, подавшему соответствующую заявку на участие в аукционе, отказывается в допуске к участию в аукционе.

1.11.4. Предполагается, что участник размещения заказа изучит всю документацию об аукционе, включая изменения, дополнения к документации об аукционе, и разъяснения к документации об аукционе, выпущенные уполномоченным органом. Неполное предоставление информации, запрашиваемой в документации об аукционе, или же предоставление заявки на участие в аукционе, не отвечающей всем требованиям документации об аукционе, может привести к отказу участнику размещения заказа в допуске к участию в аукционе.

1.12. Антимонопольные требования к торгам.

При проведении торгов запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, в том числе:

1)     координация организаторами торгов или заказчиками деятельности его участников;

2) создание участнику размещения заказа или нескольким участникам размещения заказа преимущественных условий участия в торгах, в том числе путем доступа к информации, если иное не установлено Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ;

3)   нарушение порядка определения победителя или победителей торгов;

4)   участие организаторов торгов или заказчиков и (или) работников организаторов торгов или работников заказчиков в торгах;

5)   не предусмотренное федеральными законами или иными нормативными правовыми актами ограничение доступа к участию в торгах;

6) ограничение конкуренции между участниками размещения заказа путем включения в состав лотов продукции (товаров, работ, услуг), технологически и функционально не связанной с товарами, услугами, поставки, выполнение, оказание которых являются предметом торгов.

2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ.

2.1.Содержание документации об аукционе.

2.1.1.Документация об аукционе включает документы, указанные в Содержании, а также изменения и дополнения, вносимые в документацию об аукционе в порядке, предусмотренном пунктом 2.3. настоящего Раздела.

2.1.3. Уполномоченный орган не несут ответственности за содержание документации об аукционе, полученной участником размещения заказа неофициально.

2.2. Разъяснение положений документации об аукционе.

2.2.1. При проведении аукциона, какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа, или единой комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения, аукцион может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

2.2.2. Уполномоченный орган вправе давать разъяснения положений документации об аукционе. Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, уполномоченному органу запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней, со дня поступления указанного запроса, уполномоченный орган обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе по адресу, указанному в запросе, если указанный запрос поступил в уполномоченный орган не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

2.2.3. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено уполномоченным органом на официальном сайте муниципального образования «Аларский район» http://alar.irkobl.ru/ с указанием предмета запроса, но без указания наименования участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений  документации об аукционе не должно изменять ее суть.

2.3. Внесение изменений в документацию об аукционе.

2.3.1. Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

2.3.2. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе такие изменения опубликовываются в газете «Аларь», в течение одного дня размещаются уполномоченным органом на сайте муниципального образования «Аларский район» http://alar.irkobl.ru/ и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена  документация об аукционе.

2.3.3. Срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте  изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

2.3.4. Участники размещения заказа, использующие документацию об аукционе с официального сайта муниципального образования «Аларский район» http://alar.irkobl.ru/, идентификация которых невозможна, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведение аукциона и в документацию об аукционе, размещенные на сайте муниципального образования «Аларский район» http://alar.irkobl.ru/ и опубликованные в газете «Аларь».

2.3.5. Уполномоченный орган не несет ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении аукциона и документацию об аукционе, размещенными и опубликованными надлежащим образом.

2.4.  Отказ от проведения  аукциона.

2.4.1. Уполномоченный орган, официально опубликовавший в газете «Аларь» и разместивший на сайте муниципального образования «Аларский район» http://alar.irkobl.ru/ извещение о проведении аукциона, вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

2.4.2. Извещение об отказе от проведения аукциона опубликовывается в газете «Аларь» в течение пяти рабочих дней и размещается уполномоченным органом на сайте муниципального образования «Аларский район» http://alar.irkobl.ru/  в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона.

2.4.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения уполномоченный орган направляет уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

2.4.4. В случае если в Информационной карте аукциона установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, уполномоченный орган возвращает участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в заявке на участие в аукционе, поданной соответствующим участником размещения заказа.

3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ.

Наличие опечаток, технических и арифметических ошибок в заявке на участие в аукционе не допускается.

Сведения, которые содержатся в заявках на участие в конкурсе участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

3.1. Форма заявки на участие в аукционе.

Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в срок и по форме, которые установлены в Информационной карте аукциона.

3.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе.

3.2.1. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе, на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением заверенного надлежащим образом перевода соответствующих документов на русский язык.

3.2.2. Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.

3.3. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе.

3.3.1. Заявка на участие в аукционе представляет собой полный комплект документов, предоставляемых участником размещения заказа для участия в аукционе. Заявка на участие в аукционе, которую представляет участник размещения заказа в соответствии с настоящей документацией, должна содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте аукциона.

3.3.2. Участники размещения заказа подают заявки на участие в аукционе, которые отвечают требованиям настоящей документации об аукционе, включая основные требования к товарам (работам, услугам), являющимся предметом аукциона.

3.3.3. Непредставление необходимых документов в составе заявки на участие в аукционе, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, о работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых размещается заказ, является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку на участие в аукционе, и является основанием для отказа участнику размещения заказа в допуске к участию в аукционе.

3.4. Форма аукционного предложения по цене муниципального контракта.

Участник размещения заказа делает предложение по цене муниципального контракта непосредственно во время аукциона путем поднятия карточки с номером участника размещения заказа в соответствии с «начальной ценой муниципального контракта» и  «шагом аукциона».

3.5.  Валюта заявки на участие в аукционе и предложения по цене муниципального  контракта.

Цена(ы) на аукционе должны быть выражены в валюте (валютах) муниципального контракта, которая указана  в Информационной карте аукциона.

3.6. Документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованиям документации об аукционе.

3.6.1. Участник размещения заказа должен представить в составе своей заявки на участие в аукционе, указанные в Информационной карте аукциона, документы, подтверждающие его правоспособность и соответствие требованиям документации об аукционе, необходимые для выполнения муниципального контракта в случае его победы на аукционе.

3.6.2. Уполномоченный орган не вправе предъявлять какие-либо дополнительные требования к участникам размещения заказа в отношении установления подлинности документов, подтверждающих их правоспособность, помимо требований, установленных федеральными законами.

3.7.  Документы, подтверждающие соответствие товаров (работ, услуг) требованиям документации об аукционе.

3.7.1. В случае наличия в Информационной карте аукциона соответствующего указания, участник размещения заказа должен представить в составе заявки на участие в аукционе копии документов, подтверждающих соответствие товаров (работ, услуг) требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством такие документы передаются вместе с товаром.

3.7.2. Перечень необходимых документов (лицензий, разрешений и т.д.) может быть также указан в Разделе III «Техническая часть».

3.8. Требования к оформлению заявок на участие в аукционе.

3.8.1. 	Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме.

3.8.2. Участник размещения заказа может поместить заявку на участие в аукционе в отдельный конверт или папку. При этом конверты или папки могут подаваться в открытом виде.

3.8.3. Заявка на участие в аукционе, оформленная в папку или конверт, может содержать идентифицирующие сведения об участнике размещения заказа (имя или фирменное наименование, почтовый адрес) и сведения об аукционе (наименование аукциона, реестровый номер торгов, номер лота).

3.8.5. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в их состав документов, скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в конкурсе документов и сведений.

3.8.6. Все документы, заполняемые участником размещения заказа по формам, содержащимся в документации об аукционе и представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам, четко заполнены, читаемы. Подчистки и исправления в тексте не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

3.8.8. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

3.9.Количество заявок на участие в аукционе.

3.9.1.Каждый участник размещения заказа может подать только 1 (одну) заявку на участие в аукционе по каждому лоту.

3.9.2.В случае участия в аукционе по нескольким лотам,   заявки на участие в аукционе подаются по каждому лоту отдельно и оформляются в соответствии с требованиями, изложенными в документации об аукционе.

4. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ.

4.1.Последний срок получения заявок на участие в аукционе.

4.1.1. Заявки на участие в аукционе должны быть получены уполномоченным органом по адресу, указанному в Информационной карте аукциона. Участник размещения заказа самостоятельно определяет способ доставки заявок на участие в аукционе и несет все риски несоблюдения сроков получения заявок на участие в аукционе и нарушения целостности конвертов, связанные с выбором способа доставки.

4.1.2. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала их рассмотрения, указанного в извещении о проведении аукциона.

4.1.3. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в документации об аукционе, регистрируется должностным лицом уполномоченного органа. По требованию участника размещения заказа должностное лицо уполномоченного органа выдает расписку в получении заявки на участие в аукционе с указанием даты и времени ее получения.

4.2. Заявки на участие в аукционе, полученные после окончания  срока приема заявок на участие в аукционе.

4.2.1. Заявки на участие в аукционе, поступившие по истечении срока их приема, указанного в Информационной карте аукциона, не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа или их уполномоченным представителям под расписку либо путем отправления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

4.2.2. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, уполномоченный орган возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства указанным участникам размещения заказа в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.

4.3.Изменения и отзыв заявок на участие в аукционе.

4.3.1.Изменение участником размещения заказа своей заявки на участие в аукционе после подачи ее в уполномоченный орган не допускается.

4.3.2.Участник размещения заказа вправе отозвать свою заявку на участие в аукционе в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе при условии, что письменное уведомление об отзыве будет получено уполномоченным органом до истечения срока подачи заявок на участие в аукционе.

4.3.3.Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе может быть также направлено по факсу или в форме электронного документа, однако вслед за этим в обязательном порядке должен быть отправлен подписанный руководителем участника размещения заказа или уполномоченным лицом (физическим лицом) документ об отзыве, не позднее последнего срока подачи заявок на участие в аукционе.

Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе:

а) должно быть направлено уполномоченному органу по адресу, указанному в Информационной карте аукциона;

б) должно содержать идентификационную маркировку, указанную в пункте 3 Информационной карты аукциона, заголовок «УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ», в том числе предмет аукциона, реестровый номер торгов (номер лота), реестровый номер заявки на участие в аукционе, дату получения заявки на участие в аукционе должностным лицом уполномоченного органа и соответствующий текст. Уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе, полученные позднее срока окончания подачи заявок на участие в аукционе, не будут приняты во внимание, и поданная заявка на участие в аукционе будет рассматриваться как действительная.

5.РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ.

5.1. Вскрытие заявок на участие в аукционе, полученных в запечатанных конвертах.

Если заявка на участие в аукционе представляется в запечатанном конверте, уполномоченный орган осуществляет вскрытие такого конверта непосредственно после получения.

5.2. Рассмотрение заявок на участие в аукционе на соответствие требованиям документации об аукционе.

5.2.1. Единая комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе и требованиям действующего законодательства Российской Федерации. При этом единая комиссия изучает заявки на участие в аукционе на предмет их полноты, арифметических и технических ошибок, соответствия расчетов требованиям законодательства, наличия всех необходимых подписей, а также правильности оформления входящих в состав заявки на участие в аукционе документов в целом. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе участников размещения заказа не может превышать десять дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

5.2.2. Единая комиссия вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о непроведении ликвидации участника размещения заказа - юридического лица, подавшего заявку на  участие в аукционе, о наличии либо отсутствии в отношении такого участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя решения арбитражного суда о признании банкротом или об открытии конкурсного производства, о неприостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, об отсутствии  задолженностей у такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб. Указанные органы и организации в срок не более 10 (десяти) дней обязаны предоставить необходимые сведения по запросу единой комиссии.

5.2.3.  Определение единой комиссией степени соответствия каждой заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе должно опираться на содержание самой заявки на участие в аукционе без учета внешних факторов и на основании принципа справедливости, а именно - то, что не будет считаться нарушением у одного участника размещения заказа, не считается нарушением для всех участников размещения заказов, и наоборот.

5.2.4. При рассмотрении заявок на участие в аукционе участник размещения заказа не допускается единой комиссией к участию в аукционе в случае:

а) непредоставления определенных документацией об аукционе документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или  о товарах (работах, услугах), являющихся предметом аукциона;

б) несоответствия требованиям, установленным в соответствии с подразделом 1.6 настоящей документации об аукционе;

в) если представленные участником размещения заказа документы оформлены ненадлежащим образом, либо их оформление не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации и (или) настоящей документации об аукционе;

г) если заявка подана лицом, не уполномоченным участником размещения заказа на осуществление таких действий;

д) если заявка поступила после истечения срока приема, указанного в извещении о проведении  аукциона;

е) если участник размещения заказа внесен в реестр недобросовестных поставщиков и данное ограничение установлено в Информационной карте аукциона;

ж) если к товарам (работам, услугам), происходящим из иностранного государства или группы иностранных государств, оказываемым иностранными лицами, установлены условия допуска, ограничения или запреты, информация об этом указана в Информационной карте аукциона;

з) если технические, функциональные характеристики (потребительские свойства), а также количественные и качественные характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказанных услуг, предлагаемых участником размещения заказов, не соответствуют требованиям, указанным в документации об аукционе.

5.2.5. Решение единой комиссии об итогах рассмотрения заявок и допуске участников размещения заказа к участию в аукционе оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе, в котором приводятся:

а) перечень всех принятых заявок на участие в аукционе  с указанием наименований участников размещения заказа  и даты поступления заявок на участие в аукционе;

б) наименования участников размещения заказа, признанных участниками аукциона;

в) наименования участников размещения заказа, которым было отказано единой комиссией в допуске к участию в аукционе, с указанием причин отказа;

е) решение единой комиссии о признании аукциона несостоявшимся, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА.

6.1.Процедура проведения аукциона, полномочия единой комиссии и аукциониста.

6.1.1. Аукцион проводится в день и час, указанные в извещении о проведении аукциона. Аукцион проводится аукционистом в присутствии членов единой комиссии и участников аукциона или их  уполномоченных представителей.

6.1.2. Непосредственно перед началом проведения аукциона, единая комиссия регистрирует участников аукциона или их представителей, проверяет документы и полномочия, необходимые для участия в аукционе. При регистрации участники аукциона или их уполномоченные представители получают от единой комиссии карточки с номерами, которые соответствуют регистрационному номеру заявки участника размещения заказа (далее – «карточки»).

6.1.3. До объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), председатель (заместитель председателя) или ответственный секретарь единой комиссии разъясняет участникам размещения заказа правила и порядок представления открытых по форме подачи предложений о цене муниципального контракта.

6.1.4. Аукцион проводится путем снижения начальной цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона». "Шаг аукциона" устанавливается в размере 5 (пяти) процентов начальной (максимальной) цены контракта (лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной цены контракта.

В случае, если в документации об аукционе указывалась общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг), аукцион проводится путем снижения общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной цены единицы услуги, указанных в документации об аукционе, на "шаг аукциона". "Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной цены единицы услуги и изменяется в порядке, указанном выше.

6.1.5. Аукционист выбирается из числа членов единой комиссии путем открытого голосования членов единой комиссии большинством голосов.

При проведении  аукциона, аукционист обязан:

а) действовать в строгом соответствии со своими полномочиями, Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ и документацией об аукционе;

б) проводить  аукцион на русском языке, если документацией об аукционе не предусмотрено использование при проведении аукциона иного иностранного языка;

в) объявлять о начале проведения аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмет контракта, начальную (максимальную) цену контракта (лота), общую начальную (максимальную) цену запасных частей к технике, к оборудованию, начальную цену единицы услуги, "шаг аукциона", наименование участников размещения заказа, которые не явились на аукцион, наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона;

г) объявлять о начале процедуры заявления участниками аукциона своих предложений по цене государственного контракта поднятием карточек;

д) называть  номер  карточки  участника размещения заказа, который первым заявил начальную или последующую цену, указывать на этого участника размещения заказа и объявлять заявленную цену как цену муниципального контракта;

е) снижать "шаг аукциона" в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации  в случае отсутствия предложений участников размещения заказа о цене контракта;

ж) объявлять об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

з) обращаться к единой комиссии для принятия ими следующих решений: приостановления процедуры торгов и объявления перерыва, объявления о признании аукциона несостоявшимся;

и) по решению единой комиссии объявлять о приостановлении процедуры проведения торгов, объявлять перерыв, объявлять о признании  аукциона несостоявшимся;

к)  называть участников по номерам карточек (участник № 1, участник № 2 и т.д);

6.1.6.Во время процедуры аукциона секретарь и иные члены единой комиссии, фиксируют предложения участников о цене муниципального контракта, величину понижения «начальной цены контракта» и «шага аукциона»;

6.1.7.Единая комиссия самостоятельно или по ходатайству участника аукциона может принять решение о приостановке проведения  аукциона и объявлении короткого перерыва. Продолжительность короткого перерыва в проведении аукциона  не менее 15 минут, но не более 1 часа. Перерыв в проведении аукциона  для краткого перерыва, может быть объявлен единой комиссией не более 2 (двух) раз.

6.1.8.  Во  время  всей  процедуры  торгов  участникам размещения заказа запрещается вступать в переговоры между собой и покидать место проведения  аукциона.

6.1.9. При проведении процедуры аукционных торгов и во время перерыва единая комиссия вправе разрешить участникам размещения заказа или их уполномоченным представителям пользоваться телефонной связью.

6.1.10. В случае, если в аукционе участвовал один  единственный участник размещения заказа, или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене муниципального контракта, предусматривающих более низкую цену такого контракта, чем начальная цена муниципального контракта, "шаг аукциона" снижен в соответствии с п. 6.1.4 документации об аукционе до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной цене муниципального контракта не поступило ни одно предложение о цене муниципального контракта, которое предусматривало бы более низкую цену такого контракта, аукцион признается несостоявшимся.

6.1.11. Единая комиссия в обязательном порядке осуществляет аудиозапись аукциона. Любой участник размещения заказа вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона. Любое опубликование и иное использование участником аукциона аудиозаписей и видеозаписей аукциона осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.1.12. Предложения участников аукциона по цене муниципального контракта, содержащие цену выше «начальной цены контракта», считаются недействительными и не рассматриваются.

6.2. Определение победителя аукциона и оформление  протокола  аукциона.

6.2.1. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену муниципального контракта. Если наиболее низкую цену муниципального контракта предложили несколько участников размещения заказа одновременно, то победителем признается участник размещения заказа, который первым поднял карточку с предложением о наиболее низкой цене муниципального контракта.

6.2.2. При проведении аукциона единая комиссия ведет протокол аукциона.

6.2.3. Протокол аукциона составляется в 2 (двух) экземплярах, подписывается председателем (заместителем председателя), ответственным секретарем и всеми присутствующими членами единой комиссии, уполномоченным органом в день проведения аукциона.

6.2.4. Протокол аукциона размещается на официальном сайте и опубликовывается в официальном печатном издании уполномоченным органом, соответственно в течение дня, следующего после дня подписания и в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его подписания.

6.2.5. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона копию соответствующего протокола.

6.2.5. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить в уполномоченный орган в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов аукциона. Уполномоченный орган в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме или в форме электронного документа обязаны представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА ПО ИТОГАМ АУКЦИОНА.

7.1. Заключение муниципального контракта.

7.1.1. Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона в рамках общего срока, указанного в Информационной карте аукциона.

7.1.2. Муниципальный  контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона.

7.1.3. При поставке товара, указанного в перечне, утвержденном приказом Министерства экономического развития РФ от 5 декабря 2008 г. N 427 "Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей размещения заказов на поставки товаров для государственных или муниципальных нужд", происходящего из иностранных государств, муниципальный контракт с победителем аукциона заключается по цене, предложенной участником аукциона, сниженной на 15 процентов от начальной (максимальной) цены муниципального контракта.

7.1.4. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене муниципального контракта, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представили заказчику подписанный муниципальный контракт, а также обеспечение исполнения муниципального контракта в случае, если было установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене муниципального контракта, признаются уклонившимися от заключения муниципального контракта.

7.1.5. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения муниципального контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене муниципального контракта. Заказчик также вправе заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене муниципального контракта, при отказе от заключения муниципального контракта с победителем аукциона в случаях, предусмотренных законом. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене муниципального контракта, является обязательным. В случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, с которым заключается муниципальный  контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения муниципального контракта, денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются. В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене муниципального контракта, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника аукциона заключить муниципального контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения муниципального контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся.

7.1.6. Муниципальный контракт заключается между заказчиком и участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение,  в течение 20 (двадцати) дней со дня  направления ему муниципальным заказчиком уведомления о заключении с ним муниципального контракта.

7.1.7. В случае, если в аукционе участвовал один участник размещения заказа, уполномоченный орган в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект муниципального контракта. При этом муниципальный контракт с единственным участником аукциона заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона или по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта, не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

7.1.8. Единственный участник аукциона не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.

8. Обеспечение исполнения муниципального контракта

8.1. В случае, если заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения контракта, контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, предусмотренном документацией об аукционе.

8.2. В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:

1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз;

2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей;

3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей.

8.3. Соответствие поручителя требованиям, установленным в пункте 8.2. определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным в пункте 8.2. определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год.

8.4. В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, контракт может быть заключен только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, подтверждающих его полномочия:

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени поручителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени поручителя без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени поручителя  действует иное лицо, должна быть представлена доверенность на осуществление действий от имени поручителя, заверенная печатью поручителя (для юридических лиц) и подписанная руководителем поручителя или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем поручителя, должен быть также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

- копии учредительных документов поручителя (для юридических лиц);

8.5. Все листы предоставляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность предоставленных документов, сведений поручителя.

8.6 Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения муниципального контракта, должны быть перечислены в размере, установленном документацией об аукционе.

8.7. Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных в пункте 8.1. определяется участником  аукциона самостоятельно.

8.8. Если победителем аукциона  или участником аукциона, с которыми заключается контракт, является бюджетное учреждение, и уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

9.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ СТОРОН.

9.1. Урегулирование противоречий, претензий, разногласий и споров.

9.1.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий, разногласий и споров, связанных с размещением муниципального заказа путем проведения аукциона участники размещения заказа, заказчик, уполномоченный орган и единая комиссия прилагают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий, разногласий в добровольном порядке.

9.1.2. Любые споры, остающиеся неурегулированными во внесудебном порядке разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской федерации.

РАЗДЕЛ 1.4. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА (ИКА)

Следующая информация и данные для конкретного аукциона на закупаемые товары (работы, услуги) дополняют положения, указанные в разделе 1.3 документации об аукционе. При возникновении противоречий положения настоящего документа имеют приоритет над положениями, указанными в разделе «Общие условия проведения аукциона».

| № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование заказчика, контактная информация | Муниципальный заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения Аларская центральная районная больница Местонахождение: Иркутская область, Аларский район, п.Кутулик, ул.Матросова, 5. Почтовый адрес: 669452, Иркутская область, Аларский район, п.Кутулик, ул.Матросова, 5. Номер контактного телефона: 8 395 (64) 37-4-95 Контактное лицо: Дульбеев Роман Васильевич E-mail: alarcrb@mccirk.ru |
| 2 | Наименование уполномоченного органа, контактная информация | Уполномоченный орган: Администрация муниципального образования «Аларский район» Контактная информация: 669452, Иркутская область, Аларский район, п.Кутулик, ул.Советская, 49 Контактное лицо: Самсонова Баирма Бабасановна, тел.: 8 395 (64) 37-1-35. Официальный сайт: сайт муниципального образования «Аларский район» http://alar.irkobl.ru/ E-mail: zaladm@irmail.ru |
| 3 | Форма торгов, предмет муниципального контракта | Открытый аукцион на право заключения муниципального контракта на поставку медикаментов на 1-2 квартал 2011 г. для нужд МУЗ Аларская ЦРБ |
| 4 | Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | 1. Место поставки товара: Иркутская область, Аларский район, п.Кутулик, ул.Матросова, 5. 2. Срок (период) поставки товара: 1-2 квартал 2011 года, по предварительным письменным заявкам заказчика, поставка в течении 3-5 дней с момента получения поставщиком заявки. 3. Условия поставки товара: В рабочие дни с 8-30 до 17-00, формирование партий по заявке. |
| 5 | Начальная (максимальная) цена контракта (лота), величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона») | 7 487 656,06 (Семь миллионов четыреста восемьдесят семь тысяч шестьсот пятьдесят шесть) рублей 06 копеек. «Шаг аукциона» устанавливается в размере 5 (пяти) процентов начальной (максимальной) цены контракта (лота), указанной в извещении о проведении аукциона. Лот № 1 – 3 180 000,00 (Три миллиона сто восемьдесят тысяч) рубля 00 копеек; Лот № 2 – 3 669 507,00 (Три миллиона шестьсот шестьдесят девять тысяч пятьсот семь) рублей 00 копеек; Лот № 3 – 638 149,06 (Шестьсот тридцать восемь тысяч сто сорок девять) рублей 06 копеек; |
| 6 | Источник финансирования | Средства Фонда обязательного медицинского страхования |
| 7 | Форма, сроки и порядок оплаты поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг | Оплата за поставленные товары производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на счет поставщика. Оплата производится по факту поставки товара после предъявления счета-фактуры поставщиком в течении квартала. |
| 8 | Сведения о валюте, порядок формирования цены контракта (цены лота) | Цена контракта должна быть указана в рублях Российской Федерации. Цена контракта является фиксированной на протяжении всего срока исполнения контракта. Цена контракта включает все расходы, связанные с поставкой товара на условиях извещения и документации об аукционе и муниципального контракта, в том числе, НДС, уплаты налогов, сборов, затрат на доставку, погрузочно-разгрузочных работ и других обязательных платежей, т.е. является конечной. |
| 9 | Характеристика и количество (объем) поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг | Характеристика и количество поставляемого товара приведены в Части III «Техническая часть» документации об аукционе |
| 10 | Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара (работ, услуг), к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию (в случае необходимости) | 1. Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован и разрешен к применению на территории Российской Федерации. 2.Качество товара должно соответствовать государственным стандартам Российской Федерации и подтверждаться прилагаемыми при поставке документами (сертификат соответствия) на каждую партию товара. При поставке товара на склад медикаментов МУЗ Аларская ЦРБ прилагать сертификат соответствия |
| 11 | Требования, установленные заказчиком, уполномоченным органом | Отсутствие в предусмотренном законодательством реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа. |
| 12 | Преимущества, предоставляемые при участии в размещении заказа | В случае размещения заказа на поставку товаров указанных в п.1 приказа Минэкономразвития РФ №427 от 05.12.2008г. «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей размещения заказов на поставки товаров для государственных или муниципальных нужд», участникам размещения заказа, заявки на участие которых содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, предоставляются преференции в отношении цены контракта в размере 15 процентов. |
| 13 | Форма заявки на участие в аукционе | Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменном виде, в соответствии с требованиями раздела 1.3. документации об аукционе. В случае участия в аукционе по нескольким лотам, заявки на участие в аукционе подаются по каждому лоту отдельно. |
| 14 | Оформление заявки на участие в аукционе | Все документы, заполняемые участником размещения заказа по формам, содержащимся в документации об аукционе и представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам, четко заполнены, читаемы. Подчистки и исправления в тексте не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц). Сведения, указанные в заявке на участие в аукционе, не должны допускать двусмысленного толкования. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в их состав документов, скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений. |
| 15 | Требования к участникам размещения заказа | В аукционе могут принимать участие юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель 1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов; 2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; 4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. 5) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |
| 16 | Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе | Заявка участника размещения заказа должна содержать: 1. Опись документов, входящих в состав заявки участника, оформленная по форме 1.5.1. документации об аукционе. 2. Сведения об участнике размещения заказа, оформленные по форме 1.5.2. документации об аукционе. 3. Сведения о качестве услуг, оформленные по форме 1.5.3. документации об аукционе. 4. Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона, выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона. 5. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности) (далее-руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, а так же в случае участия такого лица при проведении аукциона, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. Доверенность на право участвовать в аукционе может быть представлена непосредственно на аукцион. 6. Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц). 7. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. 8. Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе: 1) Наличие у участника размещения заказа действующей лицензии на осуществление фармацевтической деятельности (оптовая реализация лекарственных средств). 2) документы, подтверждающие перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение либо копия такого поручения), если такое обеспечение установлено п.19 Информационной картой аукциона. |
| 17 | Требования к описанию поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг | Описание поставляемого товара осуществляется по форме 1.5.3. документации об аукционе. При заполнении формы сведений о функциональных характеристиках (потребительских свойствах), качественных характеристиках поставляемого товара участнику размещения заказа в обязательном порядке следует указывать наименование и полные характеристики предлагаемого к поставке товара. |
| 18 | Срок подачи заявок на участие в аукционе Место подачи заявок на участие в аукционе | Срок подачи заявок на участие в аукционе: с 9 часов 00 минут (иркутское время) «19» ноября 2010 года до 10 часов 00 минут (иркутское время) «09» декабря 2010 года. Заявки на участие в аукционе подаются по адресу: 669452, Иркутская область, Аларский район, п.Кутулик, ул.Советская, 49, 13 каб. администрации МО «Аларский район». |
| 19 | Требование обеспечения заявки на участие в аукционе. | В размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта (лота). ИНН 8501000704, КПП 385101001, р/с 40101810900000010001, БИК 042520001, ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области, г.Иркутск, получатель: УФК по Иркутской области (Администрация муниципального образования «Аларский район»), код бюджетной классификации: 01011303050000130, ОКАТО 25123000000, назначение платежа: доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства (обеспечение заявки на участие в аукционе (по лоту) ________(название аукциона) , реестровый номер торгов_______). |
| 20 | Форма, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе | Запрос о разъяснении положений документации об аукционе оформляется в письменном виде по форме 1.5.4 документации об аукционе. Запрос о разъяснении положений документации об аукционе подается в уполномоченный орган не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. Дата начала предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе: «19» ноября 2010 г. Дата окончания предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе: «09» декабря 2010г. |
| 21 | Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе | Рассмотрение заявок будет осуществляться по адресу: Иркутская область, Аларский район, п.Кутулик, ул.Советская, 49, 2-й этаж, 13 каб. отдел экономики и прогнозирования администрации МО «Аларский район». День и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: «09» декабря 2010 года с 10 часов 00 минут (иркутское время) в срок не свыше 10 (десяти) дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. |
| 22 | Дата и место проведения аукциона | Проведение аукциона будет осуществляться по адресу: Иркутская область, Аларский район, п.Кутулик, ул.Советская, 49, 2-й этаж, 3 каб. администрации МО «Аларский район» в присутствии участников аукциона или их представителей . День и время проведения аукциона: в 15 часов 00 минут (иркутское время) «13» декабря 2010года. |
| 23 | Порядок проведения аукциона | Во время процедуры аукционных торгов, уполномоченные представители участников размещения заказа получают от единой комиссии карточки с номерами, которые соответствуют регистрационному номеру заявки на участие в аукционе участника размещения заказа (далее – «карточки»). После оглашения аукционистом максимальной (начальной) цены контракта участникам аукциона предлагается заявить свои предложения по цене путем поднятия карточек. После подачи участниками аукциона первых предложений по цене контракта, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене контракта, не превышающей уже заявленную участниками аукциона цену. Каждая последующая цена, понижающая предыдущую цену на "шаг аукциона", заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. |
| 24 | Срок заключения контракта | Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона. Муниципальный контракт заключается между заказчиком и участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение, в течение 20 (двадцати) дней со дня направления ему муниципальным заказчиком уведомления о заключении с ним муниципального контракта, но не ранее через 10 дней со дня размещения протокола. |
| 25 | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного государственного контракта | Оплата в иностранной валюте не допускается. |
| 26 | Требование обеспечения исполнения контракта | В размере 15% от начальной (максимальной) цены контракта (лота): банковская гарантия, залог денежных средств или поручительство. |

РАЗДЕЛ 1.5. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

1.5.1. ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ (для лотов №№1-3)

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Наименование торгов: Открытый аукцион на право заключения муниципального контракта на поставку медикаментов на 1-2 квартал 2011 г. для нужд МУЗ Аларская ЦРБ.

Реестровый номер торгов 42-ОА/10

| № п\п | Наименование документа | № листа | Количество листов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | Другие документы, прикладываемые по усмотрению участником аукциона |  |  |
| Всего листов |  |

Указанная форма заполняется участником размещения заказа самостоятельно согласно представляемым документам, входящим в состав заявки.

1.5.2. ФОРМА СВЕДЕНИЙ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА (для лотов №№1-3)

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА – ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ

Наименование торгов: Открытый аукцион на право заключения муниципального контракта на поставку медикаментов на 1-2 квартал 2011 г. для нужд МУЗ Аларская ЦРБ.

Реестровый номер торгов 42-ОА/10

| 1. | Фирменное наименование (наименование) |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Организационно-правовая форма |  |
| 3. | Место нахождения |  |
| 4. | Почтовый адрес |  |
| 5. | Номер контактного телефона |  |

Примечание: Место нахождения участника размещения заказа, указанное в п.3 настоящей формы, должно соответствовать адресу (месту нахождения) в Российской Федерации, указанному в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, в учредительных документах участника размещения заказа, в специальном разрешении (лицензии).

Сообщаем, что в отношении нас (наименование участника размещения заказа) не проводится ликвидация и отсутствует решение арбитражного суда о признании участника размещения заказа банкротом и об открытии конкурсного производства.

Сообщаем, что в отношении нас (наименование участника размещения заказа) деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях не приостановлена.

Сообщаем, что у нас (наименование участника размещения заказа) отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период

Мы подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о (наименование) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения муниципального контракта.

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА – ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ (для лотов №№1-3)

Наименование торгов: Открытый аукцион на право заключения муниципального контракта на поставку медикаментов на 1-2 квартал 2011 г. для нужд МУЗ Аларская ЦРБ.

Реестровый номер торгов 42-ОА/10

| 1. | Фамилия, имя, отчество |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Паспортные данные: |
| 2.1. | серия паспорта |  |
| 2.2. | номер паспорта |  |
| 2.3. | дата выдачи паспорта |  |
| 2.4. | орган, выдавший паспорт |  |
| 3. | Место жительства |  |
| 4. | Номер контактного телефона |  |

Примечание: Место жительства участника размещения заказа, указанное в п.3 настоящей формы, должно соответствовать адресу (месту нахождения) в Российской Федерации, указанному в выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, в специальном разрешении (лицензии).

Сообщаем, что в отношении нас (ФИО участника размещения заказа) не проводится ликвидация и отсутствует решение арбитражного суда о признании участника размещения заказа банкротом и об открытии конкурсного производства.

Сообщаем, что в отношении нас (ФИО участника размещения заказа) деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях не приостановлена.

Сообщаем, что у нас (ФИО участника размещения заказа) отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период

Мы подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о (ФИО участника размещения заказа) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения муниципального контракта.

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА – ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ

(для лотов №№1-3)

Наименование торгов: Открытый аукцион на право заключения муниципального контракта на поставку медикаментов на 1-2 квартал 2011 г. для нужд МУЗ Аларская ЦРБ.

Реестровый номер торгов 42-ОА/10

| 1. | Фамилия, имя, отчество |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Паспортные данные: |
| 2.1. | серия паспорта |  |
| 2.2. | номер паспорта |  |
| 2.3. | дата выдачи паспорта |  |
| 2.4. | орган, выдавший паспорт |  |
| 3. | Место жительства |  |
| 4. | Номер контактного телефона |  |

Примечание: Место жительства участника размещения заказа, указанное в п.3 настоящей формы, должно соответствовать адресу регистрации, указанному в документе, удостоверяющем личность участника размещения заказа.

Мы подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о (Ф.И.О. участника размещения заказа) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения муниципального контракта.

1.5.3. ФОРМА СВЕДЕНИЙ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ), КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА (для лотов №№1-3)

Наименование торгов: Открытый аукцион на право заключения муниципального контракта на поставку медикаментов на 1-2 квартал 2011 г. для нужд МУЗ Аларская ЦРБ.

Реестровый номер торгов 42-ОА/10

Мы согласны поставить товар в соответствии с требованиями документации об аукционе:

| № п/п | Наименование товара (указывается в соответствии с регистрационным удостоверением) | Функциональные характеристики (потребительские свойства), качественные характеристики товара | Страна изготовления | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МНН | Торговое наименование товара |  |  |  |  |

Качество товара соответствует государственным стандартам Российской Федерации и подтверждается документами, которые мы обязуемся предоставить вместе с товаром.

1.5.4. ФОРМА ЗАПРОСА О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

(для лотов №№1-3)

_____________________________________________________________________________

(наименования юридического лица (индивидуального предпринимателя) или ФИО участника размещения заказа – физического лица)

Полное наименование заявителя:____________________________

Юридический адрес заявителя:______________________________

Почтовый адрес заявителя: _________________________________

Телефон / факс заявителя: __________________________________

Адрес электронной почты заявителя: _________________________

Дата, исх. номер

ЗАПРОС О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

Наименование торгов: Открытый аукцион на право заключения муниципального контракта на поставку медикаментов на 1-2 квартал 2011 г. для нужд МУЗ Аларская ЦРБ.

Реестровый номер торгов 42-ОА/10

| Ссылка на раздел, подраздел, пункт либо форму документации об аукционе, требующие разъяснений | Вопрос |
| --- | --- |

Часть II

Проект муниципального контракта (лот №№_______)

Муниципальный контракт №_________

на поставку медикаментов на 1-2 квартал  2011 года для нужд МУЗ Аларская ЦРБ

п.Кутулик	                                                                                                                                 «_____»_________ 2010 г.

Муниципальное учреждение здравоохранения Аларская центральная районная больница в лице главного врача, действующего на  основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны,  и _______________________________________, в лице ______________________________________________, действующей на основании ________________________________, именуемый в дальнейшем  «Поставщик»,  с другой стороны, являющийся победителем аукциона (по лоту №)_______________   (протокол заседания Единой комиссии № _____ от «______» ________ 2010  г), заключили настоящий контракт о нижеследующем.

1. Предмет контракта

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику медикаменты (далее – товар, продукция), по предварительным письменным заявкам заказчика в течении 1 квартала и 2 квартала 2011 года,   а заказчик обязуется своевременно оплачивать поставщику стоимость товара, полученного на склад заказчика от поставщика.

1.2. Наименование, количество и качественные характеристики товара определены в приложении № 1.

1.3. Поставщик обязан передать заказчику следующие документы на поставляемую продукцию: сертификаты соответствия, регистрационные удостоверения, санитарное эпидемиологическое заключение, накладные, счета, счета-фактуры, акты приема-передачи товара.

1.4. Заказчик при отсутствии необходимых денежных средств вправе не выбрать весь объем товара по настоящему контракту.

2. Качество, комплектность и гарантийный срок

2.1. Поставщик гарантирует качество поставляемой продукции в соответствии с техническими паспортами или сертификатами качества. ,

2.2. Вместе с товаром Поставщик обязуется передать Заказчику документацию к поставляемому Товару – сертификаты соответствия, регистрационные удостоверения, и т.д.

2.3. Товар должен соответствовать техническим и качественным характеристикам, указным в приложении № 1 настоящего Контракта. При поступлении товара на склад Заказчика остаточный срок годности товара должен быть не менее 50%.

2.6. Поставщик обязуется произвести замену Продукции, качество которой нарушено, в течение 10 дней с момента направления Заказчиком Поставщику акта о выявленных недостатках.

2.7. Поставщик обязуется допоставить Продукцию в течение 5 дней с момента направления Заказчиком Поставщику акта о выявленных недостачах.

2.8. Переход права собственности на продукцию происходит в момент приемки - передачи продукции.

2.9. Поставщик обязуется организовать отгрузку товара в пункте поставки.

2.10. Передача продукции (приемка - передача) осуществляется в пункте поставки – Иркутская область, Аларский район, пос. Кутулик, ул.Матросова , д.5

2.11. Поставщик несет ответственность за товар до момента передачи товара заказчику и гарантирует его качество до истечения гарантийного срока.

2.12. Приемка продукции по количеству и качеству осуществляется сторонами в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

3. Сроки и порядок поставки

3.1. Срок поставки:

- Начало: 01 января 2011 года;

- Окончание 30 июня 2011 года.

3.2. Поставщик может выполнить обязанность по передаче Товара досрочно только с согласия Заказчика.

3.3. Поставщик обязуется произвести поставку продукции в адрес Заказчика или грузополучателей в срок, не позднее 3-5 дней с момента получения письменной заявки Заказчика, путем доставки Поставщиком продукции на склад Заказчика (если иное стороны не предусмотрели в Спецификации). Датой поставки признается дата подписания сторонами накладной на отпуск Продукции.

4. Стоимость контракта и порядок расчетов

4.1. Цена за единицу продукции определена в приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего контракта. Цена должна оставаться фиксированной в течение всего срока исполнения контракта.

4.2. Общая стоимость поставляемой продукции, включая НДС,  транспортные расходы, страхование, налоги и сборы и другие накладные расходы составляет ______________________________________________ руб. коп.

4.3. Оплата за поставляемую продукцию производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на счет поставщика. Оплата производится по факту поставки товара после предъявления счета-фактуры поставщиком в течении квартала.

4.4. Оплата за поставляемую продукцию производится Поставщику при наличии финансирования или по мере поступления денежных средств на расчетный счет Заказчика в  течении 2011 года

5.55Срок действия контракта

5.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 30 июня 2011 года.

5.2. В случае непоставки продукции в установленные сроки Заказчик обязан применить к Поставщику санкций, предусмотренных настоящим контрактом и действующим законодательством  в размере одной трёхсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения обязательств.

5.3. В случае отсутствия оплаты поставки Поставщик имеет право прекратить поставку продукции, уведомив об этом заказчика за 15 дней до очередной даты поставки продукции.

6. Ответственность сторон

6.1. За нарушение условий настоящего контракта стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством.

6.2. За качество поставленной продукции ответственность несет поставщик в соответствии с действующим законодательством.

6.3. Поставщик и Заказчик в случае необоснованного отказа от исполнения своих обязательств по контракту уплачивают пени в размере одной трёхсотой банковской ставки рефинансирования за каждый день просрочки, начиная с первого дня. Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения обязательств по настоящему контракту.

6.4. Поставщик ни полностью, ни частично не вправе передавать (уступать третьему лицу) свои обязательства по настоящему контракту.

6.5. В случае нарушения сроков поставки Поставщик обязан уплатить Заказчику пени в размере одной трёхсотой банковской ставки рефинансирования за каждый день просрочки, начиная с первого дня расчетная база для начисления пени- сумма недопоставленной продукции за каждый день просрочки исполнения обязательств.

6.6. Настоящий муниципальный контракт, может быть, расторгнут по соглашению сторон в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

7.  Разрешение споров

7.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров с участием всех сторон по контракту.

7.2. Стороны устанавливают, что все возможные разногласия по контракту должны быть рассмотрены сторонами в течение 5 рабочих дней с момента их возникновения.

7.3. В случае невозможности урегулирования споров споры разрешаются в арбитражном суде.

8. Изменения и дополнения к настоящему контракту

8.1. Условия настоящего контракта могут быть изменены или дополнены по взаимному согласию всех участников контракта с обязательным составлением письменного документа, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.

9. Прочие условия

9.1. Настоящий контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

9.2. Приложения к настоящему контракту:

Приложение № 1 - Спецификация

10. Реквизиты и подписи сторон

| «Заказчик»: | «Поставщик»: |
| --- | --- |

Приложение № 1

к контракту на поставку продукции

для муниципальных нужд

от ___" ___________ 2010  № ____/______

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| Наименование товара | Единица измерения | Количество | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Сумма лота составляет:                                                                     рублей 00 копеек

| «Заказчик» |  | «Поставщик» |
| --- | --- | --- |
| Главный врач |  |  |

ЧАСТЬ III  ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

| Лот № 1 Сердечно – сосудистые средства |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование | Характеристика товара | Ед. | Кол-во |
| 1 | Адреналина гидрохлорид | Р-р д/ин 0,1% мл амп. №5 | уп | 50 |
| 2 | Актилизе | Лиоф.д/приг.инф.р-ра 50мг в компл.с раст-м вода д/ин 50мл флак №1 | уп | 10 |
| 3 | Актовегин | Р-р д/ин 10 мл №5 | уп | 100 |
| 4 | Актовегин | Р-р д/ин 40мг/мл 2мл амп № 25 | уп | 15 |
| 5 | Актовегин | Р-р д/ин 40мг/мл 5мл амп №5 | уп | 45 |
| 6 | Аминостерил Н- Гепа- | 500,0 мл № 1 фл | фл | 500 |
| 7 | Амлодипин | 10мг №30 | уп | 15 |
| 8 | Арбидол | 50мг №10 | уп | 150 |
| 9 | Арбидол | 100мг №10 | уп | 300 |
| 10 | Ардуан | Лиоф.д/приг.инф.р-ра в/в 4мг амп №25 | уп | 30 |
| 11 | Аспаркам | №50 | уп | 50 |
| 12 | Ацикловир | 200 мг№20 | уп | 30 |
| 13 | АЦЦ 200 | табл шип. №20 | уп | 60 |
| 14 | Беродуал | Р-р д/инг.20мл флак | фл | 150 |
| 15 | Атровент | раствор для ингаляций 0.25 мг/мл, 20 мл - фл | фл | 50 |
| 16 | Бромгексин | Тбл 8мг №10 | уп | 150 |
| 17 | Бромгексин | Сироп 4мг/5 мл 100мл флак | фл | 150 |
| 18 | Бронхолетин | Сироп 125г флак | фл | 300 |
| 19 | Вазилип | тбл 10мг №14 | уп | 30 |
| 20 | Варфарин | тбл 2,5 мг №100 | уп | 100 |
| 21 | Винпоцетин | Р-р д/ин 0,5% 2мл №10 | уп | 75 |
| 22 | Виферон-1 | 150000 №10 | уп | 150 |
| 23 | Виферон-4 | 3000000 №10 | уп | 50 |
| 24 | Виферон-2 | суппозитории ректальные 500 тыс.МЕ № 10 | уп | 170 |
| 25 | Галоперизол | 0,5% амп 1 мл №10 | амп | 30 |
| 26 | Гепарин | Р-р д/ин в/в и плдкожн.5тыс.МЕ/мл 5мл флак №5 | уп | 150 |
| 27 | Глицин | Тбл.п/язычные 0,1г №50 | уп | 100 |
| 28 | Глюкоза | 40% 10х10 | кор | 100 |
| 29 | Допегит | Тбл 250мг №50 | уп | 45 |
| 30 | Добутамин | 250 мг фл д/ин | фл | 100 |
| 31 | Дофамин | Р-р д/ин 4% 5мл амп№10 | уп | 75 |
| 32 | Дюфастон | №20 | уп | 30 |
| 33 | Зовиракс | пор. 0,25 №5 | уп | 15 |
| 34 | Изокет | 0,1% - 10,0 №10 | уп | 30 |
| 35 | Индапамид | Капс.2,5 мг №30 | уп | 120 |
| 36 | Интерферон лейкоцит чел. | Сух пор л/ф 1000МЕ амп №10 | уп | 300 |
| 37 | Инфезол 40 | Р-р д/инф 500мл флак | фл | 150 |
| 38 | Инфезол 40 | Р-р д/инф 250 мл флак | фл | 150 |
| 39 | Инфезол 40 | 40р-р д/инф 100мл флак | фл | 30 |
| 40 | Йодантипирин | №50 | уп | 30 |
| 41 | Йодомарин | 200мг №100 | уп | 30 |
| 42 | Калия и магния аспарагинат | раствор для инфузий, 500 мл | уп | 500 |
| 43 | Калимин 60Н | тбл 60мг №100 | уп | 50 |
| 44 | Кальция хлорид | Р-р д/ин в/в 100мг/мл 10мл амп №10 | уп | 150 |
| 45 | Кардикет | Тбл.ретард 40мг №20 | уп | 45 |
| 46 | Кардикет | тбл 0,02 №50 | уп | 200 |
| 47 | Квамател амп | №5 | уп | 200 |
| 48 | Кетотифен | Тбл 1мг №30 | уп | 45 |
| 49 | Конкор | Тбл п/о 10мг №30 | уп | 15 |
| 50 | Кофеин амп | 1х10 | кор | 30 |
| 51 | Куросурф | Сусп д/эндотр введения 80 мг/мл 1,5мл | фл | 7 |
| 52 | Лазолван, фл. | Р-р д/приема внутрь и ингаляций 15мг/2мл 100мл фл. | фл | 300 |
| 53 | Лидокаина гидрохлорид | Р-р д/ин 2% 2мл амп №10 | уп | 150 |
| 54 | Лидокаина гидрохлорид | Р-р д/ин 10% 2мл амп №10 | уп | 30 |
| 55 | Лизиноприл | Тбл 10мг №20 | уп | 200 |
| 56 | Листенон | Р-р д/ин в/в и в/м 20мг/мл 5мл амп №5 | уп | 100 |
| 57 | Лозап | таб. п/о 12,5 мг № 30 | уп | 45 |
| 58 | Магния сульфат | Р-р д/ин 25% 10мл амп №10 | уп | 150 |
| 59 | Мезим форте | №20 | уп | 150 |
| 60 | Метрогил фл | 100мл | фл | 600 |
| 61 | Метропролол | таб. 50 мг. №30 | уп | 75 |
| 62 | Найз | 50 мг. №20 | уп | 75 |
| 63 | Натрия гидрокарбонат | Р-р д/инф 5% 200мл флак | фл | 252 |
| 64 | Натрия хлорид | Р-р д/инф 0,9% 400мл | фл | 4000 |
| 65 | Натрия хлорид | Р-р д/инф 0,9% 200мл | фл | 7500 |
| 66 | Низорал | №10 | уп | 45 |
| 67 | Нимотоп | Тбл п/о 30мг №100 | уп | 20 |
| 68 | Нимотоп | Р-р д/инф 10мг 50мл флак №5 | уп | 50 |
| 69 | Нитроминт | аэроз 180 доз 10г | фл | 50 |
| 70 | Нифедипин | Тбл 10мг №50 | уп | 60 |
| 71 | Ницерголин | д/приг.р-ра д/ин 4мг амп №5 в комп.с р-рителем натрия хлорид 0,9% 5мл | уп | 75 |
| 72 | Новокаин | Р-р д/ин 0,5% 10мл амп №10 | уп | 45 |
| 73 | Новокаин | 0,5% - 200,0мл фл | фл | 1500 |
| 74 | Папаверина г/хл | Супп.рект.0,02 №10 | уп | 30 |
| 75 | Пентоксифиллин | Р-р д/ин 2% 5мл амп №10 | уп | 150 |
| 76 | Перлинганит | рр 0,1% 10мл №10 | уп | 50 |
| 77 | Пирацетам | амп. 20% 5 мл. №10 | кор | 45 |
| 78 | Поливитамины- Ревит | №100 | уп | 150 |
| 79 | Проурокиназа | лиоф-т д/приг.р-ра в/в введ. 2 млн.МЕ - фл.50мл - пач.карт. | фл | 15 |
| 80 | Регидрон | Пор для приг-я р-ра д/приема внутрь 18,9г пакет №20 | уп | 150 |
| 81 | Реопоглюкин | Р-р д/инф 200мл флак | фл | 420 |
| 82 | Реополиглюкин | Р-р д/инф 400 мл флак | фл | 600 |
| 83 | Рефортан | Р-р д/инф 10% 500мл флак | фл | 60 |
| 84 | Рефортан | Р-р д/инф 6% 250 мл флак | фл | 75 |
| 85 | Рингер | Р-р д/инф 200мл флак | фл | 3000 |
| 86 | Рингер | Р-р д/инф 400 мл флак | фл | 3000 |
| 87 | Сальбутамол | Афр д/инг 100мкг/доза 90доз 12мл балл. | фл | 15 |
| 88 | Пульмикорт | суспензия для ингаляций дозированная 0.5 мг/мл, 2 мл № 20 | уп | 40 |
| 89 | Сирдалуд | 4мг №30 | уп | 30 |
| 90 | Сорбифер Дурулес | Тбл п/о №30 флак | фл | 100 |
| 91 | Супрастин в амп | 1х5 | кор | 30 |
| 92 | Супрастин в тбл | №20 | кор | 30 |
| 93 | Феррум Лек | Сироп 50мг/5мл 100мл флак | фл | 150 |
| 94 | Флуимуцил- | раствор для инъекций и ингаляций 100 мг/мл, 3 мл № 5 амп | уп | 100 |
| 95 | Флуканазол | 200 мг. 100 мл. фл. | фл | 100 |
| 96 | Флуканазол | капс. 150мл №1 | уп | 45 |
| 97 | Ховетол | №180 | уп | 15 |
| 98 | Пипольфен | 2,0 мл № 10 амп | уп | 50 |
| 99 | Цетрин | таблетки покрытые пленочной оболочкой 10 мг, 10 шт. - упаковки ячейковые контурные (2) - пачки картонные | уп | 100 |
| 100 | Цитофлавин | Р-р д/ин в/в 10мл амп №10 | уп | 150 |
| 101 | Цитофлавин | таб № 50 | уп | 200 |
| 102 | Эналаприл | Тбл 10мг №20 | уп | 300 |
| 103 | Эссенциали Н форте | капс №30 | уп | 75 |
| 104 | Этамзилат амп. | Р-р д/ин 12,5% 2мл амп №10 | уп | 60 |
| 105 | Эуфиллин | 2,4% 5х10 | кор | 45 |
| Лот №2 Расходные материалы. |  |  |
| № | Наименование | Ед. | Кол-во |
| 1 | Бахилы одн. | полиэт., гладкие, 2,0 г/кв.м | пар | 10 000 |
| 2 | Берет мед. одн. | тип."Шарлотка" зелёные/голубые н/ст. | шт | 5 000 |
| 3 | Бинт гипсовый 3*10 | 3м*10см. | упак | 10 000 |
| 4 | Бинт гипсовый 3*15 | 3м*15см. | упак | 8 000 |
| 5 | Бинт гипсовый 3*20 | 3м*20см. | упак | 5 000 |
| 6 | Бинт н/стерильный 5м*10см | нестер.5мх10см (общ. уп.), Крафт-мешок, 29 ± 2 г/м2, 29 ± 2 г/м2 | шт | 5 000 |
| 7 | Бинт н/стерильный 7м*14 см. | нестер.7мх14см (общ. уп.), Крафт-мешок, 29 ± 2 г/м2, 29 ± 2 г/м2 | шт | 8 000 |
| 8 | Вата хир.н/стер.уп.100г | хирургическая н/ст. уп 100 гр, фасованная бумажная упаковка. | упак | 1 500 |
| 9 | Зеркало влаг.по Куско однораз. стер. №S, с поворотным фиксатором | Зеркало влагалищное по Куско с поворотным фиксатором (размер S), стерильное, одноразовое, изготовлено из прочного, теплопроводного, атравматичного прозрачного стирола, цветовая маркировка поворотного фиксатора - красный, размер поворотного фиксатора 70 мм, размер ручки не менее 60 мм, искривление между верхней и нижней поверхностями рабочей части не должно превышать 2 мм, стерилизован оксидом этилена, срок годности 5 лет, количество в упаковке/коробке – 100/1000 шт. | шт | 150 |
| 10 | Зеркало влаг.по Куско однораз. стер. №XS, с поворотным фиксатором | Зеркало влагалищное по Куско с поворотным фиксатором (размерXS), стерильное, одноразовое, изготовлено из прочного, теплопроводного, атравматичного прозрачного стирола, цветовая маркировка поворотного фиксатора - красный, размер поворотного фиксатора 70 мм, размер ручки не менее 60 мм, искривление между верхней и нижней поверхностями рабочей части не должно превышать 2 мм, стерилизован оксидом этилена, срок годности 5 лет, количество в упаковке/коробке – 100/1000 шт. | шт | 50 |
| 11 | Зеркало влаг.по Куско однораз. стер. №М, с поворотным фиксатором | Зеркало влагалищное по Куско с поворотным фиксатором (размер М), стерильное, одноразовое, изготовлено из прочного, теплопроводного, атравматичного прозрачного стирола, цветовая маркировка поворотного фиксатора - красный, размер поворотного фиксатора 70 мм, размер ручки не менее 60 мм, искривление между верхней и нижней поверхностями рабочей части не должно превышать 2 мм, стерилизован оксидом этилена, срок годности 5 лет, количество в упаковке/коробке – 100/1000 шт. | шт | 500 |
| 12 | Зонд питательный CH-04 (L - 40 cм, однораз. стер., | Питательный зонд длиной 400 мм, стерильный, одноразовый, изготовлен из термопластичного имплантационно-нетоксичного ПВХ, с инкапсулированной ренгеноконтрастной полосой, расположение меток – 15 см, 16 см и 17 см от дистального конца, открытый атравматичный конец 2 боковых отверстия, детские размеры зонда (Ch/Fr 4-10) упакованы в блистер в развернутом виде, не содержит фталатов, стерилизован оксидом этилена, срок годности 5 лет | шт | 100 |
| 13 | Зонд питательный CH-06 (L=40мм, однораз. стер., | Питательный зонд длиной 400 мм, стерильный, одноразовый, изготовлен из термопластичного имплантационно-нетоксичного ПВХ, с инкапсулированной ренгеноконтрастной полосой, расположение меток – 15 см, 16 см и 17 см от дистального конца, открытый атравматичный конец 2 боковых отверстия, детские размеры зонда (Ch/Fr 4-10) упакованы в блистер в развернутом виде, не содержит фталатов, стерилизован оксидом этилена, срок годности 5 лет | шт | 100 |
| 14 | Зонд питательный CH-08 (L - 40 cм, однораз. стер., (120), A | Питательный зонд длиной 400 мм, стерильный, одноразовый, изготовлен из термопластичного имплантационно-нетоксичного ПВХ, с инкапсулированной ренгеноконтрастной полосой, расположение меток – 15 см, 16 см и 17 см от дистального конца, открытый атравматичный конец 2 боковых отверстия, детские размеры зонда (Ch/Fr 4-10) упакованы в блистер в развернутом виде, не содержит фталатов, стерилизован оксидом этилена, срок годности 5 лет | шт | 100 |
| 15 | Игла-канюля д/многократ. забора медикаментов (Mini-Spike Pluse, | с антибатериальным воздушным фильтром 0,45 и фильтром тонкой очистки 5 | шт | 1 500 |
| 16 | Катетер Фолея 2-х ходовой СН-14, бал. 30мл, стерильный,Aquacath | 7 | шт | 500 |
| 17 | Катетер Фолея 2-х ходовой (СН-16, бал. 30мл, стерильный,Aquacath | Катетер Фолея Aquacath 2-х ходовой СН16, стерильный, одноразовый, OD 5,3 мм, длина 400 мм, цвет коннектора оранжевый, изготовлен из высококачественного термопластичного латекса, покрытого силиконом и специальным гидрофильным полимером активируемый водой, термопластичный, закрытый конец, 2 боковых отверстия, которые обеспечивают наилучший дренаж без риска закупорки, скорость потока 100 мл/мин, 2-ой ход имеет эластичный антивозвратный клапан, предназначенный для наполнения баллона шприцем без иглы и предотвращающий утечку воздуха и жидкости, объем баллона 30 мл/куб.см, усиленная стенка катетера предотвращает ее перекручивание, катетер упакован в развернутом виде, двойная стерильная упаковка для асептической катетеризации мочевого пузыря: вертикальные насечки по обеим сторонам внутренней упаковки для освобождения проксимального и дистального концов катетера, размер катетера и объем баллона указаны на дистальном конце самого катетера, стерилизован оксидом этилена, срок годности 5 лет, количество в упаковке/коробке – 10/400 шт. | шт | 200 |
| 18 | Колпак мед одноразовый (без подворота, н/стер., пл.42, уп 50 шт., | без подворота, н/стер., пл.42, уп 50 шт., | шт | 1 000 |
| 19 | Лейкопластырь лент.2,0см*5,0м, | в рулоне 2*500 тканевая основа уп.24 шт | шт | 500 |
| 20 | Марля медицинская | плотность 36 г/м в рулоне по 1000 м. | м | 6 000 |
| 21 | Перчатки н/с смотр.,латекс. (L, не опудрен.,текст., уп.50 пар.) | Перчатки нестерильные латексные неопудренные с текстурированной наружной поверхностью для применения в стоматологии, офтальмологии, интенсивной терапии, эндоскопии, лабораторных исследованиях и диагностике, улучшенный захват инструментов. Длина не менее 250 мм. Ширина ладонной части 84 ± 3мм(для размера S), 94±3мм (для размера M), 105±3 (для размера L), 111±3 (для размера ХL) толщина среднего пальца 0,19мм, толщина ладонной части 0,19мм.Эластичность до использования ≥ 920%, после использования ≥ 910%, усилие на разрыв до использования ≥ 27МПа, после использования ≥ 26МПа. Содержание протеинов < 50 мкг/г. AQL 1,5. Универсальной формы . Отличное облегание. ГОСТ Р 52239-2004, Соответствие Российскому Стандарту ГОСТ Р 52239-2004, ГОСТ Р 52238-2004, ГОСТ 3-88., и Европейскому Стандарту EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, . ISO 9001:2000, ISO 13484:2003, Удовлетворяют требованиям ТУ 38 406416-91 | пар | 5 000 |
| 22 | Перчатки н/с смотр.,латекс. (M, не опудрен.,текст., уп.50 пар.) | Перчатки нестерильные латексные неопудренные с текстурированной наружной поверхностью для применения в стоматологии, офтальмологии, интенсивной терапии, эндоскопии, лабораторных исследованиях и диагностике, улучшенный захват инструментов. Длина не менее 250 мм. Ширина ладонной части 84 ± 3мм(для размера S), 94±3мм (для размера M), 105±3 (для размера L), 111±3 (для размера ХL) толщина среднего пальца 0,19мм, толщина ладонной части 0,19мм.Эластичность до использования ≥ 920%, после использования ≥ 910%, усилие на разрыв до использования ≥ 27МПа, после использования ≥ 26МПа. Содержание протеинов < 50 мкг/г. AQL 1,5. Универсальной формы . Отличное облегание. ГОСТ Р 52239-2004, Соответствие Российскому Стандарту ГОСТ Р 52239-2004, ГОСТ Р 52238-2004, ГОСТ 3-88., и Европейскому Стандарту EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, . ISO 9001:2000, ISO 13484:2003, Удовлетворяют требованиям ТУ 38 406416-91 | пар | 80 000 |
| 23 | Перчатки хирургические нестерильные Латексные опудренные текстурированные размер 7,0 | Перчатки хирургические нестерильные латексные припудренные модифицированным кукурузным крахмалом (МКК) (≥ 90 мкг/г. ) для всех видов хирургических операций, в т.ч. продолжительных. Анатом. Форма (правая, левая) микрошероховотая наружная поверхность в области ладони и пальцев,улучшенный захват инструментов, защита от скатывания и пережимания предплечья.Цвет - натуральный. Усиленная манжета длина не менее 280мм с валиком. Ширина ладони 92±3 (размер 7,0). Толщина среднего пальца 0,23±0,03, толщина ладони 0,22±0,03, запястья 0,23±3. Усилие на разрыв до использования ≥20 МПа, после использования ≥14МПа, растяжение до использования ≥820%, после использования ≥600%. Содержание протеинов ≤30 мкг/г. Содержание протеинов ≥ 30 мкг/г. Цвет - белый, полупрозрачный. AQL 1,5. Отличное облегание. Соответствие Российскому Стандарту ГОСТ Р 52239-2004, ГОСТ Р 52238-2004, ГОСТ 3-88., и Европейскому Стандарту EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, . ISO 9001:2000, ISO 13484:2003, Удовлетворяют требованиям ТУ 38 406416-91 | пар | 5000 |
| 24 | Перчатки хирургические нестерильные Латексные опудренные текстурированные размер 7,5 | Перчатки хирургические нестерильные латексные припудренные модифицированным кукурузным крахмалом (МКК) (≥ 90 мкг/г. ) для всех видов хирургических операций, в т.ч. продолжительных. Анатом. Форма (правая, левая) микрошероховотая наружная поверхность в области ладони и пальцев,улучшенный захват инструментов, защита от скатывания и пережимания предплечья.Цвет - натуральный. Усиленная манжета длина не менее 280мм с валиком. Ширина ладони 92±3 (размер 7,0). Толщина среднего пальца 0,23±0,03, толщина ладони 0,22±0,03, запястья 0,23±3. Усилие на разрыв до использования ≥20 МПа, после использования ≥14МПа, растяжение до использования ≥820%, после использования ≥600%. Содержание протеинов ≤30 мкг/г. Содержание протеинов ≥ 30 мкг/г. Цвет - белый, полупрозрачный. AQL 1,5. Отличное облегание. Соответствие Российскому Стандарту ГОСТ Р 52239-2004, ГОСТ Р 52238-2004, ГОСТ 3-88., и Европейскому Стандарту EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, . ISO 9001:2000, ISO 13484:2003, Удовлетворяют требованиям ТУ 38 406416-91 | пар | 5000 |
| 25 | Перчатки н/с смотр.,латекс. (S, не опудрен.,текст., уп.50 пар.) | Перчатки нестерильные латексные неопудренные с текстурированной наружной поверхностью для применения в стоматологии, офтальмологии, интенсивной терапии, эндоскопии, лабораторных исследованиях и диагностике, улучшенный захват инструментов. Длина не менее 250 мм. Ширина ладонной части 84 ± 3мм(для размера S), 94±3мм (для размера M), 105±3 (для размера L), 111±3 (для размера ХL) толщина среднего пальца 0,19мм, толщина ладонной части 0,19мм.Эластичность до использования ≥ 920%, после использования ≥ 910%, усилие на разрыв до использования ≥ 27МПа, после использования ≥ 26МПа. Содержание протеинов < 50 мкг/г. AQL 1,5. Универсальной формы . Отличное облегание. ГОСТ Р 52239-2004, Соответствие Российскому Стандарту ГОСТ Р 52239-2004, ГОСТ Р 52238-2004, ГОСТ 3-88., и Европейскому Стандарту EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, . ISO 9001:2000, ISO 13484:2003, Удовлетворяют требованиям ТУ 38 406416-91 | пар | 20 000 |
| 26 | Перчатки н/с смотр.,латекс. HICH RISK (M, не опудрен., текст., уп 25 пар, ) | Неопудренные, нестерильные смотровые перчатки повышенной прочности, изготовленные из резинового латекса , с текстурирой на пальцах (Е4) для продолжительных манипуляций повышенного риска в условиях агрессивных сред (в т.ч. в паталогоанатомии); повышенная прочность к повреждениям (в т.ч. на разрыв) длина не менее 290 мм., толщина (средний палец) не менее 0,39 мм., цвет голубой, улучшенный захват инструментов. Ширина ладонной части 80 ± 10мм(для размера S), 94±10мм (для размера M), 111±10 (для размера L), 115±10 (для размера ХL) толщина ладонной части 0,27мм. усилие на разрыв до использования минимально 9 МПа, после использования минимально 6МПа. Содержание протеинов < 50 мкг/г. AQL 1,5. Универсальной формы . Отличное облегание. ГОСТ Р 52239-2004, Соответствие Российскому Стандарту ГОСТ Р 52239-2004, ГОСТ Р 52238-2004, ГОСТ 3-88., и Европейскому Стандарту EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, . ISO 9001:2000, ISO 13484:2003, Удовлетворяют требованиям ТУ 38 406416-91 | пар | 500 |
| 27 | Перчатки н/с смотр.,латекс. с Aloe Vera (XS, не опудрен.,текст., уп.50 пар., | Перчатки нестерильные латексные неопудренные с микротекстурированной наружной поверхностью для применения в стоматологии, офтальмологии, интенсивной терапии, эндоскопии, лабораторных исследованиях и диагностике. Внутреннее покрытие с гелем АЛОЭ ВЕРА, для медицинского персонала с чувствительной кожей рук. Длина не менее 240 мм. Ширина ладонной части 96±3 (для размера M), толщина среднего пальца 0,33 мм, толщина ладонной части 0,30мм, толщина запястья 0,24мм. Эластичность до использования ≥ 650%, после использования ≥ 500%, усилие на разрыв до использования ≥ 18МПа, после использования ≥ 14МПа. Содержание протеинов ≥ 50 мкг/г. AQL 1,5. Универсальной формы . Отличное облегание. Соответствие Российскому Стандарту ГОСТ Р 52239-2004, ГОСТ Р 52238-2004, ГОСТ 3-88., и Европейскому Стандарту EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, . ISO 9001:2000, ISO 13484:2003, Удовлетворяют требованиям ТУ 38 406416-91 | пар | 1 000 |
| 28 | Перчатки н/с смотр.,латекс. с pH 5.5 (M, не опудрен.,текст., уп.50 пар.) | Перчатки нестерильные латексные неопудренные с микротекстурированной наружной поверхностью для применения в стоматологии, офтальмологии, интенсивной терапии, эндоскопии, лабораторных исследованиях и диагностике, в том числе для продолжительных манипуляций повышенного риска в условиях агрессивных сред (в т.ч. в паталогоанатомии); повышенная комфортность ношения, уровень рН внутренней поверхности равен 5,5, улучшенный захват инструментов. Цветные. Длина не менее 240 мм. Ширина ладонной части 96±3 (для размера M), толщина среднего пальца 0,33 мм, толщина ладонной части 0,30мм. толщина запястья 0,24±0,04мм., Эластичность до использования ≥ 650%, после использования ≥ 500%, усилие на разрыв до использования ≥ 18МПа, после использования ≥ 14МПа. Содержание протеинов ≥ 50 мкг/г. Универсальной формы . Отличное облегание. Соответствие Российскому Стандарту ГОСТ Р 52239-2004, ГОСТ Р 52238-2004, ГОСТ 3-88., и Европейскому Стандарту EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, . ISO 9001:2000, ISO 13484:2003, Удовлетворяют требованиям ТУ 38 406416-91 | пар | 500 |
| 29 | Перчатки н/с смотр.,латекс. с pH 5.5 (S, не опудрен.,текст., уп.50 пар.) | Перчатки нестерильные латексные неопудренные с микротекстурированной наружной поверхностью для применения в стоматологии, офтальмологии, интенсивной терапии, эндоскопии, лабораторных исследованиях и диагностике, в том числе для продолжительных манипуляций повышенного риска в условиях агрессивных сред (в т.ч. в паталогоанатомии); повышенная комфортность ношения, уровень рН внутренней поверхности равен 5,5, улучшенный захват инструментов. Цветные. Длина не менее 240 мм. Ширина ладонной части 96±3 (для размера M), толщина среднего пальца 0,33 мм, толщина ладонной части 0,30мм. толщина запястья 0,24±0,04мм., Эластичность до использования ≥ 650%, после использования ≥ 500%, усилие на разрыв до использования ≥ 18МПа, после использования ≥ 14МПа. Содержание протеинов ≥ 50 мкг/г. Универсальной формы . Отличное облегание. Соответствие Российскому Стандарту ГОСТ Р 52239-2004, ГОСТ Р 52238-2004, ГОСТ 3-88., и Европейскому Стандарту EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, . ISO 9001:2000, ISO 13484:2003, Удовлетворяют требованиям ТУ 38 406416-91 | пар | 500 |
| 30 | Перчатки н/с смотр.нитриловые с Алое Вера M, текстур.неопудрен, уп.50 пар., | Перчатки нестерильные смотровые, гипоаллергеные; для использования в стоматологии, лабораторных исследованиях, офтальмологии, а так же длительных диагностических обследованиий и процедур, с индикацией отличия от обычных латексных перчаток, внутреннее гелевое покрытие с АЛОЭ ВЕРА; для медицинского персонала с чувствительной кожей рук, повышенный комфортность ношения.Нитриловые, неопудренные, микротекстурированная наружная поверхность обеспечивает надёжный захват медицинских инструментов,нестерильные. Длинна не менее 240мм, толщина среднего пальца 0,30±0,04 мм, толщина ладонной части 0,25±0,04мм, толщина запястья 0,19±0,04мм. Ширина ладонной части 96± 3мм, усилие на разрыв до использования ≥14 МПа, после использования ≥14МПа. Эластичность до использования ≥500%, после использования ≥400 %.Устойчивость к химическим веществам. Салатового цвета. AQL 1,5. Универсальной формы . Отличное облегание. Соответствие Российскому Стандарту ГОСТ Р 52239-2004, ГОСТ Р 52238-2004, ГОСТ 3-88., и Европейскому Стандарту EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, . ISO 9001:2000, ISO 13484:2003, Удовлетворяют требованиям ТУ 38 406416-91 | пар | 1000 |
| 31 | Перчатки медицинские, стерильные Biogel Eclipse Indicator система индикации прокола размер №7 | Стерильные неопудренные хирургические перчатки из латекса, анатомической формы с системой индикации прокола Biogel Indicator™. 2 пары (4 шт) в упаковке, внутренние перчатки зелёного цвета, наружные - телесного цвета. Внутренняя перчатка на ½ размера больше наружной. Внутреннее покрытие перчаток - полимерный слой Biogel®. Толщина одного слоя перчаток 0,240 мм на расстоянии 15 мм от кончика второго пальца, 0,215 мм в середине ладони, 0,170 мм – на расстоянии 25 мм от края манжеты. Прочность на разрыв в начале работы 14H, в процессе использования 13H. Дополнительная упаковка в крафт-бумагу. Непроницаемы для вирусов по ASTM F1674 тесту с бактериофагом. Содержание водорастворимых протеинов<50 мг/г по модифицированному методу Lowry. Содержание эндотоксина <0,5 энд.ед./мл по методу LAL. Соответствуют требованиям Европейского стандарта EN 455. Гипоаллергенность: соответствие стандарту ISO 10993. Стерилизация: гамма-излучение. Срок хранения – 3 года. Размеры 5,5-8,5, последние 2 цифры артикула соответствуют размеру. | пар | 50 |
| 32 | Перчатки медицинские, стерильные Biogel M размер №7 | Стерильные неопудренные хирургические перчатки из латекса телесного цвета, анатомической формы. Наружная поверхность перчатки текстурирована для предотвращения выскальзывания микрохирургического инструмента. Внутреннее покрытие перчаток - полимерный слой Biogel®. Толщина одного слоя перчаток 0,275 мм на расстоянии 15 мм от кончика второго пальца, 0,255 мм в середине ладони, 0,205 мм – на расстоянии 25 мм от края манжеты. Прочность на разрыв в начале работы 18H, в процессе использования 17H. Дополнительная упаковка в крафт-бумагу. Непроницаемы для вирусов по ASTM F1674 тесту с бактериофагом. Содержание водорастворимых протеинов<30 мг/г по модифицированному методу Lowry. Содержание эндотоксина <0,5 энд.ед./мл по методу LAL. Соответствуют требованиям Европейского стандарта EN 455. Гипоаллергенность: соответствие стандарту ISO 10993. Стерилизация: гамма-излучение. Срок хранения – 5 лет. Размеры 5,5-9,0, последние 2 цифры артикула соответствуют размеру. | пар | 50 |
| 33 | Пипетка глазная | в футляре | шт | 200 |
| 34 | Проявитель для автом. обработки р/пленки на 20л., 1кан.А+2фл(.В+С), Kodak | для автом. обработки р/пленки на 20л., 1кан.А+2фл(.В+С), Kodak | шт | 15 |
| 35 | Р/пленка Kodak для маммографии 100л. Rel.Speed 70 (MIN RS, 18см х 24см, | (MIN RS, 18см х 24см,) | упак | 20 |
| 36 | Р/пленка Retina XBM син. чувств. 100л. 13см х 18см, | 13*18 | упак | 10 |
| 37 | Р/пленка Retina XBM син. чувств. 100л. 18см х 24см, | 18*24 | упак | 75 |
| 38 | Р/пленка Retina XBM син. чувств. 100л. 24смх30см, | 24*30 | упак | 75 |
| 39 | Р/пленка Retina XBM син. чувств. 100л. 30cм x 40см | 30*40 | упак | 25 |
| 40 | Система для в/в влив.раствор.стер. одн., | 1. Система укомплектована пластиковой иглой в емкость. 2. Устройство для впускания воздуха имеет фильтр, обеспечивающий фильтрацию поступающего воздуха. 3. Дисковый фильтр 4. Длина трубки 1500 мм. 5. Прозрачная капельная камера. 6. Роликовый регулятор обеспечивает плавное изменение скорости переливания, наиболее подходящей для пациента 7. Прозрачные эластичные соединительные трубки. 8. Инъекционный порт из латекса обеспечивает возможность подключения дополнительных линий, систем, инъекций. 9. Специальная трехгранная заточка инъекционной иглы 21G 1 ½ (0,8*40 мм) обеспечивает минимальную болезненность венопункции. 10. Трубка иглы - нержавеющая сталь 11. Защитный колпачок- полиэтилен высокой плотности. 12. Индивидуальная потребительская упаковка polybag герметично заварена. 13. Стерилизация газовая – оксидом этилена 14. Техническим характеристикам соответствуют требованиям ГОСТ Р ИСО 10 993-99, ГОСТ 25047-87, ГОСТ 25046-81 15. Наличие на упаковке знака РОСТЕСТ, СЕ сертификата | шт | 50 000 |
| 41 | Соска латекс.молочная, | латексная молочная | шт | 100 |
| 42 | Спираль в/м |  | шт | 200 |
| 43 | Термометр мед. | ртутный (в инд. уп., (25), | шт | 300 |
| 44 | Фиксаж(для автом. обработки р/пленки на 20л. | автоматич.обработка, 2*5 на 20 л. | шт | 15 |
| 45 | Фильтр бактериально-вирусный | Barrierbac S уп. 25 шт | шт | 500 |
| 46 | Халат хирур.одн.н/стер. | 140cм, пл.42, рукав на рез., уп. 1шт. н/ст. | шт | 300 |
| 47 | Шприцы 10мл одн. прим. имп. (3-х комп., игл. 21 G 1/2 (0,8*38мм), | Шприц 10-мл трехкомпонентные инъекционные однократного применения с иглой 21G*1 1/2'' (0,8mm*38mm) Шприц трехкомпонентные инъекционные однократного применения с иглой, предназначены для выполнения подкожных, внутримышечных, внутривенных и других видов инъекций. 1. Шприцы поставляются в трехкомпонентном исполнении – цилиндр, поршень, уплотнитель. 2. На внешней стороне цилиндра нанесена шкала градуировки объема. 3. Дистальный конец шприца снабжен канюлей типа «Луер-слип». 4. На внутренней части проксимального конца цилиндра имеется стопорное кольцо, препятствующее случайному выпадению поршня из цилиндра. 5. Уплотнитель поршня выполнен из специальной резины и имеет три кольца контакта с внутренней поверхностью цилиндра, что исключает протекание и обеспечивает плавное скольжение поршня внутри цилиндра. 6. Инъекционная игла из медицинской стали обработана силиконом и имеет трехгранную (атравматическую заточку). 7. Детали шприцев изготовлены из следующих материалов: цилиндр – из полиэтилена низкого давления, снабжен уплотнителем из специальной резины, инъекционная игла из нержавеющей стали, обработана силиконом, закрыта колпачком из полиэтилена низкого давления. 8. Изделие не содержит латекса. 9. Индивидуальная потребительская упаковка polybag герметично заварена. 10. Шприцы стерильны, апирогенны, нетоксичны. 11. Стерилизация газовая – оксидом этилена. 12. Шприц 10-мл трехкомпонентные инъекционные однократного применения с иглой 21G*1 1/2'' (0,8mm*38mm) 13. Шприцы по техническим характеристикам соответствуют требованиям ГОСТ 24861-91,ГОСТ 25046-81,ГОСТ Р ИСО 10993.1-99,ГОСТ Р ИСО 10993.5-99,ГОСТ Р ИСО 10993.10-99 14.Срок годности 5лет 15. Наличие на упаковке знака РОСТЕСТ, СЕ сертификата | шт | 20 000 |
| 48 | Шприцы 1мл Инс. одн. прим. имп. , интегр. игла 26G, | Шприц 1-мл трехкомпонентные инъекционные однократного применения с иглой 26G*5/8'' (0,45mm*16mm) Шприц трехкомпонентные инъекционные однократного применения с иглой, предназначены для выполнения подкожных, внутримышечных, внутривенных и других видов инъекций. 1. Шприцы поставляются в трехкомпонентном исполнении – цилиндр, поршень, уплотнитель. 2. На внешней стороне цилиндра нанесена шкала градуировки объема. 3. Дистальный конец шприца снабжен канюлей типа «Луер-слип». 4. На внутренней части проксимального конца цилиндра имеется стопорное кольцо, препятствующее случайному выпадению поршня из цилиндра. 5. Уплотнитель поршня выполнен из специальной резины и имеет три кольца контакта с внутренней поверхностью цилиндра, что исключает протекание и обеспечивает плавное скольжение поршня внутри цилиндра. 6. Инъекционная игла из медицинской стали обработана силиконом и имеет трехгранную (атравматическую заточку). 7. Детали шприцев изготовлены из следующих материалов: цилиндр – из полиэтилена низкого давления, снабжен уплотнителем из специальной резины, инъекционная игла из нержавеющей стали, обработана силиконом, закрыта колпачком из полиэтилена низкого давления. 8. Изделие не содержит латекса. 9. Индивидуальная потребительская упаковка polybag герметично заварена. 10. Шприцы стерильны, апирогенны, нетоксичны. 11. Стерилизация газовая – оксидом этилена. 12. Шприц 1-мл U-80/40 комплектуется иглой 26G*5/8'' (0,45mm*16mm). 13. Шприцы по техническим характеристикам соответствуют требованиям ГОСТ 24861-91,ГОСТ 25046-81,ГОСТ Р ИСО 10993.1-99,ГОСТ Р ИСО 10993.5-99,ГОСТ Р ИСО 10993.10-99 14.Срок годности 5лет 15. Наличие на упаковке знака РОСТЕСТ, СЕ сертификата | шт | 700 |
| 49 | Шприцы 1мл Туб.. одн. прим. имп. ((3-х), съемная игла 0,45*12 - 26G,) | Шприц трехкомпонентные инъекционные однократного применения с иглой, предназначены для выполнения подкожных, внутримышечных, внутривенных и других видов инъекций. 1. Шприцы поставляются в трехкомпонентном исполнении – цилиндр, поршень, уплотнитель. 2. На внешней стороне цилиндра нанесена шкала градуировки объема. 3. Дистальный конец шприца снабжен канюлей типа «Луер-слип». 4. На внутренней части проксимального конца цилиндра имеется стопорное кольцо, препятствующее случайному выпадению поршня из цилиндра. 5. Уплотнитель поршня выполнен из специальной резины и имеет три кольца контакта с внутренней поверхностью цилиндра, что исключает протекание и обеспечивает плавное скольжение поршня внутри цилиндра. 6. Инъекционная игла из медицинской стали обработана силиконом и имеет трехгранную (атравматическую заточку). 7. Детали шприцев изготовлены из следующих материалов: цилиндр – из полиэтилена низкого давления, снабжен уплотнителем из специальной резины, инъекционная игла из нержавеющей стали, обработана силиконом, закрыта колпачком из полиэтилена низкого давления. 8. Изделие не содержит латекса. 9. Индивидуальная потребительская упаковка polybag герметично заварена. 10. Шприцы стерильны, апирогенны, нетоксичны. 11. Стерилизация газовая – оксидом этилена. 12. Шприц 1-мл U-80/40 комплектуется иглой 26G*5/8'' (0,45mm*12mm). 13. Шприцы по техническим характеристикам соответствуют требованиям ГОСТ 24861-91,ГОСТ 25046-81,ГОСТ Р ИСО 10993.1-99,ГОСТ Р ИСО 10993.5-99,ГОСТ Р ИСО 10993.10-99 14.Срок годности 5лет 15. Наличие на упаковке знака РОСТЕСТ, СЕ сертификата | шт | 10 000 |
| 50 | Шприцы 2 мл одн. прим. имп. (3-х комп., игл. 0,6*32, 23G, | Шприц 2-мл трехкомпонентные инъекционные однократного применения с иглой 23G*1 1/4'' (0,6mm*32mm) Шприц трехкомпонентные инъекционные однократного применения с иглой, предназначены для выполнения подкожных, внутримышечных, внутривенных и других видов инъекций. Шприцы по техническим характеристикам соответствуют требованиям ГОСТ. Шприцы поставляются в трехкомпонентном исполнении – цилиндр, поршень, уплотнитель. На внешней стороне цилиндра нанесена шкала градуировки объема. Дистальный конец шприца снабжен канюлей типа «Луер-слип». На внутренней части проксимального конца цилиндра имеется кольцо, препятствующее случайному выпадению поршня из цилиндра. Уплотнитель поршня выполнен из специальной резины и имеет три кольца контакта с внутренней поверхностью цилиндра, что исключает протекание и обеспечивает плавное скольжение поршня внутри цилиндра. Инъекционная игла из медицинской стали обработана силиконом и имеет трехгранную (атравматическую заточку). Детали шприцев изготовлены из следующих материалов: цилиндр – из полиэтилена низкого давления, снабжен уплотнителем из специальной резины, инъекционная игла из нержавеющей стали, обработана силиконом, закрыта колпачком из полиэтилена низкого давления. Изделие не содержит латекса. Индивидуальная потребительская упаковка герметично заварена. Шприцы стерильны, апирогенны, нетоксичны. Стерилизация газовая – оксидом этилена. Шприц Х-мл комплектуется иглой 0,00*0,00мм 00G. Средний срок годности 3года. | шт | 30 000 |
| 51 | Шприцы 20мл одн. прим. имп. (3-х комп., игл. 21 G,игла 0,8*38 мм | Шприц 20-мл трехкомпонентные инъекционные однократного применения с иглой 21G*1 1/2'' (0,8mm*38mm) Шприц трехкомпонентные инъекционные однократного применения с иглой, предназначены для выполнения подкожных, внутримышечных, внутривенных и других видов инъекций. Шприцы по техническим характеристикам соответствуют требованиям ГОСТ. Шприцы поставляются в трехкомпонентном исполнении – цилиндр, поршень, уплотнитель. На внешней стороне цилиндра нанесена шкала градуировки объема. Дистальный конец шприца снабжен канюлей типа «Луер-слип». На внутренней части проксимального конца цилиндра имеется кольцо, препятствующее случайному выпадению поршня из цилиндра. Уплотнитель поршня выполнен из специальной резины и имеет три кольца контакта с внутренней поверхностью цилиндра, что исключает протекание и обеспечивает плавное скольжение поршня внутри цилиндра. Инъекционная игла из медицинской стали обработана силиконом и имеет трехгранную (атравматическую заточку). Детали шприцев изготовлены из следующих материалов: цилиндр – из полиэтилена низкого давления, снабжен уплотнителем из специальной резины, инъекционная игла из нержавеющей стали, обработана силиконом, закрыта колпачком из полиэтилена низкого давления. Изделие не содержит латекса. Индивидуальная потребительская упаковка герметично заварена. Шприцы стерильны, апирогенны, нетоксичны. Стерилизация газовая – оксидом этилена. Шприц Х-мл комплектуется иглой 0,00*0,00мм 00G. Средний срок годности 3года. | шт | 5000 |
| 52 | Шприц 5-мл трехкомпонентные инъекционные однократного применения с иглой 22G*1 1/2'' (0,7mm*38mm) | Шприц 5-мл трехкомпонентные инъекционные однократного применения с иглой 22G*1 1/2'' (0,7mm*38mm) Шприц трехкомпонентные инъекционные однократного применения с иглой, предназначены для выполнения подкожных, внутримышечных, внутривенных и других видов инъекций. Шприцы по техническим характеристикам соответствуют требованиям ГОСТ. Шприцы поставляются в трехкомпонентном исполнении – цилиндр, поршень, уплотнитель. На внешней стороне цилиндра нанесена шкала градуировки объема. Дистальный конец шприца снабжен канюлей типа «Луер-слип». На внутренней части проксимального конца цилиндра имеется кольцо, препятствующее случайному выпадению поршня из цилиндра. Уплотнитель поршня выполнен из специальной резины и имеет три кольца контакта с внутренней поверхностью цилиндра, что исключает протекание и обеспечивает плавное скольжение поршня внутри цилиндра. Инъекционная игла из медицинской стали обработана силиконом и имеет трехгранную (атравматическую заточку). Детали шприцев изготовлены из следующих материалов: цилиндр – из полиэтилена низкого давления, снабжен уплотнителем из специальной резины, инъекционная игла из нержавеющей стали, обработана силиконом, закрыта колпачком из полиэтилена низкого давления. Изделие не содержит латекса. Индивидуальная потребительская упаковка герметично заварена. Шприцы стерильны, апирогенны, нетоксичны. Стерилизация газовая – оксидом этилена. Шприц Х-мл комплектуется иглой 0,00*0,00мм 00G. Средний срок годности 3года. | шт | 25650 |
| 53 | Шприцы 50мл одн. прим. имп. (3-х комп., уп 25 шт, игла 1,2*38 мм | Шприц 50-мл трехкомпонентные инъекционные однократного применения с иглой 18G*1 1/2'' (1,2mm*38mm) Шприц трехкомпонентные инъекционные однократного применения с иглой, предназначены для выполнения подкожных, внутримышечных, внутривенных и других видов инъекций. Шприцы по техническим характеристикам соответствуют требованиям ГОСТ. Шприцы поставляются в трехкомпонентном исполнении – цилиндр, поршень, уплотнитель. На внешней стороне цилиндра нанесена шкала градуировки объема. Дистальный конец шприца снабжен канюлей типа «Луер-слип». На внутренней части проксимального конца цилиндра имеется кольцо, препятствующее случайному выпадению поршня из цилиндра. Уплотнитель поршня выполнен из специальной резины и имеет три кольца контакта с внутренней поверхностью цилиндра, что исключает протекание и обеспечивает плавное скольжение поршня внутри цилиндра. Инъекционная игла из медицинской стали обработана силиконом и имеет трехгранную (атравматическую заточку). Детали шприцев изготовлены из следующих материалов: цилиндр – из полиэтилена низкого давления, снабжен уплотнителем из специальной резины, инъекционная игла из нержавеющей стали, обработана силиконом, закрыта колпачком из полиэтилена низкого давления. Изделие не содержит латекса. Индивидуальная потребительская упаковка герметично заварена. Шприцы стерильны, апирогенны, нетоксичны. Стерилизация газовая – оксидом этилена. Шприц Х-мл комплектуется иглой 0,00*0,00мм 00G. Средний срок годности 3года. | шт | 300 |

|  | Лот № 3 Реагенты для клинической лаборатории |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Ед. | Кол-во |
| 1 | Trop T Sensitive «Roche» лот 22660732 | Кор | 1 |
| 2 | А-амилаза (11.01-по Каравею) | Уп | 2 |
| 3 | Азотная кислота конц | л | 1 |
| 4 | Азур-эозин по Романовскому (1л) | Шт | 5 |
| 5 | АлАТ (01.11-метод Райтмана-Френкеля) | Уп | 3 |
| 6 | Антиген кардиолипиновый (РМП 2мл №10) | Шт | 15 |
| 7 | АПТВ-EL-тест (187, 100 опр) | Уп | 2 |
| 8 | Ареометр АОН-1 | Шт | 5 |
| 9 | АсАТ (02.11-метод Райтмана-Френкеля) | Упак | 3 |
| 10 | Билирубин (03.12-Ендрассик-Гроф) | Уп | 4 |
| 11 | БМ-контроль (с калибратором, 8фл) | Уп | 1 |
| 12 | Гематологический контроль – 14 (ООО «Медлакор» С-П) для МЕК - 6400 | Кор | 1 |
| 13 | Гликогемоглобин (для Nyco Card №24) | Шт | 6 |
| 14 | Держатель Quickshield с вкрученной двусторонней иглой VACUETTE №30 | Уп | 23 |
| 15 | Игла двусторонняя зеленая 38х0,8мм №100 (REF450076) | Уп | 25 |
| 16 | Калий (26.11) | Уп | 10 |
| 17 | Кальций (18.01) | Уп | 1 |
| 18 | Капилляр Mini Collect с ЭДТА КЗ 80мкл №100 | Уп | 50 |
| 19 | Капилляры гематокритные | Шт | 1000 |
| 20 | Комплект (д/окраски препаратов на 20 пр стекол) | Шт | 3 |
| 21 | Люис (РПГА) | Шт | 6 |
| 22 | Масло иммерсионное терпеновое | Кор | 5 |
| 23 | Масло иммерсионное терпеновое 100мл | Шт | 2 |
| 24 | Микроальбумин (для Nyco Card №24) | Уп | 6 |
| 25 | Мочевая кислота (12.02-энзиматич колориметрич) | Уп | 6 |
| 26 | Набор (д/анализа с/мозг.жид-ти (ликвора) 150 опр) | Шт | 1 |
| 27 | Набор (д/окраски мазков по Циль-Нильсеноу) | Уп | 3 |
| 28 | Набор диагностический для анализа СМЖ «Эколаб» | уп | 1 |
| 29 | Набор для определения Тропонина I, Миоглобина, Креатинкиназы МВ на 10 определений | Шт | 2 |
| 30 | Наконечник (780308 5000мкл. №1000) | Уп | 20 |
| 31 | Наконечники кат.№780011 (на 300мкл) | Уп (по 1000) | 12,5 |
| 32 | Наконечники кат.№780016 (на 1000мкл) | Уп (по 1000) | 7,5 |
| 33 | Натрий лимоннокислотный 3-х замещенный | Кг | 1 |
| 34 | Натрий лимоннокислый (3-зам., 1кг) | Уп | 2 |
| 35 | Новокарб (8038-400) | Шт | 5 |
| 36 | Общий белок (06.01-биуретовый в крови) | Уп | 7 |
| 37 | Патоплазма «Технология-стандарт» | Кор | 6 |
| 38 | Пробирка 10мл центрифужная град | Шт | 150 |
| 39 | Пробирка 10мл центрифужная неград.Мини-Мед Пром Россия | Шт | 150 |
| 40 | Пробирка Mini Collect с ЭДТА КЗ 0,25мл №100 (REF450476) | Уп | 20 |
| 41 | Пробирка Vacuette с ЭДТА/КЗ 4мл 13х75мм №50 (REF454036) | Уп | 20 |
| 42 | Пробирка микроцентрифужная Эппендорфа 2мл, с дел.п/п №1 | Шт | 5000 |
| 43 | Пробирка эппендорф 1,5мл №1000 (REF 18166) | Уп | 2 |
| 44 | Пробирки градуированные центрифужные | Шт | 100 |
| 45 | Пробирки неградуированные центрифужные | Шт | 500 |
| 46 | Пробирки Эппендорф Lot А 83613 (1,5мл) | Уп (по 1000) | 2 |
| 47 | Раствор для жесткой очистки с гипохлоритом (для МЕК) | Шт | 15 |
| 48 | Раствор моющий Детергент 5л. (для МЕК) Клинак | Шт | 15 |
| 49 | Ревматоидный фактор (052.011) | Шт | 1 |
| 50 | Р-р бриллиантового крезилового синего для окраски ретикулоцитов | Шт | 1 |
| 51 | Скарификатор стер.боковое копье №2000 | Уп | 10 |
| 52 | Соляная кислота конц. | Л | 1 |
| 53 | С-реактивный белок 051.011 | Уп | 1 |
| 54 | Стекло покровное 24х24 №1000 | Уп | 20 |
| 55 | Сульфосалициловая к-та | Кг | 2 |
| 56 | Сыворотка д/диаг.сифилиса контр.отриц.сухая 1мл №10 | Шт | 1 |
| 57 | Сыворотка д/диаг.сифилиса контр.положит.сухая 1мл №10 | Шт | 1 |
| 58 | Сыворотка д/диаг.сифилиса контр.слабоположит.сухая 1мл амп №10 | Уп | 1 |
| 59 | Тест-полоски Combiscreen №150 | Шт | 10 |
| 60 | Тест-полоски Glucocard II №50 | Шт | 10 |
| 61 | Тест-полоски Саттелит №50 | Шт | 10 |
| 62 | Тест-полоски Урискан 11 №100 | Шт | 10 |
| 63 | Тест-система 60425002 Иммунокомб Helicobacter Pilori | Уп | 3 |
| 64 | Техпластин (R) (100 пор.№ 134) | Уп | 10 |
| 65 | Триглицериды «Витал №В 17.22» | Кор | 12 |
| 66 | Фотоглюкоза (5х200 опр.х1мл) | Шт | 10 |
| 67 | Хлориды (14.01) | Уп | 6 |
| 68 | Холестерин (13.04-высокая плотность) | Уп | 2 |
| 69 | Холестерин (13.32-энзим.) Витал Диагностикс СПб ООО Россия | Уп | 10 |
| 70 | Цилиндр 1-50-2 с делениями с носиком | Шт | 5 |

Предлагаемый товар должен быть зарегистрирован и разрешен к применению на территории Российской Федерации. Качество товара должно соответствовать государственным стандартам РФ и подтверждаться прилагаемыми при поставке документами (сертификат соответствия (в случае обязательной сертификации), декларация качества, регистрационное удостоверение) на партию товара.