Приложение № 1 к Постановлению администрации Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области № 26 от 24.01.2024 года

Перечень объектов Тайтурского муниципального образования, в отношении которых планируется

заключение концессионного соглашения в 2024 году

| № п/п | Наименование объекта по правоустанавливающему докумен ту | Адрес (местоположение) | Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего право собственности на объект | Кадастровый номер | Инвентарный номер | Год ввода в эксплуатацию | Балансовая стоимость, руб. | Остаточная стоимость, руб. | Технические характеристики | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание котельной | Иркутская область, Усольский район, д.Буреть ул.Молодёжная,д.9 | Свидетельство о государственной регистрации права №38-38-12/018/2010-087от 04 августа 2010 года | 38-38-12/012/2008-208 | 25:240:001:200479750 | 1990 | 440 490,00 | 0,00 | Нежилое здание, мощность на 3 котла, производительность 1,55 Гкал./час., этажность (этаж) 1, площадь 834,2 кв. м. Состояние удовлетворительное | 100% |
| 2 | Здание | Иркутская область, Усольский район, р.п.Тайтурка , Победы, д.10 | Свидетельство о государственной регистрации права №38-38-12/029/2012-726 от 11 декабря 2012 года | 38:16:000019:1488 | - | 2012 | ### 3 988 522,00 | 0,00 | Нежилое здание, мощность на 3 котла, производительность 6,88 Гкал./час., этажность (этаж) 1. Состояние удовлетворительное. | 100% |
| 3 | Нежилое здание электрической котельной | Иркутская область, Усольский район, р.п.Тайтурка ул.Нагорная, д.1Б | Свидетельство о государственной регистрации права №38-38-12/018/2010-089от 04 августа 2010 года | 38-38-12/012/2007-194 | 25:240:001:010083770/1Б | 1989 | ### 0,00 | 0,00 | Нежилое здание, мощность на 2 котла, производительность 1,032 Гкал./час., этажность (этаж) 2, площадь303,19 кв. м. Состояние удовлетворительное | 100% |
| 4 | Котельная со вспомогательными помещениями | Иркутская область, Усольский район, р.п. Тайтурка, ул. Пролетарская, д. 78Б | Свидетельство о гос. регистрации права от 27.03.2015 г. № 38-38/012-38/012/002/2015-4268/2 от 27.03.2015 г. | 38:16:000018:1060 | 25:240:001:200255640 | 1960 | ### 641 384,00 | 0,00 | Нежилое здание, мощность на 2 котла, производительность 1,04 Гкал./час., этажность (этаж) 1, площадь 212,4 кв. м. Состояние удовлетворительное | 100% |
| 5 | Здание насосной №3 КНС | Иркутская область, Усольский район, р.п.Тайтурка, ул.Пеньковского, д.2А | Свидетельство о государственной регистрации права №38-38-12/014/2010-917 от 11 августа 2010 года | 38-38-12/008/2008-861 | 25:240:001:200478750 | 1969 | ### 881 910,00 | 0,00 | Нежилое здание, Производительность 65 м3/час., этажность (этаж) 1, площадь 53,38 кв. м. Состояние удовлетворительное | 100% |
| 6 | Здание насосной №4 КНС | Иркутская область, Усольский район, р.п. Тайтурка, ул.Нагорная, 2Б | Свидетельство о государственной регистрации права №38-38-12/014/2010-918 от 11 августа 2010 года | 38-38-12/008/2008-862 | 25:240:001:200478780 | 1959 | ### 245 652,00 | 0,00 | Нежилое здание, Производительность 28 м3/час., этажность (этаж) 1, площадь 8,0 кв. м. Состояние удовлетворительное | 100% |
| 7 | Водозабор | Иркутская область, Усольский район, р.п.Тайтурка, ул.Победы, д.8 | Свидетельство о государственной регистрации права №38-38-12/015/2010-868 от 13 августа 2010 года | 38-38-12/008/2008-855 | 25:240:001:200478800 | 1959 | ### 2 354 311,00 | ### 0,00 | Сооружение, производительность 200 м3/час Состояние удовлетворительное | 100% |
| 8 | Здание насосной №2 КНС | Иркутская область, Усольский район, р.п.Тайтурка, ул.Победы,д2А | Свидетельство о государственной регистрации права №38-38-12/021/2010-419 от 26 августа 2010 года | 38-38-12/008/2008-860 | 25:240:001:200478740 | 1969 | ### 955 589,00 | 0,00 | Нежилое здание, Производительность 65 м3/час., этажность (этаж) 1, площадь 47,19 кв. м. Состояние удовлетворительное | 100% |
| 9 | Скважина №1 | Иркутская область, Усольский район, в юго-восточной части д.Буреть, в 215-ти метрах от ул.Молодежная | Свидетельство о государственной регистрации права №38-38-12/020/2010-981 от 01 октября 2010 года | 38-38-12/012/2008-199 | 25:240:001:200479720 | 1990 | ### 1 080 123,00 | 0,00 | Сооружение коммунальной инфраструктуры, глубина -70 м. Состояние удовлетворительное | 100% |
| 10 | Скважина №2 | Иркутская область, Усольский район, в юго-восточной части д.Буреть, в 215-ти метрах от ул.Молодежная | Свидетельство о государственной регистрации права №38-38-12/020/2010-979 от 05 октября 2010 года | 38-38-12/012/2008-200 | 25:240:001:200479730 | 1990 | ### 366 374,00 | 0,00 | Сооружение коммунальной инфраструктуры, глубина -65 м. Состояние удовлетворительное | 100% |
| 11 | Здание | Иркутская область, Усольский район, р.п. Тайтурка, ул. Пролетарская, д. 78в | Свидетельство о государственной регистрации права № 38-38/012-38/012/002/2015-4264/2 от 27.03.2015 | 38:16:000000:485 | - | 1984 | ### 37 450,00 | 0,00 | Нежилое здание, этажность (этаж) 1, площадь 4,5 кв.м. Состояние удовлетворительное | 100% |
| 12 | Башня водонапорная, деревянная | Российская Федерация, Иркутская область, Усольский район, д. Буреть, ул. Трактовая, 17А | Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 10.02.2020г. | 38:16:000001:572 | - |  | ### 81 735,43 | 0,00 | Нежилое здание, этажность (этаж) 1, площадь 30,5 кв.м. Состояние удовлетворительное | 100% |
| 13 | Башня водонапорная, кирпичная | Российская Федерация, Иркутская область, Усольский район, д. Буреть, ул. Пионерская, д.11 | Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 10.02.2020г. | 38:16:000001:575 | - |  | ### 78 519,61 | 0,00 | Нежилое здание, этажность (этаж) 1, площадь 29,3 кв.м. Состояние удовлетворительное | 100% |
|  | Инженерные сети | Инженерные сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Теплосеть ТК-12-ул.Лесная до ТК-22 | Иркутская область, Усольский район, р.п.Тайтурка | Свидетельство о государственной регистрации права №38-38-12/024/2010-222 от 27 сентября 2010 года | 38-38-12/010/2008-284 | 25:240:001:200499080 | 1972 | 0,00 | 0,00 | Сооружения коммунальной инфраструктуры. Трубопроводы стальные, протяженностью-535,0 п. м. Состояние удовлетворительное | 100% |
| 15 | Канализация р.п.Тайтурка | Иркутская область, Усольский район, р.п.Тайтурка | Свидетельство о государственной регистрации права №38-38-12/024/2010-223 от 24 сентября 2010 года | 38-38-12/012/2008-210 | 25:240:001:200479830 | 1986 | ### 1 561 361,00 | 0,00 | Сооружения коммунальной инфраструктуры. Трубопроводы стальные, протяженностью- 4751,4 п.м. Состояние удовлетворительное | 100% |
| 16 | Теплосеть ТК-11-ТК-51; ТК-11-ТК-16 | Иркутская область, Усольский район, р.п.Тайтурка | Свидетельство о государственной регистрации права №38-38-12/021/2010-946 от 24сентября 2010 года | 38-38-12/010/2008-286 | 25:240:001:200499090 | 1972 | 0,00 | 0,00 | Сооружения коммунальной инфраструктуры. Трубопроводы стальные, протяженностью-530,0 пог. м. Состояние удовлетворительное | 100% |
| 17 | Водопровод 1350м | Иркутская область Усольский район, д.Буреть | Свидетельство о государственной регистрации права №38-38-12/020/2010-980 от 05 октября 2010 года | 38-38-12/012/2008-201 | 25:240:001:200479940 | 1990 | ### 1 338 938,00 | 0,00 | Сооружения коммунальной инфраструктуры. Трубопроводы стальные, протяженностью-2341,5 м. Состояние удовлетворительное | 100% |
| 18 | Тепловые сети | Иркутская область, Усольский район, д.Буреть | Свидетельство о государственной регистрации права №38-38-12/024/2010-596 от 08 октября 2010 года | 38-38-12/012/2008-202 | 25:240:001:200479950 | 1990 | ### 7 193 094,00 | 0,00 | Сооружения коммунальной инфраструктуры. Трубопроводы стальные, протяженностью-1187,6 м. Состояние удовлетворительное | 100% |
| 19 | Сети хозяйственно- питьевого водопровода р.п.Тайтурка | Иркутская область, Усольский район, р.п.Тайтурка | Свидетельство о государственной регистрации права №38-38-12/027/2010-326 от 18 октября 2010 года | 38-38-12/002/2008-698 | 25:240:001:200479150 | 1969 | ### 2 294 656,00 | 0,00 | Сооружение коммунальной инфраструктуры, год постройки 1969., протяженностью 5757 м. | 100% |
| 20 | Теплосеть ТК-3-ТК-11, ТК-9-ТК-27; ТК-26-пер.Пеньковского | Иркутская область, Усольский район, р.п.Тайтурка | Свидетельство о государственной регистрации права №38-38-12/027/2010-327 от 18 октября 2010 года | 38-38-12/010/2008-285 | 25:240:001:200499070 | 1988 | ### 12 846 904,00 | 0,00 | Сооружения коммунальной инфраструктуры. Трубопроводы стальные, протяженностью-1154,1 м. | 100% |
| 21 | Теплосеть от бойлерной до ТК-3 | Иркутская область, Усольский район, р.п.Тайтурка, ул.Победы | Свидетельство о государственной регистрации права №38-38-12/027/2010-445 от 19.10.2010 г. | 38-38-12/027/2010-445 | 25:240:001:200499060 | 1961 | ### 4 484 798,00 | 0,00 | Сооружения коммунальной инфраструктуры. Трубопроводы стальные, протяженностью-1498,2 м. | 100% |
| 22 | Теплосеть ТК-51-ТК-45 ТК-36 | Иркутская область, Усольский район, р.п.Тайтурка | Свидетельство о государственной регистрации права №38-38-12/027/2010-443 от 19.10.2010 г. | 38-38-12/010/2008-288 | 25:240:001:200499100 | 1990 | 0,00 | 0,00 | Сооружения коммунальной инфраструктуры. Трубопроводы стальные, протяженностью-1225,3пог. м.. | 100% |
| 23 | Сооружение, ул.Фурманова | Российская Федерация, Иркутская область, Усольский район, р.п.Тайтурка, ул. Фурманова | Свидетельство о государственной регистрации права №38-38/012-38/012/005/2016-14/2 от 15.04.2016 г. | 38:16:000019:1495 | - | 1980 | 0,00 | 0,00 | Сооружения коммунальной инфраструктуры. Трубопроводы стальные, протяженностью-65м. | 100% |
| 24 | Тепловая сеть р.п.Тайтурка от ТК-18 ул.Лесная до ул.Советская,2,4 | Иркутская область, Усольский район, р.п.Тайтурка | Свидетельство о государственной регистрации права №38-38/012-38/012/005/2016-40/2 от 15.04.2016 г. | 38:16:000000:1026 | - | 1975 | 0,00 | 0,00 | Сооружения коммунальной инфраструктуры. Трубопроводы стальные, протяженностью-71м. | 100% |
| 25 | Тепловая сеть р.п.Тайтурка от ТК-42 до ДЮСША по ул.Нефтебазовская | Российская Федерация, Иркутская область, Усольский район, р.п.Тайтурка, от ТК-42 до ДЮСША по ул.Нефтебазовская | Свидетельство о государственной регистрации права №38-38/012-38/012/005/2016-21/2 от 15.04.2016 г. | 38:16:000000:1028 | - | 1978 | 0,00 | 0,00 | Сооружения коммунальной инфраструктуры. Трубопроводы стальные, протяженностью-89м. | 100% |
| 26 | Тепловая сеть р.п.Тайтурка ул.Лесная,5 до ул.Советская,6 | Российская Федерация, Иркутская область, Усольский район, р.п.Тайтурка, ул.Лесная,5 до ул.Советская,6 | Свидетельство о государственной регистрации права №38-38/012-38/012/005/2016-17/2 от 15.04.2016 г. | 38:16:000000:1025 | - | 1975 | 0,00 | 0,00 | Сооружения коммунальной инфраструктуры. Трубопроводы стальные, протяженностью-50 м. | 100% |
| 27 | Тепловая сеть р.п.Тайтурка, от ТК-16 по ул.Чапаева | Российская Федерация, Иркутская область, Усольскийрайон, р.п.Тайтурка, от ТК-16 по ул.Чапаева | Свидетельство о государственной регистрации права №38-38/012-38/012/008/2016-18/2 от 15.04.2016 г. | 38:16:000000:1031 | - | 1979 | 0,00 | 0,00 | Сооружения коммунальной инфраструктуры. Трубопроводы стальные, протяженностью-132м. | 100% |
| 28 | Тепловая сеть р.п.Тайтурка, от ТК-14 ул.Гоголя до ул.Фурманова,11 | Российская Федерация, Иркутская область, Усольский район, р.п.Тайтурка, от ТК-14 ул.Гоголя до ул.Фурманова,11 | Свидетельство о государственной регистрации права №38-38/012-38/012/005/2016-20/2 от 15.04.2016 г. | 38:16:000000:1022 | - | 1984 | 0,00 | 0,00 | Сооружения коммунальной инфраструктуры. Трубопроводы стальные, протяженностью-63,40м. | 100% |
| 29 | Тепловая сеть р.п.Тайтурка, от ТК-20 ул.Лесная до ул.Советская,12 | Российская Федерация, Иркутская область, Усольский район, р.п.Тайтурка, от ТК-20 ул.Лесная до ул.Советская,12 | Свидетельство о государственной регистрации права № 38-38/012-38/012/005/2016-16/2 от 15.04.2016 г. | 38:16:000000:1026 | - | 1982 | 0,00 | 0,00 | Сооружения коммунальной инфраструктуры. Трубопроводы стальные, протяженностью-82м. | 100% |
| 30 | Тепловая сеть р.п.Тайтурка, от ТК-22 ул.Лесная до ул.Чайковского | Российская Федерация, Иркутская область, Усольский район, р.п.Тайтурка, от ТК-22 ул.Лесная до ул.Чайковского | Свидетельство о государственной регистрации права №38-38/012-38/012/005/2016-19/2 от 15.04.2016 г. | 38:16:000000:1029 | - | 1997 | 0,00 | 0,00 | Сооружения коммунальной инфраструктуры. Трубопроводы стальные, протяженностью-132м. | 100% |
| 31 | Тепловая сеть р.п.Тайтурка, ул.Победы,10 до бойлерной | Российская Федерация, Иркутская область, Усольский район, р.п.Тайтурка, ул.Победы,10 до бойлерной | Свидетельство о государственной регистрации права № 38-38/012-38/012/005/2016-15/2 от 15.04.2016 г. | 38:16:0000001030 | - | 2010 | 0,00 | 0,00 | Сооружения коммунальной инфраструктуры. Трубопроводы стальные, протяженностью-121 м. | 100% |
| 32 | Теплосеть эл.котельной –жилые дома ул.Нагорная, д. 1 «А»; д.2, д. 3 «А» | Иркутская область, Усольский район, р.п.Тайтуркаул.Нагорная | Свидетельство о государственной регистрации права № 38-38-12/027/2010-444 от 22 октября 2010 года | 38-38-12/002/2008-699 | 25:240:001:200479170 | 1989 | 0,00 | 0,00 | Сооружения коммунальной инфраструктуры. Трубопроводы стальные, протяженностью-242,4 м. | 100% |
| 33 | Линия водопровода от ВК-8 до ВК-9ж по ул.Нагорная | Иркутская область, Усольскийрайон, р.п.Тайтуркаул.Нагорная | Свидетельство о государственной регистрации права № 38-38-12/021/2010-418 от 26 августа 2010 года | 38-38-12/008/2008-864 | 25:240:001:200478790 | 1991 | 0,00 | 0,00 | Сооружение коммунальной инфраструктуры, протяженностью 988 м. | 100% |
| 34 | Сети тепло и водоснабжения | Иркутская область, Усольский район, р. п. Тайтурка, ул. Совхозная | Свидетельство о гос. регистрации права от 27.03.2015 г. № 38-38/012-38/012/002/2015-4270/2 от 27.03.2015 г. | 38:16:000018:1005 | 13248 | 1989 | ### 568 405,00 | 0,00 | Сооружения коммунальной инфраструктуры. Трубопроводы стальные, пртяженностью-108 п. м. | 100% |
| 35 | Сеть холодного водоснабжения от насосной станции до котельной | Иркутская область, Усольский район, р. п. Тайтурка, ул. Пролетарская | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости | 38:16:000018:1142 |  | 1992 |  |  | Сооружения коммунальной инфраструктуры. Трубопроводы стальные, пртяженностью-102 м. |  |
| 36 | Сети тепло и водоснабжения | Иркутская область, Усольский район, р. п. Тайтурка, ул. Пролетарская | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости | 38:16:000018:1143 |  | 1992 |  |  | Сооружения коммунальной инфраструктуры. Трубопроводы стальные, пртяженностью-157 м. |  |

- Недвижимое имущество, входящее в состав Иного имущества

| № п/п | Наименование объекта по правоустанавливающему документу | Адрес (местоположение) | Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего право собственности на объект | Кадастровый номер | Инвентарный номер | Год ввода в эксплуатацию | Балансовая стоимость, руб. | Остаточная стоимость, руб. | Технические характеристики | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание бойлерной | Иркутская область, Усольский район, р. п. Тайтурка, ул. Победы, д. 10А. | Свидетельство о государственной регистрации права № 38-38-12/015/2010-869 от 13 августа 2010 года | 38-38-12/008/2008-858 | 25:240:001:200478760 | 1972 | ### 1 112 328,00 | 0,00 | Нежилое здание, год постройки 1972, общая площадь 276,11 кв.м. этажность (этаж) 1. | 100% |
| 2 | Водоснабжение поста ЭЦ станции Белая | Иркутская область, Усольский район, р.п. Тайтурка, ул. Нагорная | Свидетельство о государственной регистрации права № 38-38-12/027/2010-325 от 18 октября 2010 года | 38-38-12/008/2008-863 | 25:240:001:200478810 | 1991 | ### 2 258 966,00 | 0,00 | Сооружение коммунальной инфраструктуры, протяженностью 370 м. | 100% |
| 3 | Здание ТП (2 трансформатора ТМ-630/10/0,4) | Иркутская область, Усольский район, р. п. Тайтурка, ул. Победы, д. 10В | свидетельство о государственной регистрации права № 38-38-12/014/2010-919 от 11 августа 2010 года | 38-38-12/008/2008-857 | 25:240:001:200478770 | 1960 | 0,00 | 0,00 | Нежилое здание, 1-этажное, год постройки 1960 общая площадь 55,24 кв.м. | 100% |
| 4 | Линия ВЛ -10 кВ на котельную | Иркутская область, Усольский район, д. Буреть, ул. Молодежная | Свидетельство о государственной регистрации права № 38-38-12/024/2010-599 от 11 октября 2010 года | 38-38-12/012/2008-209 | 25:240:001:200479930 | 1990 | ### 144 797,00 | 0,00 | Сооружение энергетики и электропередачи, протяженность 0,197 км. | 100% |
| 5 | Здание операторской | Иркутская область, Усольский район, д. Буреть, ул. Молодежная, д. 11 | Свидетельство о государственной регистрации права № 38-38-12/024/2010-221от 27 сентября 2010 года | 38-38-12/012/2008-198 | 25:240:001:200479740 | 1989 | ### 65 895,00 | 0,00 | Нежилое здание, год постройки 1989, этажность (этаж) 1, площадь 16 кв. м. | 100% |
| 6 | Водопровод от водозабора до бойлерной | Иркутская область, Усольский район, р.п. Тайтурка, ул. Победы | Свидетельство о государственной регистрации права № 38-38-12/027/2010-324 от 18 октября 2010 года | 38-38-12/008/2008-865 | 25:240:001:2004478820 | 1969 | ### 145 360,00 | 0,00 | Сооружение коммунальной инфраструктуры, год постройки 1969., протяженностью 362 м. | 100% |