| СОГЛАСОВАНО: |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
| Мэр муниципального образования Мамско-Чуйского района |  | Главный врач Муниципального учреждения здравоохранения «Центральная районная больница» |
| _____________________________А.Б.Сергей |  | _____________________________О.Б.Варламов |
| «______» _______________________2012 г. |  | «______» _______________________2012 г. |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН в электронной форме

на выполнение работ по капитальному ремонту здания Инфекционного отделения МУЗ «ЦРБ»

| Уполномоченный орган: | Административно-хозяйственная часть МУЗ «ЦРБ»" |
| --- | --- |
| Организатор торгов: | Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница» |

# п. Мама

# 2012 г.

Документация об аукционе включает в себя следующие разделы:

ЧАСТЬ I. ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Раздел 1. 1. ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В АУКЦИОНЕ

Раздел 2.  ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ.

Раздел 3. АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.

Раздел 4. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ.

Раздел 5. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ.

Раздел 6. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ  В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ. ПРОВЕДЕНИЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Раздел 7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ.

Раздел  8. Обеспечение исполнения контракта

Раздел 9.  ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

ЧАСТЬ II. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ЧАСТЬ III. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

ЧАСТЬ IV. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ КОНТРАКТА

ЧАСТЬ I. ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

# Раздел 1.  ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В АУКЦИОНЕ

Уважаемые господа!

Администрация муниципального образования Мамско-Чуйского района, далее Заказчик, приглашает к участию в в открытом аукционе в электронной форме любых юридических лиц независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любых физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, получившие аккредитацию у оператора электронной площадки. Полная информация аукциона указана в «Информационной карте открытого  аукциона в электронной форме».

Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон №94-ФЗ), а также иным законодательством, регулирующим отношения в сфере размещения заказов.

Участие в открытом аукционе в электронной форме возможно при наличии на счете участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету в соответствии положениями Федерального закона № 94-ФЗ, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, предусмотренный  в «Информационной карте открытого  аукциона в электронной форме».

Раздел 2.  ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ.

2. 1. Предмет аукциона. Место и сроки (периоды) поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

1. Заказчик извещает всех заинтересованных лиц о проведении аукциона в электронной форме и возможности подавать заявки на участие в аукционе в электронной форме на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, информация о которых содержится в «Информационной карте открытого  аукциона в электронной форме», в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в документации об аукционе в электронной форме, в том числе в проекте муниципального контракта .

2. Место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг указаны в «Информационной карте открытого  аукциона в электронной форме».

2.2 Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме

Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме размещается заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией на официальном сайте www.zakupki.gov.ru не менее чем за семь дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

2.3. Начальная (максимальная) цена контракта (лота).

Начальная (максимальная) цена контракта (лота) указана в «Информационной карте открытого  аукциона в электронной форме». Данная цена не может быть превышена при заключении муниципального контракта по итогам торгов.

2.4. Источник финансирования и порядок оплаты.

1. Заказчик направляет средства на финансирование муниципального  контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, который будет заключен по результатам данного аукциона в электронной форме, из источника финансирования муниципального заказа, указанного в «Информационной карте открытого  аукциона в электронной форме».

2. Форма, срок и порядок оплаты за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги определяется в проекте муниципального контракта, приведенном в документации об аукционе в электронной форме, и указан в «Информационной карте открытого  аукциона в электронной форме».

### 2.5. Требования к Участникам размещения заказа.

В аукционе могут принимать участие юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

1) Соответствие участников размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом аукциона:

2) Не проведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или не проведение в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства.

3) Не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.

4) Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5) Отсутствие участника размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков.

Раздел 3. АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.

3.1. Содержание аукционной документации.

Документация об аукционе в электронной форме включает документы, указанные в Содержании, а также изменения и дополнения, вносимые в документацию об аукционе в электронной форме в порядке, предусмотренном пунктом 3.3. настоящего Раздела.

В случае проведения открытого аукциона в электронной форме заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация обеспечивают размещение документации об открытом аукционе в электронной форме на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в срок, не менее чем за семь дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, одновременно с размещением извещения о проведении открытого аукциона.

3.2. Разъяснение аукционной документации.

1. Любой участник размещения заказа независимо от наличия у него аккредитации на электронной площадке вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение открытого аукциона в электронной форме, запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос заказчику, в уполномоченный орган.

2. В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной площадки указанного  запроса заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация размещают разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос, на официальном сайте при условии, что указанный запрос поступил заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

3. Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме не должно изменять ее суть.

4. Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме вправе принять решение о внесении изменений в документацию об открытом аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Изменение предмета открытого аукциона в электронной форме не допускается. В течение одного дня со дня принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию об открытом аукционе, размещаются заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией на официальном сайте www.zakupki.gov.ru. При этом срок подачи заявок на участие в открытом аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения таких изменений до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе этот срок составлял не менее чем семь дней.

3.3. Внесение изменений в документацию об аукционе в электронной форме.

Заказчик, уполномоченный орган вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Изменение предмета открытого аукциона в электронной форме не допускается. В течение одного дня со дня принятия такого решения заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация размещают указанные изменения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru. При этом срок подачи заявок на участие в открытом аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении открытого аукциона до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе этот срок составлял не менее чем семь дней.

3.4 Отказ от проведения аукциона в электронной форме.

1. Заказчик, уполномоченный орган официально  разместивший на сайте www.zakupki. gov.ru извещение о проведении аукциона в электронной форме,  вправе отказаться от проведения открытого аукциона в электронной форме не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

2. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация в течение одного дня со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона размещают извещение об отказе от проведения открытого аукциона на официальном сайте www.zakupki.gov.ru. Оператор электронной площадки в течение одного рабочего дня со дня размещения на официальном сайте www.zakupki.gov.ru извещения об отказе от проведения открытого аукциона прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 статьи 41.8 Федерального закона 94-ФЗ блокирование операций по счету участника размещения заказа для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе.

Раздел 4. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ.

4.1. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

1. Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке в соответствии с статьями 41.3, 41.4 Федерального закона 94-ФЗ, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в двух частях.

2. Участие в открытом аукционе в электронной форме возможно при наличии на счете участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету в соответствии с частью 11 статьи 41.3, Федерального закона 94-ФЗ, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, предусмотренный документацией об открытом аукционе в электронной форме.

3. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, которую представляет участник размещения заказа в соответствии с настоящей документацией, должна содержать сведения и документы, указанные в «Информационной карте открытого  аукциона в электронной форме».

4. Сведения и документы, которые должны содержаться в первой и второй частях заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, указаны в «Информационной карте открытого  аукциона в электронной форме».

4.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

1. Все документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением заверенного надлежащим образом перевода соответствующих документов на русский язык.

2. Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.

4.3. Валюта заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме и предложения по цене муниципального  контракта.

Цена на открытом аукционе в электронной форме должна быть выражена в валюте (валютах) государственного контракта, которая указана  в «Информационной карте открытого аукциона в электронной форме».

4.4. Требования к документам, входящим в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

1. Все документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должны иметь четко читаемый текст.

2. Сведения, содержащиеся в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме, не должны допускать двусмысленных толкований.

Раздел 5. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ.

5.1.  Срок подачи заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до предусмотренных документацией о проведении открытого аукциона в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

5.2 Инструкция по заполнению и подаче заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

2. Поступление указанной в пункте 5 настоящего подраздела заявки является поручением о блокировании операций по счету такого участника размещения заказа, открытому для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе.

3. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме оператор электронной площадки обязан осуществить блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытом аукционе участника размещения заказа, подавшего такую заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.

4. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов участником размещения заказа в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа. Наличие электронной цифровой подписи указанных лиц, означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени соответствующего участника размещения заказа, а также  подлинность и достоверность таких документов и сведений.

5.3. Количество заявок на участие в аукционе в электронной форме.

1. Каждый участник размещения заказа может подать только 1 (одну) заявку на участие в аукционе в электронной форме по каждому лоту.

2. В случае участия в аукционе по нескольким лотам, заявки на участие в аукционе в электронной форме подаются по каждому лоту отдельно и оформляются в соответствии с требованиями, изложенными в документации об аукционе в электронной форме.

5.4. Отзыв и изменение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

Изменение участником размещения заказа своей заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме после ее подачи не допускается.

Раздел 6. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ  В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ. ПРОВЕДЕНИЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ.

6.1. Рассмотрение первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

1. Аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащие предусмотренные частью 4 статьи 41.8 Федерального закона № 94-ФЗ сведения, на соответствие требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ.

2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

3. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в открытом аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим разделом.

4. Участник размещения заказа не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме в следующих случаях:

1) непредоставления сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 Федерального закона № 94-ФЗ, или предоставления недостоверных сведений;

2) несоответствия сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8  Федерального закона № 94-ФЗ, требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме.

5. Отказ в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме по основаниям, не предусмотренным частью 4 настоящей статьи, не допускается.

6. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащей сведения, предусмотренные частью 4 статьи 41.8 Федерального закона 94-ФЗ, аукционной комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и заказчиком, уполномоченным органом в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе.

7. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме подана только одна заявка на участие в открытом аукционе или не подана ни одна заявка на участие в открытом аукционе, а также в случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона, в указанный в части 6 настоящей статьи протокол вносится информация о признании открытого аукциона несостоявшимся.

8. В случае, если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, признан участником открытого аукциона, оператор электронной площадки направляет заказчику, в уполномоченный орган вторую часть заявки на участие в открытом аукционе, содержащую документы и сведения, предусмотренные частью 6 статьи 41.8 Федерального закона 94-ФЗ. В течение трех дней с момента поступления второй части заявки на участие в открытом аукционе аукционная комиссия проверяет в порядке, установленном статьей 41.11 Федерального закона 94-ФЗ, соответствие участника открытого аукциона требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме. В случае, если принято решение о соответствии участника открытого аукциона указанным требованиям, в течение четырех дней со дня принятия такого решения заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация направляют оператору электронной площадки проект контракта, прилагаемого к документации об открытом аукционе, без подписи контракта заказчиком. Заключение контракта с участником размещения заказа, признанным единственным участником открытого аукциона, осуществляется в соответствии с частями 3 - 8, 11, 12, 17 - 19 статьи 41.12 Федерального закона 94-ФЗ. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, или по цене контракта, согласованной с таким участником размещения заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта. Участник размещения заказа, признанный единственным участником открытого аукциона, не вправе отказаться от заключения государственного или муниципального контракта.

## 6.2. Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме

## Проведения открытого аукциона в электронной форме осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 41.10. Федерального закона 94-ФЗ

1. В открытом аукционе в электронной форме могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками открытого аукциона.

2. Открытый аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме. Время начала проведения открытого аукциона устанавливается оператором электронной площадки.

3. Днем проведения открытого аукциона в электронной форме является рабочий день, следующий после истечения двух дней со дня окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

4. Открытый аукцион в электронной форме проводится путем снижения, начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, в порядке, установленном настоящим разделом.

5. "Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до одного процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

6. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона подают предложения о цене контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене контракта на величину в пределах "шага аукциона".

7. При проведении открытого аукциона в электронной форме любой участник открытого аукциона также вправе подать предложение о цене контракта независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения требований, предусмотренных пунктом 8 настоящего подраздела.

8. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона подают предложения о цене контракта с учетом следующих требований:

1) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта, равное предложению или большее чем предложение о цене контракта, которые поданы таким участником открытого аукциона ранее, а также предложение о цене контракта, равное нулю;

2) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта ниже чем текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженного на "шаг аукциона";

3) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта ниже чем текущее минимальное предложение о цене контракта в случае, если такое предложение о цене контракта подано этим же участником открытого аукциона.

9. От начала проведения открытого аукциона в электронной форме на электронной площадке до истечения срока подачи предложений о цене контракта должны быть указаны в обязательном порядке все предложения о цене контракта и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта в соответствии с пунктом 11 настоящего подраздела.

10. При проведении открытого аукциона в электронной форме устанавливается время приема предложений участников открытого аукциона о цене контракта, составляющее десять минут от начала проведения открытого аукциона до истечения срока подачи предложений о цене контракта, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене контракта. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене контракта не поступило, открытый аукцион автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

11. В течение десяти минут с момента завершения в соответствии с пунктом 10 настоящего подраздела открытого аукциона в электронной форме любой участник открытого аукциона вправе подать предложение о цене контракта независимо от "шага аукциона" с учетом требований, предусмотренных пунктами 7 и 8 настоящего подраздела.

12. Оператор электронной площадки обязан обеспечивать при проведении открытого аукциона в электронной форме конфиденциальность данных об участниках открытого аукциона.

13. Во время проведения открытого аукциона в электронной форме оператор электронной площадки обязан отклонить предложение о цене контракта в момент его поступления, если оно не соответствует требованиям, предусмотренным настоящего подраздела.

14. Отклонение оператором электронной площадки предложений о цене контракта по основаниям, не предусмотренным пунктом 13 настоящего подраздела, не допускается.

15. В случае, если была предложена цена контракта, равная цене, предложенной другим участником открытого аукциона в электронной форме, лучшим признается предложение о цене контракта, поступившее ранее других предложений.

16. В случае проведения в соответствии с пунктом 4 настоящего подраздела открытого аукциона в электронной форме участником открытого аукциона в электронной форме, предложившим наиболее низкую цену контракта, признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, к оборудованию и наиболее низкую цену единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, наиболее низкую цену единицы услуги.

17. Протокол проведения открытого аукциона в электронной форме размещается оператором электронной площадки на электронной площадке в течение тридцати минут после окончания открытого аукциона. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания открытого аукциона, начальная (максимальная) цена контракта, все минимальные предложения о цене контракта, сделанные участниками открытого аукциона и ранжированные по мере убывания с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в открытом аукционе в электронной форме, которые поданы участниками открытого аукциона, сделавшими соответствующие предложения о цене контракта, и с указанием времени поступления данных предложений.

18. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, указанного в пункте 17 настоящего подраздела, оператор электронной площадки обязан направить заказчику, в уполномоченный орган такой протокол и вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданных участниками открытого аукциона в электронной форме, предложения о цене контракта которых при ранжировании в соответствии с пунктом 17 настоящего подраздела получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в открытом аукционе в электронной форме принимали участие менее десяти участников открытого аукциона, вторые части заявок на участие в открытом аукционе, поданных такими участниками открытого аукциона. В течение этого же срока оператор электронной площадки обязан направить также уведомление указанным участникам открытого аукциона.

19. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения открытого аукциона в электронной форме ни один из участников открытого аукциона в электронной форме не подал предложение о цене контракта в соответствии с пунктом 6 настоящего подраздела, открытый аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати минут после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на электронной площадке протокол о признании открытого аукциона несостоявшимся и направляет его заказчику, в уполномоченный орган, специализированную организацию. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания открытого аукциона, начальная (максимальная) цена контракта.

20. Любой участник открытого аукциона в электронной форме после размещения на электронной площадке указанного в пункте 17 настоящего подраздела протокола вправе направить оператору электронной площадки запрос о разъяснении результатов открытого аукциона. Оператор электронной площадки в течение двух рабочих дней со дня поступления данного запроса обязан предоставить такому участнику открытого аукциона соответствующие разъяснения.

21. Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность проведения открытого аукциона в электронной форме, надежность функционирования программных и технических средств, используемых для проведения открытого аукциона, равный доступ участников открытого аукциона к участию в нем, а также выполнение действий, предусмотренных настоящей статьей, независимо от времени окончания открытого аукциона.

6.3. Рассмотрение вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

1. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, направленных заказчику оператором электронной площадки в соответствии с частью 20 статьи 41.10 Федерального закона № 94-ФЗ, на соответствие их требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

2. Аукционной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящей статьей. Для принятия указанного решения аукционная комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку на участие в открытом аукционе.

3. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, направленных в соответствии с частью 20 статьи 41.10 Федерального закона № 94-ФЗ, до принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в открытом аукционе требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме. В случае, если в открытом аукционе принимали участие менее десяти участников открытого аукциона и менее пяти заявок на участие в открытом аукционе соответствуют указанным требованиям, аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе, поданных всеми участниками открытого аукциона, принявшими участие в открытом аукционе. Рассмотрение указанных заявок на участие в открытом аукционе начинается с заявки на участие в открытом аукционе, поданной участником открытого аукциона в электронной форме, предложившим наиболее низкую цену контракта (в случае, предусмотренном частью 18 статьи 41.10 Федерального закона № 94-ФЗ, - наиболее высокую цену контракта), и осуществляется с учетом ранжирования заявок на участие в открытом аукционе в соответствии с частью 19 статьи 41.10 Федерального закона № 94-ФЗ.

4. В случае, если в соответствии с пунктом 3 настоящего подраздела не выявлены пять заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, соответствующих требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, из десяти заявок на участие в открытом аукционе, направленных ранее заказчику по результатам ранжирования, в течение одного часа с момента поступления соответствующего уведомления от заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации оператор электронной площадки обязан направить заказчику, в уполномоченный орган, специализированную организацию все вторые части заявок на участие в открытом аукционе участников открытого аукциона, ранжированные в соответствии с частью 19 статьи 41.10 Федерального закона № 94-ФЗ, для выявления пяти заявок на участие в открытом аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией об открытом аукционе.

5. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать четыре дня со дня размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона в электронной форме.

6. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в случае:

1) непредставления документов, определенных частью 6 статьи 41.8 Федерального закона № 94-ФЗ, с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в открытом аукционе, отсутствия документов, предусмотренных частью 2 статьи 41.3 настоящего Федерального закона, или их несоответствия требованиям документации об открытом аукционе, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа. Отсутствие документов, предусмотренных частью 2 статьи 41.3 Федерального закона № 94-ФЗ, или их несоответствие требованиям документации об открытом аукционе, а также наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа определяется на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе;

2) несоответствия участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона № 94-ФЗ.

7. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, по основаниям, не предусмотренным пунктом 6 настоящего подраздела, не допускается.

8. Аукционной комиссией оформляется протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и заказчиком, уполномоченным органом в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе. В течение дня, следующего за днем подписания протокола, протокол размещается заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией на электронной площадке.

9. Участник открытого аукциона в электронной форме, который предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме которого соответствует требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме, признается победителем открытого аукциона в электронной форме.

11. В случае, если аукционной комиссией принято решение о несоответствии всех вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или о соответствии только одной второй части заявки на участие в открытом аукционе, в протокол подведения итогов открытого аукциона вносится информация о признании открытого аукциона несостоявшимся.

13. Любой участник открытого аукциона в электронной форме, за исключением участников открытого аукциона, заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов открытого аукциона, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола. В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки на участие в открытом аукционе оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 статьи 41.8 Федерального закона 94-ФЗ блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе.

15. В случае, если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только одна заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданная участником открытого аукциона, принявшим участие в открытом аукционе, признана соответствующей требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация направляют оператору электронной площадки проект контракта, прилагаемого к документации об открытом аукционе, без подписи контракта заказчиком в течение четырех дней со дня размещения на электронной площадке протокола, указанного в пункте 11 настоящего подраздела. Заключение контракта с участником открытого аукциона, подавшим такую заявку на участие в открытом аукционе, осуществляется в соответствии с частями 3 - 8, 11, 12, 17 - 19 статьи 41.12 Федерального закона 94-ФЗ. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе, по минимальной цене контракта, предложенной указанным участником открытого аукциона при проведении открытого аукциона. Указанный участник размещения заказа не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.

Раздел 7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ.

Заключение муниципального контракта осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 41.12. Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Раздел  8. Обеспечение исполнения контракта.

В случае, если заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения контракта, контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме.

Способ обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления,  определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме с учетом требований действующего в сфере размещения заказов законодательства.

Раздел 9.  ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Следующая информация и данные для конкретного аукциона в электронной форме на выполняемые работы дополняют аукционную документацию. При возникновении противоречий, положения настоящего документа имеют приоритет над положениями, указанными в прочих разделах аукционной документации.

Капитальный ремонт

здания Инфекционного отделения МУЗ "ЦРБ"

на  капитальный ремонт

здания инфекционного  отделения МУЗ "ЦРБ"

| № п/п | Наименование показателя заявки | Заполняется заказчиком-учреждением |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование Заказчика, контактная информация | Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница» 666811, п.Мама, Иркутской области, ул.Октябрьская 54 главный врач Варламов Олег Борисович тел 8 (395) 69 21737 e-mail mamacrb@mccirk.ru |
| 2. | Наименование уполномоченного органа, контактная информация | Административно-хозяйственная часть МУЗ «ЦРБ» Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам Карлеев Владимир Михайлович тел 83956921639 |
| 3. | Вид и предмет аукциона | Капитальный ремонт здания Инфекционного отделения МУЗ "ЦРБ" расположенного по адресу: Иркутская область, п.Мама, ул. Октябрьская 54 |
| 4. | Код и наименование по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП) | 4528124 Корпус больницы инфекционный |
| 5. | Номер и наименование группы по номенклатуре товаров в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 7 июня 2011 г. № 273 | № 221 «Работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, автомобильных дорог общего пользования, временных построек, киосков, навесов и других подобных построек» |
| 6. | Начальная (максимальная) цена контракта. (в рублях) | 5300390,00 рублей (пять миллионов триста тысяч триста девяносто рублей) |
| 7. | Наименование документа, на основании которого определена максимальная цена контракта (смета, расчёт цены контракта, запрос в органы статистики и т.д - приложить.) | 1. Сводный сметный расчет стоимости проведения капитального ремонта МУЗ "ЦРБ" п.Мама (здание инфекционного отделения) |
| 8. | Источник(и) финансирования заказа с указанием сумм. Указывается вид расходов, наименование целевой программы. | Иные межбюджетные трансферты Софинансирование за счет средств бюджета Мамско-Чуйского муниципального района – 265019,0 ( двести шестьдесят тысяч девятнадцать рублей) рублей |
| 9. | Код бюджетной классификации: |  |
| 10. | Срок поставки товара, выполнения работ, оказание услуг | Начало выполнения работ – с момента заключения муниципального контракта. Окончание работ – не позднее 01.12.2012 года. |
| 11. | Место поставки товара, выполнения работ, оказание услуг | Иркутская область, п.Мама, ул.Октябрьская 54, здание инфекционного отделения МУЗ «ЦРБ» |
| 12. | Условия выполнения работ | Требования к выполнению работ: Подрядчик должен качественно и в необходимые сроки, соблюдая мероприятия по технике безопасности, экологической безопасности, в соответствии с техническим заданием, проектно-сметной документацией, выполнить капитальный ремонт здания Терапевтического отделения МУЗ "ЦРБ" . В соответствии с Федеральным законом № 184-ФЗ от 27.12.2022г. «О техническом регулировании» подрядчик принимает на себя добровольное обязательство о соблюдении требований строительных норм и правил, ГОСТ, НПБ, в т.ч. СНиПа-3.05.06-85 «Электротехнические устройства», СНиПа-12.03.2001 «Безопасность труда в строительстве ч.1», СНиПа-12.04.2002 «Безопасность труда в строительстве ч.2», и других нормативных документов, действующих на момент заключения контракта и добровольное обязательство о выполнении работ с качеством, соответствующим вышеперечисленным документам. Работы выполняются сертифицированными материалами согласно СНиП-3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», ГОСТ Р 50571.16-99 «Электроустановки зданий», СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» - «Проектирование учреждений здравоохранения», СанПиН 2.1.3.1375-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров» Материалы для проведения работ должны быть новыми, современными, высокого качества, иметь соответствующие сертификаты, паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и (или) других документов подрядчик обязан предоставить по требованию МУЗ «ЦРБ». Допускается использование и применение материалов, изделий, конструкций и оборудования, являющихся эквивалентом, указанных в локальном ресурсном сметном расчете, при условии соответствия эквивалента техническим и качественным характеристикам заменяемого материала, конструкции, оборудования. Порядок приема-сдачи выполненных работ: Работы считаются выполненными после подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3. Приемка выполненных работ осуществляется уполномоченными лицами МУЗ «ЦРБ»: главным врачом, заместителем главного врача по хозяйственным вопросам, инженером службы ремонта, в течение 5 дней после извещения «Подрядчиком» «Муниципального заказчика» либо «Заказчика» об окончании работ. Для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям МУЗ «ЦРБ» вправе привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с действующим законодательством. |
| 13. | Срок и условия оплаты поставок товара. | Расчеты осуществляются безналичным способом, в рублях РФ, на указанный банковский счет Поставщика. Оплата производится в течение _30__ дней после двухстороннего подписания акта приемки выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, утвержденных постановлением Госкомстата России от 11.11.1999г № 100 и на основании счета-фактуры |
| 14. | Спецификация или Техническое задание (объемы поставляемых товаров, работ, услуг с указанием характеристик товаров, работ, услуг). Техническое задание необходимо оформить приложением к заявке, сделав на это указание. Например, графа должна содержать слова «согласно приложению №… к заявке». Техническое задание должно быть представлено и в электронном виде | Техническое задание - Приложение №1 к заявке. |
| 15. | Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  |
| 16. | Размер обеспечения контракта на участие в аукционе |  |
| 17. | Требования к сроку предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию (при необходимости). Гарантийный срок на поставляемые товары должен быть не менее срока, установленного производителем данных товаров. Срок гарантии на выполненные работы не должен быть ниже срока, установленного действующим законодательством по соответствующим видам товаров, работ и услуг. | на выполненные работы: срок предоставления гарантии качества всех выполняемых работ 5 лет со дня подписания акта о приемке выполненных работ на материалы: не менее гарантийного срока, установленного заводом-изготовителем. |
| 18. | Требования к объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию (при необходимости). Требования к объему гарантии качества сопровождаются ссылками на пункты нормативных документов (ГОСТы, СНиП или иные отраслевые нормативные документы) | Подрядчик гарантирует надлежащее качество выполненных работ в соответствии с Техническим заданием в полном (100%) объеме. Дефекты, обнаруженные Заказчиком, устраняются Подрядчиком безвозмездно в течение 10 дней со дня их обнаружения. При этом гарантийный срок исчисляется вновь с момента подписания Сторонами акта о приемке-сдаче результата работ по устранению недостатков. |
| 19. | Перечень требований к участнику, (кроме лицензий), возникающих на основании иных документов, предъявляемых законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, работ и услуг, являющихся предметом торгов. | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков. |
| 20. | Порядок формирования цены контракта, в том числе с учетом налогов и других обязательных платежей. По решению заказчика в цену товара, работы, услуги могут быть включены (не включены) расходы на перевозку, доставку ,погрузочно-разгрузочные работы, упаковку, монтаж, обучение персонала, страхование, уплату таможенных пошлин. | Цена выполняемых работ определяется на основании локального ресурсного сметного расчета на выполнение работ. В стоимость работ включена стоимость материалов, их доставка, трудозатраты, НДС (в том случае, если участник размещения заказа является плательщиком НДС), другие налоги и иные затраты, предусмотренные проектом муниципального контракта, то есть является конечной. Стоимость выполненных работ будет оставаться фиксированной на протяжении всего срока исполнения муниципального контракта и меняться не будет. |
| 21. | Обоснование цены | «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004)» Госстроя России; Положительное заключение Агентства государственной экспертизы в строительстве Иркутской области № 0332-12/97-37-00238 от 06 июня 2012 года «О достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта внутренних инженерных сетей в здании инфекционного отделения МУЗ «Центральная районная больница», расположенного по адресу; ул.Октябрьская 54, п.Мама, Мамско-Чуйский район (системы отопления, водоснабжения, канализации, внутреннего освещения и силового оборудования, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией). Положительное заключение Агентства государственной экспертизы в строительстве Иркутской области №0619-12/97-37-0238 от 12 июля 2012 года «О достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта здания инфекционного отделения МУЗ «Центральная районная больница», расположенного по адресу; ул.Октябрьская, 54 п.Мама, Мамско-Чуйский район. Сводный сметный расчет стоимости проведения капитального ремонта внутренних инженерных сетей Локальный ресурсный сметный расчет на ремонтно-строительные работы |
| 22. | Фамилия, имя, отчество (сокращение не допускается), должность, номер телефона лиц, которых необходимо включить в состав комиссии | Главный врач МУЗ «ЦРБ» - Варламов Олег Борисович; Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам – Карлеев Владимир Михайлович |
| 23. | К заявке прилагается: (перечислить приложения) | Техническое задание на ремонтные работы; Заключение Агентства государственной экспертизы в строительстве Иркутской области № 0332-12/97-37-00238. Заключение Агентства государственной экспертизы в строительстве Иркутской области №0619-12/97-37-0238. Сводный сметный расчет на капитальный ремонт внутренних инженерных сетей; Технический отчет по результатам обследования здания; Объектный сметный расчет 2-1-2; Локальный ресурсный сметный расчет №2-1-1; Локальный ресурсный сметный расчет №2-1-2; Локальный ресурсный сметный расчет №2-1-3; Локальный ресурсный сметный расчет №2-1-4; Локальный ресурсный сметный расчет №2-1-5; Локальный ресурсный сметный расчет №7-1; Локальный ресурсный сметный расчет №7-2; Рабочий проект 0139-ОВ Рабочий проект 0139- ЭО; Рабочий проект 0139- ПС; Рабочий проект 0139-ВК; Рабочая документация Архитектурно-строительные решения 0139-АС |
| 24. | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 17.08. 2012 г. 9 часов 00 минут (Иркутское время) |
| 25. | Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 24.08. 2012 г. |
| 26. | Дата проведения открытого аукциона в электро-нной форме | 27.08. 2012 г. |
| 27. | Размер обеспе-чения заявки на участие в отк-рытом аукционе в электронной форме | Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме составляет 5 % начальной (максимальной) цены контракта. |
| 28. | Сведения об обеспечении исполнения контракта | Обеспечение исполнения контракта не установлено. |
| 29. | Сведения о предоставлении участникам размещения заказа разъяснений положений документации об открытом аукционе в электронной форме | Запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме оформляется в виде электронного документа и направляется в адрес оператора электронной площадки. В течение 2 дней с момента поступления запроса участника от оператора электронной площадки, уполномоченный орган размещает разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме на официальном сайте, при условии, что запрос поступил в уполномоченный орган не позднее, чем за 3 дня до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. |
| 30. | Заключение муниципального контракта | Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме. Муниципальный контракт считается заключенным с момента направления оператором участнику размещения заказа контракта в электронной форме подписанного ЭЦП сторон в соответствии с положениями Федерального закона № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». |

Техническое задание

на ремонтные работы

Требования к выполняемым Работам:

- Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ Р52059-2003, в соответствии с технологией производства работ.

- Работы выполняются в соответствии с требованиями  СНиП12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», СаНПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ» СНиП-3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»,  ГОСТ Р 50571.16-99 «Электроустановки зданий», СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» - «Проектирование учреждений здравоохранения», СанПиН 2.1.3.1375-03.

- Работы выполняются качественными материалами с предоставлением паспортов и сертификатов соответствия и с соблюдением, СНиП 3.04.01-87, СНиП 21-01-97*,  СНиП 3.06.03-85,  СНиП12-03-2001,  СНиП 23-05-95, ПУЭ 7 издание гл.6,7, СП31-110-2003, СНиП 3.01.03-85,  сертификатов соответствия пожарной безопасности.

- Вид, цвет и фактура материалов согласовывается с МУЗ «ЦРБ».

- Работы могут быть выполнены «Подрядчиком» своими силами или с привлечением субподрядчиков.

- Сроки предоставления гарантии качества всех выполняемых по договору работ – не менее срока, установленного законодательством для каждого отдельно взятого наименования работ.

- Общестроительные работы

Архитектурно-строительные решения капитального ремонта здания приняты с учетом технологических требований к указанной категории зданий, а также с учетом местных условий.

Конструктивная схема здания бескаркасная с наружными несущими стенами.

Фундамент здания ленточный бутовый. Цоколь здания высотой не менее 400 мм. Бетонная подливка цоколя имеет многочисленные сколы, трещины. Необходимо выполнить ремонт и усиление фундаментов по металлической сетке. Оштукатуривание выполнить  цементно-песчанным раствором М150. Отмостка вокруг здания частично разрушена, частично отсутствует. Для исключения возможности замачивания основания здания, необходимо выполнить отмостку вокруг здания на ширину не менее 1 м.

Крыша здания выполнена из асбестоцементных листов по деревянной наклонной стропильной системе, карнизы обшиты обшивной доской. Имеются многочисленные протечки. Принято решение по полной замене покрытия кровли. Часть стропильных ног имеет прогибы. Проектом предусматривается замена части стропильных ног, устройство карниза, в связи с увеличением выпуска кобылок. В связи с заменой покрытия кровли производим замену обрешетки. Покрытие кровли предусматривается из металлического профилированного листа с полимерным покрытием.

Перекрытия в помещениях с влажными процессами и в местах протекания кровли имеет гнилостные повреждения балок и наката из щитов. Проектом предусматривается усиление балок путем набивки досок с двух сторон и замена наката из щитов. В связи с потерей теплотехнических характеристик утеплителя проектом предусматривается замена 100% утеплителя и увеличение слоя утеплителя из минераловатных плит П75 до 220 мм. Утеплитель укладывается на прокладочный слой из Изоспана А.

Стены наружные и внутренние рублены из бруса сечением 180х180мм в лапу. Перегородки – рублены из бруса сечением 100х180мм, а также каркасные дощатые толщиной 100 мм. Стены и перегородки оштукатурены по драни и окрашены. В туалетах, душевых, ванных комнатах поверхности стен и перегородок облицованы керамической плиткой. Наблюдается биокоррозийное повреждение окладного и рядовых венцов наружных стен. Необходимо произвести замену венцов из кирпича. Наружные толщиной 770 мм, внутренние 510мм. Стены оштукатурены. Штукатурный слой имеет сколы, отслоения, грибковые поражения. При ремонте произвести очистку наружных стен от ослабленных слоев штукатурки и штукатурки, поврежденной грибком. Произвести ремонт кирпичной кладки участков кирпичной стены имеющей наиболее глубокие повреждения облицовочной части кирпичной кладки с глубиной кладки ½ кирпича. Выполнить противогрибковую обработку поврежденных участков кирпичной кладки стен двумя слоями состава Биоцид.

Для улучшения теплотехнических характеристик здания предусматривается утепление наружных стен, в соответствии с требованиями СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», минераловатной плитой с устройством вентилируемого фасада с отделкой виниловым  сайдингом по металлическим направляющим с прокладкой ветрозащитной пленки «ИзоспанА».

Оконные проемы в здании выполнены деревянными глухими переплетами с двойным остеклением. Подоконные доски – деревянные, шириной 200 мм. Производим замену оконных блоком, демонтируем старую деревянную подоконную доску. Устанавливаем оконные блоки из ПВХ профилей с заполнением стеклопакетами.

Дверные проемы прямоугольные. Дверные заполнения меняем в связи с износом. В наружных стенах устанавливаем металлические утепленные двери с доводчиками. Во внутренних стенах и перегородках предусматривается установка деревянных дверных блоков.

Внутренняя отделка. Осмотр внутреннего состояния помещений показал – на внешних стенах и перекрытиях имеются следы протечек и промерзаний. Масляная и водоэмульсионная краска поблекли, имеются трещины и отшелушивания. Штукатурка, особенно под окнами отсутствует, видны брусья, пораженные гнилью, по стенам и перегородкам имеются многочисленные вздутия и отбивы. Плитка на стенах в туалетах, душевой и ванных отсутствует. Необходимо произвести полную замену облицовки стен. В помещениях с влажными процессами и помещениях с повышенными санитарными требованиями произвести облицовку стен плитками керамическими на всю высоту стен. Выполнить переборку поврежденных дощатых перегородок с добавлением новых досок.

Полы. Дощатые по деревянным лагам с черепными брусками и щитами наката, уложены по кирпичным столбикам. Необходимо произвести полную замену покрытия полов по всей площади здания. В помещениях с влажными процессами и помещениях с повышенными санитарными требованиями полы покрыть керамической плиткой по основанию из ГВЛ для пола.

2.Инженерные сети

Отопление. Требуется выполнить капитальный ремонт системы отопления с заменой трубопроводов, приборов отопления, установкой регулирующей аппаратуры. Выполнить замену узла управления

Выполнить демонтаж существующей системы отопления с узлом управления. Выполнить новую систему отопления.

Монтаж системы отопления выполнить согласно СНиП 3.05.01-85 и паспортов на оборудование.

Водоснабжение

Требуется выполнить капитальный ремонт системы холодного и горячего водоснабжения, выполнить замену водомерного узла и узла подготовки горячей воды с установкой электрических водоподогревателей.

Канализация.

Выполнить капитальный ремонт системы водоотведения с заменой трубопроводов, выполнить замену сантехнических приборов

Электроснабжение и электроосвещение.

В связи с истечением срока службы требуется выполнить замену светильников, произвести замену кабеля электропроводки от вводно-распределительных устройств с заменой ВРУ, щитов распределительных, щитков осветительных,  произвести прокладку кабеля по стенам здания в гофротрубе под слоем штукатурки с заменой выключателей и розеток

Слаботочные сети

Выполнить демонтаж системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией с демонтажем приборов и кабельных линий. После выполнения ремонтных работ выполнить монтаж ранее демонтированных приборов, датчиков, при выполнении монтажных работ повторное использование кабеля и кабель каналов невозможно, из-за значительных повреждений при демонтаже. При производстве работ должны быть приняты меры, по соблюдению правил техники безопасности при производстве данных видов работ

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

## МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ____________

На выполнение работ по капитальному ремонту здания Инфекционного отделения Муниципального учреждения здравоохранения «Центральная районная больница».

п. Мама                                                                                                                                                «___»_________2012г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Варламова Олега Борисовича, действующей на основании Устава, с одной стороны, и __________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________, действующего на основании ______________________________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», по результатам проведенного открытого электронного аукциона по капитальному ремонту здания Инфекционного отделения МУЗ «Центральная районная больница» от _________________________.) заключили настоящий муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется выполнить на свой риск собственными и привлеченными силами и средствами работы по ремонту объекта в соответствии с условиями Контракта, заданием Заказчика и проектно-сметной документацией, включая возможные работы, определенно в нем не упомянутые, но необходимые для полного сооружения объекта и его нормальной эксплуатации, а Заказчик обязуется обеспечить оплату выполненных работ.

1.2. Настоящий Контракт заключается на основании результатов открытого электронного аукциона на капитальный ремонт здания Инфекционного отделения МУЗ «Центральная районная больница», состоявшегося ___ _____ 2012 г. в п. Мама.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ

2.1. Стоимость работ, составляет  ________рублей, с учетом НДС, стоимости оборудования и материалов, их доставке, строительно-монтажных работ и других обязательных платежей, (далее – «стоимость Контракта»). Цена контракта является фиксированной на протяжении всего срока исполнения контракта.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Начало работ – с момента подписания муниципального контракта.

3.2. Окончание работ – 01 декабря 2012г.

3.3. Если Заказчик не выполнит в сроки все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом, что приведет к задержке выполнения работ по строительству объекта, то Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Форма расчетов -- безналичная, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика  после выполнения Подрядчиком и приемки Заказчиком выполненных работ, после поступления денежных средств из областного бюджета в виде субсидий для долевого финансирования расходов на капитальный ремонт здания Терапевтического отделения МУЗ «ЦРБ»  и предоставления Подрядчиком Заказчику документов, подтверждающих фактическое выполнение работ, в том числе:

– счета;

– счет-фактуры;

– проектно-сметной документации (КС-1);

– акта приемки выполненных работ (КС-2);

– справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3);

– акта сверки взаиморасчетов

Окончательная оплата производится Заказчиком в срок до 31.12.2012 г. при наличии финансирования из областного бюджета при условии выполнения Подрядчиком всех работ по муниципальному контракту в полном объеме.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

5.1. Подрядчик обязуется:

5.1.1. За счёт собственных (кредитных денежных средств) выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные в настоящем договоре и приложениях к нему и сдать работу Заказчику;

5.1.2. Производить работы согласно строительным нормам и правилам;

5.1.3. Поставить на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику;

5.1.4. Обеспечить надлежащее выполнение работ по настоящему Контракту. При привлечении субподрядчиков координировать их деятельность;

5.1.5. Соблюсти на строительной площадке необходимые требования пожарной безопасности, техники безопасности, а также по охране окружающей среды во время проведения работ.

5.1.6. Вывезти в недельный срок со дня подписания акта о приёмки завершенного строительством объекта за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, а также строительный мусор в места, указанные Заказчиком.

5.2. Заказчик обязуется:

5.2.1. Передать Подрядчику в 3-дневный срок со дня подписания настоящего Контракта по акту, подписанному Подрядчиком и Заказчиком, сметную документацию, утвержденную в установленном законом порядке и строительную площадку.

5.2.2. Обеспечить строительную площадку водой, электроэнергией, точками подключения к электрической энергии, подъездными путями, охраняемыми складскими помещениями.

5.2.3. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

6. ПРАВА СТОРОН

6.1. Заказчик имеет право:

6.1.1. Во всякое время проверять ход и качество Работы,  выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

6.1.2. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования  отказаться от настоящего договора либо поручить  исправление  Работы  другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков, если  во время  Работы  станет  очевидно,  что  она  не будет выполнена надлежащим образом.

6.2. Подрядчик имеет право:

6.2.1. Привлекать по согласованию с Заказчиком других лиц (субподрядчиков) для выполнения отдельных видов работ в пределах настоящего контракта.

7. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

7.1. Приемка и подписание Заказчиком результатов выполненных Подрядчиком работ осуществляется в течение 3х дней с момента представления актов выполненных работ.

7.2. Заказчик не вправе запрещать Подрядчику проведение мероприятий, удешевляющих строительство, если их реализация не ухудшает предусмотренные проектом технические и эксплуатационные характеристики объекта.

7.3. Работы считаются принятыми с момента подписания Заказчиком акта выполненных работ и подлежат оплате в соответствии с условиями настоящего контракта.

8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

8.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по Контракту.

8.2. Гарантийный срок эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем и оборудования устанавливается в течение 24 месяцев, с даты подписания сторонами акта приемки готового к эксплуатации объекта.

8.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет на основании акта, фиксирующего дефекты, составленного совместно Заказчиком и Подрядчиком.

8.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации объекта Заказчиком или третьими лицами.

9. ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

9.1. Охрану строящегося объекта осуществляет Подрядчик. Охрану построенного объекта, принятого по акту рабочей комиссией и подготовленного к сдаче, осуществляет Заказчик.

9.2. Охрану находящихся на строительной площадке материалов, изделий, конструкций, оборудования, переданного Заказчиком Подрядчику в монтаж, осуществляет Подрядчик.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение  своих обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, пожара, наводнения, землетрясения. Срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается на период действия указанных обстоятельств или Стороны определяют порядок завершения сделки дополнительным соглашением.

10.2. При наступлении и прекращении обязательств, предусмотренных п. 10.1. настоящего Контракта Стороны, для которых сделалось невозможным исполнение своих обязательств, должны немедленно известить об этом другую сторону, приложив к  извещению справку соответствующего государственного органа.

10.3. При отсутствии своевременного извещения, предусмотренного п. 10.2., настоящего Контракта виновная сторона обязана возместить другой стороне убытки, причиненные несвоевременным извещением.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

11.2. За неисполнение Контракта в части объема и сроков, предусмотренных пунктами 1.3. и 2.4. настоящего Контракта, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику неустойку в размере 1/300 учетной ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости не выполненных работ за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства в пределах его обязанности восполнить в последующих периодах работы.

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате выполненных работ в установленные разделом 4 сроки Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Взаимоотношения Сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до момента полного исполнения обязательств Сторонами.

12.3. Настоящий Контракт может быть изменен, а также расторгнут только по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

12.4. Дополнительное соглашение Сторон, заключаемое в соответствии с п. 7.3. настоящего Контракта будет являться неотъемлемой частью настоящего Контракта.

12.5. Все споры и разногласия по настоящему Контракту разрешаются в арбитражном суде.

12.6. До предъявления иска в арбитражный суд обязательно предъявления претензий.

12.7. Адреса и банковские реквизиты Сторон:

| Заказчик Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная районная больница» 666811 Иркутская область, п. Мама, ул. Октябрьская, 54 ИНН 3833001251 КПП 380201001, р/с 40703810900003000001 в РКЦ Мама пгт Мама, БИК 042515000 ОКПО 01925547, ОГРН 1023802648990 Главный врач Варламов О.Б. М.П. | Поставщик |
| --- | --- |

ЧАСТЬ IV. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА.

Начальная (максимальная) цена контракта  установлена на основании представленного ЛОКАЛЬНОГО РЕСУРСНОГО СМЕТНОГО РАСЧЕТА, выполненного с применением ГЭСН.

.

Администрация МУЗ «ЦРБ»

Подготовил:

Главный врач МУЗ «ЦРБ»

Варламов О.Б.