Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я

И Р К У Т С К А Я   О Б Л А С Т Ь

К И Р Е Н С К И Й   М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й   О К Р У Г

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| от 17.04.2026 г. |  | № 550 |
| --- | --- | --- |
|  | г. Киренск |  |

Об утверждении программы производственного лабораторного контроля воды водоема в зоне купания почвы (песка) на пляже «Криволукская Жемчужина» Киренского муниципального округа

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2 1 3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещении, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3,  руководствуясь статьями  15,36 Устава Киренского муниципального округа Иркутской области, администрация Киренского муниципального округа

# ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить программу производственного лабораторного контроля воды водоема в зоне купания почвы (песка) на пляже «Криволукская Жемчужина» Киренского муниципального округа (далее - программа) (приложение № 1к настоящему постановлению).

- Отделу по благоустройству комитета по городскому хозяйству администрации Киренского муниципального округа обеспечить координацию выполнения программы.

- Начальнику отдела администрации Кривой Луки обеспечить контроль за выполнением программы.

4.	 Настоящее постановление вступает в силу со дня  подписания и подлежит размещению на официальном сайте https://kirenskiy-okrug.mo38.ru/.

6. 	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра – председателя комитета по городскому хозяйству Киренского муниципального округа.

Временно исполняющий полномочия

мэра округа                                                                                      И.А. Кравченко

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель мэра –

Председатель комитета

по городскому хозяйству                                                                              М.А. Войтов

Начальника отдела по благоустройству

комитета по городскому хозяйству администрации

Киренского муниципального округа                                                           В.Н. Богорадникова

Начальник управления по работе с территориями

администрации Киренского муниципального округа                               Н.С. Гильдеева

Правовой отдел

Подготовил:

Консультант по природопользованию

отдела по благоустройству

комитета по городскому хозяйству

Киренского муниципального округа.                                                                                                   А.Л. Литвяков

Приложение №1

к постановлению администрации

Киренского муниципального округа

№ 550 от 17.04.2026 г

Программа производственного лабораторного контроля воды водоема в зоне купания почвы (песка) на пляже «Криволукская Жемчужина» Киренского муниципального округа на 2026 г.

- Настоящая Программа производственного лабораторного контроля воды водоема в зоне купания и почвы (песка) на пляже «Криволукская Жемчужина» в Киренском муниципальном округе (далее — Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения»; СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3, Уставом Киренского муниципального округа Иркутской области

- Целью производственного лабораторного контроля воды водоема в зоне купания и почвы (песка) на пляже «Криволукская Жемчужина» в Киренском муниципальном округе (далее - производственный лабораторный контроль) является обеспечение безопасности людей на пляже Киренского муниципального округа.

- Объектом производственного лабораторного контроля является место массового отдыха на водном объекте Киренского муниципального округа, зарегистрированного как пляж  в соответствии с приказом МЧС России от 30.09.2020 №° 732 «Об утверждении Правил пользования пляжами в Российской Федерации».

- Лицом, ответственным за осуществление производственного лабораторного контроля, является начальник отдела администрации Кривой Луки администрации Киренского муниципального округа (далее - ответственное лицо). В рамках производственного контроля ответственное лицо:

- контролирует проведение лабораторных исследований в соответствии с периодичностью, установленной планом (пункт 5 настоящей Программы);

- при регистрации проб воды водоема в зоне купания и почвы (песка) на пляже «Криволукская Жемчужина» в Киренском муниципальном округе, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и (или) микробиологическим, и (или) паразитологическим показателям участвует в организации мероприятий по информированию населения, приостановке (закрытию) деятельности пляжа (по представлению органов Роспотребнадзора, Росприроднадзора, ^технадзора), размещению информации в средствах массовой установке знаков о запрете купания (пользования пляжем), повторному отбору и проведению лабораторных исследований проб воды доемов в зоне купания и (или) почвы (песка) на пляже «Криволукская Жемчужина» Киренского муниципального округа.

- План лабораторных исследований в рамках производственного лабораторного контроля.

| Наименование услуги | Количество (объем) услуг | Периодичность оказания услуг | Период оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| вода водоема до начала купального сезона |  |  |  |
| Исследование воды на санитарно-гигиенические показатели: |  |  |  |
| # рН (потенциометрический метод) | 1 | 1 раз в год по 1 пробе | май 2026г |
| # БПК5 (титриметрический метод) | 1 |  |  |
| # ХПК (фотометрический метод) | 1 |  |  |
| # Взвешенные вещества (гравиметрический метод) | 1 |  |  |
| # Плавающие примеси в воде водоемов (визуальный метод) | 1 |  |  |
| # Нефтепродукты (флуориметрический метод) | 1 |  |  |
| # Запах (органолептический метод) | 1 |  |  |
| # Окраска воды водоемов (визуальный метод) | 1 |  |  |
| # Хлориды (титриметрический метод) | 1 |  |  |
| # Сульфаты (фотометрический метод) | 1 |  |  |
| # Нитраты (фотометрический метод) | 1 |  |  |
| # Нитриты (фотометрический метод) | 1 |  |  |
| # Аммиак и аммоний-ион (фотометрический метод) | 1 |  |  |
| # Цинк (атомно-абсорбционный метод) | 1 |  |  |
| # Кадмий (атомно-абсорбционный метод) | 1 |  |  |
| # Свинец (атомно-абсорбционный метод) | 1 |  |  |
| # Медь (атомно-абсорбционный метод) | 1 |  |  |
| вода водоема в период купального сезона |  |  |  |
| Исследование воды на санитарно-гигиенические показатели: |  |  |  |
| # рН (потенциометрический метод) | # 3 | 1 раз в месяц по 1 пробе | июнь-август 2026г |
| # БПК5 (титриметрический метод) | # 3 |  |  |
| # Взвешенные вещества (гравиметрический метод) | # 3 |  |  |
| # Плавающие примеси в воде водоемов (визуальный метод) | # 3 |  |  |
| # Нефтепродукты (флуориметрический метод) | # 3 |  |  |
| # Запах (органолептический метод) | 3 |  |  |
| # Окраска воды водоемов (визуальный метод) | 3 |  |  |
| вода водоема до начала купального сезона и в период купального сезона |  |  |  |
| Исследования воды на микробиологические показатели: |  |  |  |
| # ОКБ - общие (обобщенные) колиформные бактерии (вода водоёмов и сточная) | # 4 | # 1 раз в месяц по 1 пробе | # май-август 2026г |
| # Escherichia coli (кишечная палочка) | # 4 |  |  |
| # Энтерококки/фекальные стрептококки | # 4 |  |  |
| # Колифаги | # 4 |  |  |
| # Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы, в т.ч. сальмонеллы | # 4 |  |  |
| Исследование воды на паразитологические показатели |  |  |  |
| # Исследование воды питьевой, воды бассейнов, воды источников централизованного водоснабжения, воды нецентрализованной, воды открытых водоемов на яйца и личинки гельминтов, цисты (ооцисты) патогенных кишечных простейших (метод фильтрации с применением аналитических трековых мембран и исследование на ооцисты криптоспоридий) | # 4 | # 1 раз в месяц по 1 пробе | # май-август 2026г |
| Песок пляжной зоны до начала купального сезона |  |  |  |
| Исследование почвы на санитарно-гигиенические показатели: |  |  |  |
| # Цинк, валовое содержание (метод атомно-абсорбционной спектрометрии) | # 1 | # 1 раз в год по 1 пробе | # май 2026г |
| # Свинец, валовое содержание (метод атомно-абсорбционной спектрометрии) | # 1 |  |  |
| # Медь, валовое содержание (метод атомно-абсорбционной спектрометрии) | # 1 |  |  |
| # Кадмий, валовое содержание (метод атомно-абсорбционной спектрометрии) | # 1 |  |  |
| # Никель, валовое содержание (метод атомно-абсорбционной спектрометрии) | # 1 |  |  |
| # Ртуть (атомно-абсорбционный метод) | # 1 |  |  |
| # Мышьяк в почве (методом инверсионной вольтамперометрии) | # 1 |  |  |
| # Нефтепродукты (флуориметрический метод) | # 1 |  |  |
| # ГХЦГ (сумма альфа-, бета-, гамма-изомеров) методами ГХ | # 1 |  |  |
| # ДДТ (сумма изомеров: 4,4’-ДДТ; 4,4’-ДДЭ; 4,4’-ДДД) методами ГХ | # 1 |  |  |
| Песок пляжной зоны в период купального сезона |  |  |  |
| Исследование почвы на санитарно-гигиенические показатели: |  |  |  |
| # Мышьяк в почве (методом инверсионной вольтамперометрии) | # 3 | # 1 раз в месяц по 1 пробе | # июнь-август 2026г |
| Песок пляжной зоны до начала купального сезона и период купального сезона |  |  |  |
| Исследование почвы на микробиологические показатели |  |  |  |
| # Исследование песка на индекс БГКП | # 4 | # 1 раз в месяц по 1 пробе | # май-август 2026г |
| # Исследование песка на индекс энтерококков | # 4 |  |  |
| # Исследование песка на патогенные бактерии, в т. ч. сальмонеллы/Патогенные энтеробактерии | # 4 |  |  |
| Исследование почвы на паразитологические показатели: |  |  |  |
| # Исследование почвы, песка, грунтов, ТБО на жизнеспособные яйца гельминтов по методу Романенко Н.А. | # 4 | # 1 раз в месяц по 1 пробе | # май-август 2026г |
| # Исследование почвы, песка, грунтов, ТБО на цисты патогенных кишечных простейших по методу Падченко И.К. | # 4 |  |  |
| # Исследования почвы, песка, грунтов на личинки гельминтов по методу Супряги | # 4 |  |  |
| # Энтомологическое исследование почвы на наличие личинок и куколок синатропных мух | # 4 |  |  |
| Исследование почвы на радиологические показатели: |  |  |  |
| # удельная активность Cs-137, K-40, Ra-226, Th-232 (спектрометрическим методом) | # 2 | # 1 раз в месяц по 1 пробе | # май, июль 2026г |