План мероприятий
по приведению качества питьевой воды
в соответствие с установленными требованиями на 2026 г. на территории Усть-Илимского муниципального округа
      

 Целью мероприятий являются обеспечение населения Усть - Илимского муници-пального округа  питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья граждан.

       
Задачи: улучшение и доведение качества питьевой воды в соответствии с требовании-ями санитарных правил и норм (Сан ПиН 2.1.3684-21); обеспечение надежности и бесперебой-ности работы систем питьевого водоснабжения и водоотведения; внедрение современных технологий, повышающих эффективность работы объектов жизнеобеспечения; обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности при эксплуатации объектов систем водоснабжения  и  водоотведения.

 
	№

п/п
	Планируемые мероприятия
	Цель мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный за проведение мероприятий

	1.
	Разработка и согласова-ние  с Управлением  Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  и благополучия человека по Иркутской области в городе Усть-Илимске и Усть-Илимском округе программы производственного контроля качества питьевой воды по водозаборным сооружениям, расположенным на территории Усть-Илимского  муниципального округа
	Обеспечение  качества и безопасности воды в бактериологическом и физическом отношении, безвредности воды по химическому составу, благоприятности органолептических и других свойств воды для человека
	В случае отсутствия  программы – 1 полугодие 2026 года
	Ресурсоснабжающие предприятия

	2.
	Мониторинг  состояния объектов водоснабжения
	Выявление негативного воздействия на подземные воды
	Ежеквартально
	Ресурсоснабжающие предприятия

	3.
	Проведение органолеп-тического анализа, санитарно-гигиенических, бактериологических, радиологических исследований воды
	Обеспечение качества подаваемой  населению питьевой воды  путем доведения определяемых показателей, в том числе по мутности, общей жесткости и железу до предельно допустимой концентрации. 
 Предотвращение  попадания загрязнений в 
централизованную систему водоснабжения
	Ежеквартально
	Ресурсоснабжающие предприятия

	4.
	Оповещение жителей о необходимости проведения кипячения воды перед употреблением 
	В  целях профилактики заболеваний  и распространения инфекций
	По мере необходимости в течение   года 
	Ресурсоснабжающие предприятия

	5.
	Обеззараживание воды  путем хлорирования по результатам лабораторных исследований
	Для предотвращения распространения инфекционных заболеваний
	По мере необходимости в течение   года
	Ресурсоснабжающие предприятия

	6.
	Применение  установок  обеззараживания  питьевой воды ультрафиолетовым излучением с целью уничтожения вредных микроорганизмов 
	Обеспечение безопасности использования питьевой воды
	 Постоянно  при наличии установок
	Ресурсоснабжающие предприятия

	7.
	Замена водопроводных сетей с предельным сроком  износа

	Обеспечение качества подаваемой воды населению путем доведения определяемых показателей, в том числе по мутности, общей жесткости и железу до предельно допустимой концентрации. Предотвращение попадания загрязнений в централизованную систему. Сокращение непроизводственных расходов воды. Уменьшение количества поднимаемой и, как следствие, улучшение качества воды. Снижение аварийности на водопроводных сетях.
	В  летний  период  подготовки к отопительному периоду 
	Администра-ция  Усть-Илимского муниципального округа

Ресурсоснабжающие предприятия

	8.
	Размещение  в средствах массовой информации и на официальном сайте  Администрации Усть-Илимского муниципального округа в сети "Интернет"  сведений  о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории Усть-Илимского муниципального округа, о планах мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и об итогах исполнения этих планов.


	Информирование населения о качестве питьевой воды, подаваемой с использованием централизованных систем водоснабжения, о планах по улучшению этого качества и об итогах реализации таких планов
	Не реже одного раза в год


	Администра-ция Усть-Илимского муниципального округа

	9.
	В случае существенного ухудшения качества питьевой воды, выявленного по результатам исследований в процессе федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора или производственного контроля качества питьевой воды, информировать население в средствах массовой информации, в том числе разместить соответствующую информацию на официальном сайте Усть-Илимского муниципального округа в сети "Интернет"
	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Информирование населения  об ухудшении  качества  питьевой воды, подаваемой с использованием централизованных систем водоснабжения
	При  возникновении ситуации существенного ухудшения качества питьевой воды
	Администра-ция  Усть-Илимского муниципального округа


 

 

